## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 8.1942 | -0.4 | 1 | A/V | 13.1606 | 1.6061 | 10 | 0.003 | 0 | 0 | 4.7002 | 0 | 573.6 | 0 | 0.99 | 0 | 1.39
12.5 | 8.2172 | -0.55 |  |  | 13.1572 | 1.6012 | 12.5 | 0.003 | 0 | 1 | 4.699 | 1 | 571.85 | 1 | 0.56 | 1 | 1.11
15 | 8.2593 | -0.61 | Vpp initial |  | 13.1656 | 1.594 | 15 | 0.003 | 0 | 2 | 4.702 | 2 | 569.3 | 2 | 0.35 | 2 | 0.96
17.5 | 8.237 | -0.63 | 10.8998 | mV | 13.1589 | 1.5975 | 17.5 | 0.003 | 0 | 3 | 4.6996 | 3 | 570.55 | 3 | 0.19 | 3 | 0.82
20 | 8.2096 | -0.74 |  |  | 13.1404 | 1.6006 | 20 | 0.003 | 0 | 4 | 4.693 | 4 | 571.65 | 4 | -0.02 | 4 | 0.72
22.5 | 8.2446 | -0.89 | Offset |  | 13.1572 | 1.5959 | 22.5 | 0.003 | 0 | 5 | 4.699 | 5 | 569.95 | 5 | -0.09 | 5 | 0.8
25 | 8.2612 | -0.77 | 0 |  | 13.1606 | 1.5931 | 25 | 0.003 | 0 | 6 | 4.7002 | 6 | 568.95 | 6 | -0.17 | 6 | 0.6
27.5 | 8.2647 | -0.92 |  |  | 13.1662 | 1.5931 | 27.5 | 0.003 | 0 | 7 | 4.7022 | 7 | 568.95 | 7 | -0.2 | 7 | 0.72
30 | 8.2241 | -1.02 |  |  | 13.1555 | 1.5996 | 30 | 0.003 | 0 | 8 | 4.6984 | 8 | 571.3 | 8 | -0.22 | 8 | 0.8
35 | 8.2222 | -1.1 |  |  | 13.1572 | 1.6002 | 35 | 0.003 | 0 | 9 | 4.699 | 9 | 571.5 | 9 | -0.4 | 9 | 0.7
40 | 8.2374 | -1.24 |  |  | 13.155 | 1.597 | 40 | 0.003 | 0 | 10 | 4.6982 | 10 | 570.35 | 10 | -0.55 | 10 | 0.69
45 | 8.232 | -1.39 |  |  | 13.1566 | 1.5982 | 45 | 0.003 | 0 | 11 | 4.6988 | 11 | 570.8 | 11 | -0.55 | 11 | 0.84
51 | 8.2478 | -1.29 |  |  | 13.1578 | 1.5953 | 51 | 0.003 | 0 | 12 | 4.6992 | 12 | 569.75 | 12 | -0.66 | 12 | 0.63
55 | 8.209 | -1.57 |  |  | 13.1555 | 1.6026 | 55 | 0.003 | 0 | 13 | 4.6984 | 13 | 572.35 | 13 | -0.66 | 13 | 0.91
60 | 8.2298 | -1.63 |  |  | 13.1589 | 1.5989 | 60 | 0.003 | 0 | 14 | 4.6996 | 14 | 571.05 | 14 | -0.65 | 14 | 0.98
65 | 8.2761 | -1.82 |  |  | 13.1622 | 1.5904 | 65 | 0.003 | 0 | 15 | 4.7008 | 15 | 568 | 15 | -0.74 | 15 | 1.08
70 | 8.2356 | -1.87 |  |  | 13.1566 | 1.5975 | 70 | 0.003 | 0 | 16 | 4.6988 | 16 | 570.55 | 16 | -0.85 | 16 | 1.02
75 | 8.2392 | -2.15 |  |  | 13.1566 | 1.5968 | 75 | 0.003 | 0 | 17 | 4.6988 | 17 | 570.3 | 17 | -0.81 | 17 | 1.34
80 | 8.2341 | -2.25 |  |  | 13.1555 | 1.5977 | 80 | 0.003 | 0 | 18 | 4.6984 | 18 | 570.6 | 18 | -0.92 | 18 | 1.33
85 | 8.2363 | -2.39 |  |  | 13.1566 | 1.5974 | 85 | 0.003 | 0 | 19 | 4.6988 | 19 | 570.5 | 19 | -0.89 | 19 | 1.5
90 | 8.2316 | -2.39 |  |  | 13.1583 | 1.5985 | 90 | 0.003 | 0 | 20 | 4.6994 | 20 | 570.9 | 20 | -0.98 | 20 | 1.41
95 | 8.2398 | -2.5 |  |  | 13.1611 | 1.5973 | 95 | 0.003 | 0 | 21 | 4.7004 | 21 | 570.45 | 21 | -0.97 | 21 | 1.53
101 | 8.3234 | -3.46 |  |  | 13.1572 | 1.5807 | 101 | 0.003 | 0 | 22 | 4.699 | 22 | 564.55 | 22 | -1.02 | 22 | 2.44
110 | 8.2583 | -2.95 |  |  | 13.1572 | 1.5932 | 110 | 0.003 | 0 | 23 | 4.699 | 23 | 569 | 23 | -0.95 | 23 | 2
120 | 8.2976 | -3.1 |  |  | 13.1617 | 1.5862 | 120 | 0.003 | 0 | 24 | 4.7006 | 24 | 566.5 | 24 | -1.01 | 24 | 2.09
125 | 8.2424 | -3.45 |  |  | 13.1561 | 1.5961 | 125 | 0.003 | 0 | 25 | 4.6986 | 25 | 570.05 | 25 | -1.12 | 25 | 2.33
151 | 8.2929 | -3.81 |  |  | 13.16 | 1.5869 | 151 | 0.003 | 0 | 26 | 4.7 | 26 | 566.75 | 26 | -1.27 | 26 | 2.54
175 | 8.2685 | -4.68 |  |  | 13.1572 | 1.5912 | 175 | 0.003 | 0 | 27 | 4.699 | 27 | 568.3 | 27 | -1.35 | 27 | 3.33
201 | 8.2852 | -6.05 |  |  | 13.1606 | 1.5884 | 201 | 0.003 | 0 | 28 | 4.7002 | 28 | 567.3 | 28 | -1.51 | 28 | 4.54
225 | 8.2827 | -6.32 |  |  | 13.1566 | 1.5884 | 225 | 0.003 | 0 | 29 | 4.6988 | 29 | 567.3 | 29 | -1.53 | 29 | 4.79
251 | 8.3115 | -7.3 |  |  | 13.1628 | 1.5837 | 251 | 0.003 | 0 | 30 | 4.701 | 30 | 565.6 | 30 | -1.7 | 30 | 5.6
275 | 8.2602 | -7.69 |  |  | 13.1544 | 1.5925 | 275 | 0.003 | 0 | 31 | 4.698 | 31 | 568.75 | 31 | -1.74 | 31 | 5.95
301 | 8.2656 | -8.37 |  |  | 13.1583 | 1.5919 | 301 | 0.003 | 0 | 32 | 4.6994 | 32 | 568.55 | 32 | -1.85 | 32 | 6.52
325 | 8.2481 | -9.18 |  |  | 13.1454 | 1.5938 | 325 | 0.003 | 0 | 33 | 4.6948 | 33 | 569.2 | 33 | -1.89 | 33 | 7.29
351 | 8.245 | -9.58 |  |  | 13.1566 | 1.5957 | 351 | 0.003 | 0 | 34 | 4.6988 | 34 | 569.9 | 34 | -2.07 | 34 | 7.51
375 | 8.2169 | -10.66 |  |  | 13.151 | 1.6005 | 375 | 0.003 | 0 | 35 | 4.6968 | 35 | 571.6 | 35 | -2.11 | 35 | 8.55
401 | 8.2464 | -11.13 |  |  | 13.1544 | 1.5952 | 401 | 0.003 | 0 | 36 | 4.698 | 36 | 569.7 | 36 | -2 | 36 | 9.13
425 | 8.1809 | -12.11 |  |  | 13.1471 | 1.6071 | 425 | 0.003 | 0 | 37 | 4.6954 | 37 | 573.95 | 37 | -2.28 | 37 | 9.83
451 | 8.0294 | -13.66 |  |  | 13.1522 | 1.638 | 451 | 0.003 | 0 | 38 | 4.6972 | 38 | 585 | 38 | -2.44 | 38 | 11.22
475 | 8.1113 | -13.36 |  |  | 13.1443 | 1.6205 | 475 | 0.003 | 0 | 39 | 4.6944 | 39 | 578.75 | 39 | -2.36 | 39 | 11
501 | 8.1429 | -14.45 |  |  | 13.151 | 1.615 | 501 | 0.003 | 0 | 40 | 4.6968 | 40 | 576.8 | 40 | -2.6 | 40 | 11.85
551 | 8.1236 | -17.48 |  |  | 13.1449 | 1.6181 | 551 | 0.003 | 0 | 41 | 4.6946 | 41 | 577.9 | 41 | -2.65 | 41 | 14.83
601 | 8.0743 | -16.93 |  |  | 13.1421 | 1.6276 | 601 | 0.003 | 0 | 42 | 4.6936 | 42 | 581.3 | 42 | -2.99 | 42 | 13.94
651 | 8.3542 | -16.46 |  |  | 13.1438 | 1.5733 | 651 | 0.003 | 0 | 43 | 4.6942 | 43 | 561.9 | 43 | -3.12 | 43 | 13.34
701 | 7.9073 | -19.25 |  |  | 13.1348 | 1.6611 | 701 | 0.003 | 0 | 44 | 4.691 | 44 | 593.25 | 44 | -3.34 | 44 | 15.91
751 | 7.7354 | -21.29 |  |  | 13.132 | 1.6976 | 751 | 0.003 | 0 | 45 | 4.69 | 45 | 606.3 | 45 | -3.55 | 45 | 17.74
801 | 7.7736 | -22.64 |  |  | 13.1337 | 1.6895 | 801 | 0.003 | 0 | 46 | 4.6906 | 46 | 603.4 | 46 | -3.72 | 46 | 18.92
851 | 8.353 | -24.33 |  |  | 13.1326 | 1.5722 | 851 | 0.003 | 0 | 47 | 4.6902 | 47 | 561.5 | 47 | -3.92 | 47 | 20.41
901 | 7.6299 | -24.35 |  |  | 13.1376 | 1.7219 | 901 | 0.003 | 0 | 48 | 4.692 | 48 | 614.95 | 48 | -4.05 | 48 | 20.3
951 | 8.2578 | -28.41 |  |  | 13.1309 | 1.5901 | 951 | 0.003 | 0 | 49 | 4.6896 | 49 | 567.9 | 49 | -4.38 | 49 | 24.03
1001 | 7.4673 | -27.22 |  |  | 13.118 | 1.7567 | 1001 | 0.003 | 0 | 50 | 4.685 | 50 | 627.4 | 50 | -4.54 | 50 | 22.68
1101 | 7.3183 | -29.46 |  |  | 13.1113 | 1.7916 | 1101 | 0.003 | 0 | 51 | 4.6826 | 51 | 639.85 | 51 | -4.93 | 51 | 24.53
1201 | 7.103 | -31.79 |  |  | 13.1074 | 1.8453 | 1201 | 0.003 | 0 | 52 | 4.6812 | 52 | 659.05 | 52 | -5.28 | 52 | 26.51
1251 | 7.3318 | -34.58 |  |  | 13.1068 | 1.7877 | 1251 | 0.003 | 0 | 53 | 4.681 | 53 | 638.45 | 53 | -5.46 | 53 | 29.12
1301 | 7.0056 | -33.43 |  |  | 13.1023 | 1.8703 | 1301 | 0.003 | 0 | 54 | 4.6794 | 54 | 667.95 | 54 | -5.63 | 54 | 27.8
1401 | 6.7978 | -35.53 |  |  | 13.0934 | 1.9261 | 1401 | 0.003 | 0 | 55 | 4.6762 | 55 | 687.9 | 55 | -5.99 | 55 | 29.54
1501 | 6.6594 | -37.76 |  |  | 13.113 | 1.9691 | 1501 | 0.003 | 0 | 56 | 4.6832 | 56 | 703.25 | 56 | -6.36 | 56 | 31.4
1751 | 6.2696 | -41.83 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 13.0794 | 2.0861 | 1751 | 0.003 | 0 | 57 | 4.6712 | 57 | 745.05 | 57 | -7.25 | 57 | 34.58
2001 | 5.8662 | -45.82 | 30.53 |  | 13.0631 | 2.2268 | 2001 | 0.001 | 0 | 58 | 4.6654 | 58 | 795.3 | 58 | -8.11 | 58 | 37.71
2251 | 5.5083 | -48.39 |  |  | 13.0374 | 2.3668 | 2251 | 0.001 | 0 | 59 | 4.6562 | 59 | 845.3 | 59 | -9.01 | 59 | 39.38
2501 | 5.141 | -51.95 |  |  | 13.015 | 2.5316 | 2501 | 0.001 | 0 | 60 | 4.6482 | 60 | 904.15 | 60 | -9.93 | 60 | 42.02
2751 | 4.8673 | -54.36 |  |  | 12.9853 | 2.6678 | 2751 | 0.001 | 0 | 61 | 4.6376 | 61 | 952.8 | 61 | -10.75 | 61 | 43.61
3001 | 4.5454 | -56.57 |  |  | 12.9595 | 2.8511 | 3001 | 0.001 | 0 | 62 | 4.6284 | 62 | 1018.25 | 62 | -11.69 | 62 | 44.88
3251 | 4.2838 | -58.47 |  |  | 12.931 | 3.0185 | 3251 | 0.001 | 0 | 63 | 4.6182 | 63 | 1078.05 | 63 | -12.54 | 63 | 45.93
3501 | 4.0579 | -60.6 |  |  | 12.9035 | 3.1798 | 3501 | 0.001 | 0 | 64 | 4.6084 | 64 | 1135.65 | 64 | -13.42 | 64 | 47.18
3751 | 3.8484 | -62.06 |  |  | 12.8654 | 3.3431 | 3751 | 0.001 | 0 | 65 | 4.5948 | 65 | 1193.95 | 65 | -14.26 | 65 | 47.8
4001 | 3.6625 | -63.24 |  |  | 12.8352 | 3.5045 | 4001 | 0.001 | 0 | 66 | 4.584 | 66 | 1.2516 | 66 | -15.13 | 66 | 48.11
4251 | 3.4869 | -64.49 |  |  | 12.8083 | 3.6733 | 4251 | 0.001 | 0 | 67 | 4.5744 | 67 | 1.3119 | 67 | -15.94 | 67 | 48.55
4501 | 3.3236 | -65.61 |  |  | 12.7585 | 3.8388 | 4501 | 0.001 | 0 | 68 | 4.5566 | 68 | 1.371 | 68 | -16.83 | 68 | 48.78
4751 | 3.1666 | -66.57 |  |  | 12.712 | 4.0144 | 4751 | 0.001 | 0 | 69 | 4.54 | 69 | 1.4337 | 69 | -17.63 | 69 | 48.94
5001 | 3.0348 | -67.52 |  |  | 12.6818 | 4.1787 | 5001 | 0.001 | 0 | 70 | 4.5292 | 70 | 1.4924 | 70 | -18.55 | 70 | 48.97
5501 | 2.7858 | -69.04 |  |  | 12.577 | 4.5147 | 5501 | 0.001 | 0 | 71 | 4.4918 | 71 | 1.6124 | 71 | -20.25 | 71 | 48.79
6001 | 2.5804 | -70.4 |  |  | 12.4785 | 4.8359 | 6001 | 0.001 | 0 | 72 | 4.4566 | 72 | 1.7271 | 72 | -21.86 | 72 | 48.54
7001 | 2.2495 | -72.51 |  |  | 12.3043 | 5.4698 | 7001 | 0.001 | 0 | 73 | 4.3944 | 73 | 1.9535 | 73 | -25.05 | 73 | 47.46
8001 | 1.9824 | -73.96 |  |  | 12.0652 | 6.0861 | 8001 | 0.001 | 0 | 74 | 4.309 | 74 | 2.1736 | 74 | -28.19 | 74 | 45.77
9001 | 1.7725 | -75.14 |  |  | 11.8177 | 6.6674 | 9001 | 0.001 | 0 | 75 | 4.2206 | 75 | 2.3812 | 75 | -31.3 | 75 | 43.84
10001 | 1.6051 | -75.82 |  |  | 11.5657 | 7.2055 | 10001 | 0.001 | 0 | 76 | 4.1306 | 76 | 2.5734 | 76 | -34.19 | 76 | 41.63
12501 | 1.2965 | -77.07 |  |  | 10.9161 | 8.4196 | 12501 | 0.001 | 0 | 77 | 3.8986 | 77 | 3.007 | 77 | -40.95 | 77 | 36.12
15001 | 1.0865 | -77.64 |  |  | 10.2446 | 9.4287 | 15001 | 0.001 | 0 | 78 | 3.6588 | 78 | 3.3674 | 78 | -47.15 | 78 | 30.49
17501 | 0.93497 | -77.87 |  |  | 9.5967 | 10.2642 | 17501 | 0.001 | 0 | 79 | 3.4274 | 79 | 3.6658 | 79 | -52.82 | 79 | 25.05
20001 | 0.82245 | -77.9 |  |  | 9.0194 | 10.9665 | 20001 | 0.001 | 0 | 80 | 3.2212 | 80 | 3.9166 | 80 | -57.94 | 80 | 19.96
25001 | 0.6632 | -77.81 |  |  | 7.9626 | 12.0064 | 25001 | 0.001 | 0 | 81 | 2.8438 | 81 | 4.288 | 81 | -66.84 | 81 | 10.97
30001 | 0.55741 | -77.2 |  |  | 7.0986 | 12.735 | 30001 | 0.001 | 0 | 82 | 2.5352 | 82 | 4.5482 | 82 | -74.39 | 82 | 2.81
35001 | 0.48013 | -76.71 |  |  | 6.3812 | 13.2905 | 35001 | 0.001 | 0 | 83 | 2.279 | 83 | 4.7466 | 83 | -81.38 | 83 | -4.67
40001 | 0.42141 | -76.23 |  |  | 5.7747 | 13.7032 | 40001 | 0.001 | 0 | 84 | 2.0624 | 84 | 4.894 | 84 | -87.94 | 84 | -11.71
45001 | 0.37482 | -75.91 |  |  | 5.2522 | 14.0126 | 45001 | 0.001 | 0 | 85 | 1.8758 | 85 | 5.0045 | 85 | -94.09 | 85 | -18.18
50001 | 0.3359 | -80.2 |  |  | 4.7961 | 14.2786 | 50001 | 0.001 | 0 | 86 | 1.7129 | 86 | 5.0995 | 86 | -99.99 | 86 | -19.79
60001 | 0.27583 | -74.62 |  |  | 3.9945 | 14.4816 | 60001 | 0.001 | 0 | 87 | 1.4266 | 87 | 5.172 | 87 | -110.89 | 87 | -36.27
70001 | 0.23002 | -73.6 |  |  | 3.3726 | 14.6622 | 70001 | 0.001 | 0 | 88 | 1.2045 | 88 | 5.2365 | 88 | -120.76 | 88 | -47.16
80001 | 0.19187 | -72.27 |  |  | 2.8829 | 15.0248 | 80001 | 0.001 | 0 | 89 | 1.0296 | 89 | 5.366 | 89 | -130.13 | 89 | -57.86
90001 | 0.16111 | -71.23 |  |  | 2.5388 | 15.7584 | 90001 | 0.001 | 0 | 90 | 906.7 | 90 | 5.628 | 90 | -140.48 | 90 | -69.25
100001 | 0.13521 | -69.59 |  |  | 2.2925 | 16.9554 | 100001 | 0.001 | 0 | 91 | 818.75 | 91 | 6.0555 | 91 | -156.21 | 91 | -86.62
110001 | 0.11222 | -68.13 |  |  | 1.7238 | 15.3608 | 110001 | 0.001 | 0 | 92 | 615.65 | 92 | 5.486 | 92 | -178.67 | 92 | -110.54
120001 | 0.09139 | -65.81 |  |  | 1.0575 | 11.5713 | 120001 | 0.001 | 0 | 93 | 377.68 | 93 | 4.1326 | 93 | 170.82 | 93 | -123.37