## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 5.0506 | 3.96 | 1 | A/V | 2.4017 | 0.47552 | 10 | 0.003 | 0 | 0 | 857.75 | 0 | 169.83 | 0 | 1.45 | 0 | -2.51
12.5 | 4.6884 | -2.97 |  |  | 2.3677 | 0.50501 | 12.5 | 0.003 | 0 | 1 | 845.6 | 1 | 180.36 | 1 | -0.05 | 1 | 2.92
15 | 4.6517 | 4.24 | Vpp initial |  | 2.3745 | 0.51047 | 15 | 0.003 | 0 | 2 | 848.05 | 2 | 182.31 | 2 | 1.18 | 2 | -3.06
17.5 | 5.1703 | 0.13 | 1989.1222 | mV | 2.4182 | 0.46771 | 17.5 | 0.003 | 0 | 3 | 863.65 | 3 | 167.04 | 3 | 0.27 | 3 | 0.14
20 | 4.9738 | 4.58 |  |  | 2.3947 | 0.48146 | 20 | 0.003 | 0 | 4 | 855.25 | 4 | 171.95 | 4 | 0.91 | 4 | -3.67
22.5 | 4.9655 | -2.22 | Offset |  | 2.3974 | 0.4828 | 22.5 | 0.003 | 0 | 5 | 856.2 | 5 | 172.43 | 5 | -0.49 | 5 | 1.73
25 | 4.8027 | 5.44 | 0 |  | 2.382 | 0.49596 | 25 | 0.003 | 0 | 6 | 850.7 | 6 | 177.13 | 6 | 0.92 | 6 | -4.52
27.5 | 4.5912 | -0.62 |  |  | 2.3631 | 0.5147 | 27.5 | 0.003 | 0 | 7 | 843.95 | 7 | 183.82 | 7 | -0.31 | 7 | 0.31
30 | 4.8895 | -2.56 |  |  | 2.3904 | 0.48888 | 30 | 0.003 | 0 | 8 | 853.7 | 8 | 174.6 | 8 | -0.72 | 8 | 1.84
35 | 4.2207 | -0.98 |  |  | 2.3232 | 0.55042 | 35 | 0.003 | 0 | 9 | 829.7 | 9 | 196.58 | 9 | -0.63 | 9 | 0.35
40 | 4.8814 | 2.04 |  |  | 2.3855 | 0.48868 | 40 | 0.003 | 0 | 10 | 851.95 | 10 | 174.53 | 10 | 0 | 10 | -2.04
45 | 4.9362 | 1.46 |  |  | 2.3948 | 0.48516 | 45 | 0.003 | 0 | 11 | 855.3 | 11 | 173.27 | 11 | -0.21 | 11 | -1.67
51 | 5.2699 | -1.89 |  |  | 2.4219 | 0.45956 | 51 | 0.003 | 0 | 12 | 864.95 | 12 | 164.13 | 12 | -1.02 | 12 | 0.87
55 | 4.7542 | -1.27 |  |  | 2.3776 | 0.50011 | 55 | 0.003 | 0 | 13 | 849.15 | 13 | 178.61 | 13 | -0.75 | 13 | 0.52
60 | 4.8479 | -1.59 |  |  | 2.3824 | 0.49143 | 60 | 0.003 | 0 | 14 | 850.85 | 14 | 175.51 | 14 | -0.84 | 14 | 0.75
65 | 5.1555 | -0.47 |  |  | 2.4087 | 0.46721 | 65 | 0.003 | 0 | 15 | 860.25 | 15 | 166.86 | 15 | -0.72 | 15 | -0.25
70 | 4.8423 | -1.09 |  |  | 2.3853 | 0.4926 | 70 | 0.003 | 0 | 16 | 851.9 | 16 | 175.93 | 16 | -1.02 | 16 | 0.07
75 | 4.8383 | -1.87 |  |  | 2.3828 | 0.49249 | 75 | 0.003 | 0 | 17 | 851 | 17 | 175.89 | 17 | -1.11 | 17 | 0.76
80 | 4.7787 | -1.12 |  |  | 2.3764 | 0.49728 | 80 | 0.003 | 0 | 18 | 848.7 | 18 | 177.6 | 18 | -1.04 | 18 | 0.08
85 | 5.0035 | -2.48 |  |  | 2.3981 | 0.47928 | 85 | 0.003 | 0 | 19 | 856.45 | 19 | 171.17 | 19 | -1.2 | 19 | 1.28
90 | 4.8596 | -0.99 |  |  | 2.3842 | 0.49062 | 90 | 0.003 | 0 | 20 | 851.5 | 20 | 175.22 | 20 | -1.19 | 20 | -0.2
95 | 4.8386 | -0.8 |  |  | 2.3841 | 0.49272 | 95 | 0.003 | 0 | 21 | 851.45 | 21 | 175.97 | 21 | -1.11 | 21 | -0.31
101 | 5.0074 | -0.83 |  |  | 2.3794 | 0.47519 | 101 | 0.003 | 0 | 22 | 849.8 | 22 | 169.71 | 22 | -1.03 | 22 | -0.2
110 | 4.8792 | -2.13 |  |  | 2.3864 | 0.4891 | 110 | 0.003 | 0 | 23 | 852.3 | 23 | 174.68 | 23 | -1.38 | 23 | 0.75
120 | 4.9573 | -2.88 |  |  | 2.3873 | 0.48157 | 120 | 0.003 | 0 | 24 | 852.6 | 24 | 171.99 | 24 | -1.52 | 24 | 1.36
125 | 4.8849 | -3.03 |  |  | 2.382 | 0.48762 | 125 | 0.003 | 0 | 25 | 850.7 | 25 | 174.15 | 25 | -1.57 | 25 | 1.46
151 | 4.8239 | -2.86 |  |  | 2.3814 | 0.49367 | 151 | 0.003 | 0 | 26 | 850.5 | 26 | 176.31 | 26 | -1.71 | 26 | 1.15
175 | 4.8651 | -3.65 |  |  | 2.3827 | 0.48975 | 175 | 0.003 | 0 | 27 | 850.95 | 27 | 174.91 | 27 | -1.78 | 27 | 1.87
201 | 4.559 | -9.05 |  |  | 2.3565 | 0.51688 | 201 | 0.003 | 0 | 28 | 841.6 | 28 | 184.6 | 28 | -3.05 | 28 | 6
225 | 4.8867 | -4.89 |  |  | 2.3789 | 0.48681 | 225 | 0.003 | 0 | 29 | 849.6 | 29 | 173.86 | 29 | -2.18 | 29 | 2.71
251 | 4.8971 | -5.41 |  |  | 2.3787 | 0.48574 | 251 | 0.003 | 0 | 30 | 849.55 | 30 | 173.48 | 30 | -2.38 | 30 | 3.03
275 | 4.9128 | -5.96 |  |  | 2.3741 | 0.48325 | 275 | 0.003 | 0 | 31 | 847.9 | 31 | 172.59 | 31 | -2.37 | 31 | 3.59
301 | 4.865 | -6.9 |  |  | 2.3719 | 0.48754 | 301 | 0.003 | 0 | 32 | 847.1 | 32 | 174.12 | 32 | -2.55 | 32 | 4.35
325 | 4.8139 | -7.11 |  |  | 2.3652 | 0.49132 | 325 | 0.003 | 0 | 33 | 844.7 | 33 | 175.47 | 33 | -2.62 | 33 | 4.49
351 | 4.8703 | -7.54 |  |  | 2.3708 | 0.48678 | 351 | 0.003 | 0 | 34 | 846.7 | 34 | 173.85 | 34 | -2.77 | 34 | 4.77
375 | 4.8689 | -8.21 |  |  | 2.3657 | 0.48588 | 375 | 0.003 | 0 | 35 | 844.9 | 35 | 173.53 | 35 | -2.88 | 35 | 5.33
401 | 4.8053 | -8.87 |  |  | 2.3632 | 0.49179 | 401 | 0.003 | 0 | 36 | 844 | 36 | 175.64 | 36 | -2.82 | 36 | 6.05
425 | 4.8721 | -9.37 |  |  | 2.3619 | 0.48479 | 425 | 0.003 | 0 | 37 | 843.55 | 37 | 173.14 | 37 | -2.97 | 37 | 6.4
451 | 4.9284 | -10.8 |  |  | 2.3605 | 0.47897 | 451 | 0.003 | 0 | 38 | 843.05 | 38 | 171.06 | 38 | -3.1 | 38 | 7.7
475 | 4.8228 | -10.42 |  |  | 2.3586 | 0.48905 | 475 | 0.003 | 0 | 39 | 842.35 | 39 | 174.66 | 39 | -3.05 | 39 | 7.37
501 | 4.821 | -11.41 |  |  | 2.3643 | 0.49042 | 501 | 0.003 | 0 | 40 | 844.4 | 40 | 175.15 | 40 | -3.29 | 40 | 8.12
551 | 4.7479 | -10.97 | Temp center (deg) |  | 2.3548 | 0.49596 | 551 | 0.003 | 0 | 41 | 841 | 41 | 177.13 | 41 | -3.41 | 41 | 7.56
601 | 4.8016 | -13.52 | 30.1 |  | 2.3582 | 0.49112 | 601 | 0.003 | 0 | 42 | 842.2 | 42 | 175.4 | 42 | -3.66 | 42 | 9.86
651 | 4.7825 | -14.02 |  |  | 2.3608 | 0.49364 | 651 | 0.003 | 0 | 43 | 843.15 | 43 | 176.3 | 43 | -3.88 | 43 | 10.14
701 | 4.7418 | -15.23 |  |  | 2.3577 | 0.49722 | 701 | 0.003 | 0 | 44 | 842.05 | 44 | 177.58 | 44 | -4.06 | 44 | 11.17
751 | 4.7495 | -16.1 |  |  | 2.3603 | 0.49694 | 751 | 0.003 | 0 | 45 | 842.95 | 45 | 177.48 | 45 | -4.29 | 45 | 11.81
801 | 4.8153 | -18.79 |  |  | 2.3618 | 0.49048 | 801 | 0.003 | 0 | 46 | 843.5 | 46 | 175.17 | 46 | -4.51 | 46 | 14.28
851 | 4.7166 | -18.39 |  |  | 2.3622 | 0.50084 | 851 | 0.003 | 0 | 47 | 843.65 | 47 | 178.87 | 47 | -4.72 | 47 | 13.67
901 | 4.6618 | -19.19 |  |  | 2.3583 | 0.50588 | 901 | 0.003 | 0 | 48 | 842.25 | 48 | 180.67 | 48 | -4.94 | 48 | 14.25
951 | 4.6167 | -20.65 |  |  | 2.3593 | 0.51103 | 951 | 0.003 | 0 | 49 | 842.6 | 49 | 182.51 | 49 | -5.27 | 49 | 15.38
1001 | 4.6138 | -21.22 |  |  | 2.36 | 0.5115 | 1001 | 0.003 | 0 | 50 | 842.85 | 50 | 182.68 | 50 | -5.42 | 50 | 15.8
1101 | 4.5728 | -23.06 |  |  | 2.3586 | 0.51579 | 1101 | 0.003 | 0 | 51 | 842.35 | 51 | 184.21 | 51 | -5.94 | 51 | 17.12
1201 | 4.4954 | -25.37 |  |  | 2.3558 | 0.52405 | 1201 | 0.003 | 0 | 52 | 841.35 | 52 | 187.16 | 52 | -6.39 | 52 | 18.98
1251 | 4.4671 | -26.6 |  |  | 2.3568 | 0.52758 | 1251 | 0.003 | 0 | 53 | 841.7 | 53 | 188.42 | 53 | -6.58 | 53 | 20.02
1301 | 4.374 | -26.61 |  |  | 2.3534 | 0.53805 | 1301 | 0.003 | 0 | 54 | 840.5 | 54 | 192.16 | 54 | -6.89 | 54 | 19.72
1401 | 4.3532 | -28.42 |  |  | 2.3538 | 0.54071 | 1401 | 0.003 | 0 | 55 | 840.65 | 55 | 193.11 | 55 | -7.3 | 55 | 21.12
1501 | 4.2543 | -29.99 |  |  | 2.3513 | 0.55269 | 1501 | 0.003 | 0 | 56 | 839.75 | 56 | 197.39 | 56 | -7.57 | 56 | 22.42
1751 | 4.077 | -34.18 |  |  | 2.3463 | 0.57548 | 1751 | 0.003 | 0 | 57 | 837.95 | 57 | 205.53 | 57 | -8.85 | 57 | 25.33
2001 | 3.8758 | -38 |  |  | 1.5392 | 0.39712 | 2001 | 0.002 | 0 | 58 | 549.7 | 58 | 141.83 | 58 | -10.08 | 58 | 27.92
2251 | 3.7347 | -41 |  |  | 1.5364 | 0.41138 | 2251 | 0.002 | 0 | 59 | 548.7 | 59 | 146.92 | 59 | -11.09 | 59 | 29.91
2501 | 3.492 | -43.58 |  |  | 1.5327 | 0.43893 | 2501 | 0.002 | 0 | 60 | 547.4 | 60 | 156.76 | 60 | -12.21 | 60 | 31.37
2751 | 3.3278 | -46.37 |  |  | 1.5198 | 0.45671 | 2751 | 0.002 | 0 | 61 | 542.8 | 61 | 163.11 | 61 | -13.32 | 61 | 33.05
3001 | 3.2158 | -49.14 |  |  | 1.5205 | 0.47284 | 3001 | 0.002 | 0 | 62 | 543.05 | 62 | 168.87 | 62 | -14.31 | 62 | 34.83
3251 | 3.0212 | -51.47 |  |  | 1.511 | 0.50014 | 3251 | 0.002 | 0 | 63 | 539.65 | 63 | 178.62 | 63 | -15.36 | 63 | 36.11
3501 | 2.8839 | -52.65 |  |  | 1.5107 | 0.52385 | 3501 | 0.002 | 0 | 64 | 539.55 | 64 | 187.09 | 64 | -16.54 | 64 | 36.11
3751 | 2.7537 | -54.25 |  |  | 1.497 | 0.54365 | 3751 | 0.002 | 0 | 65 | 534.65 | 65 | 194.16 | 65 | -17.49 | 65 | 36.76
4001 | 2.6155 | -56.07 |  |  | 1.4991 | 0.57316 | 4001 | 0.002 | 0 | 66 | 535.4 | 66 | 204.7 | 66 | -18.85 | 66 | 37.22
4251 | 2.5158 | -56.5 |  |  | 1.4851 | 0.59032 | 4251 | 0.002 | 0 | 67 | 530.4 | 67 | 210.83 | 67 | -19.68 | 67 | 36.82
4501 | 2.4122 | -58.43 |  |  | 1.484 | 0.61522 | 4501 | 0.002 | 0 | 68 | 530 | 68 | 219.72 | 68 | -20.72 | 68 | 37.71
4751 | 2.3167 | -59.65 |  |  | 1.479 | 0.6384 | 4751 | 0.002 | 0 | 69 | 528.2 | 69 | 228 | 69 | -21.68 | 69 | 37.97
5001 | 2.2189 | -61.26 |  |  | 1.4641 | 0.65985 | 5001 | 0.002 | 0 | 70 | 522.9 | 70 | 235.66 | 70 | -22.79 | 70 | 38.47
5501 | 2.0466 | -62.6 |  |  | 1.4498 | 0.7084 | 5501 | 0.002 | 0 | 71 | 517.8 | 71 | 253 | 71 | -24.75 | 71 | 37.85
6001 | 1.9125 | -64.51 |  |  | 1.4319 | 0.74872 | 6001 | 0.002 | 0 | 72 | 511.4 | 72 | 267.4 | 72 | -27.09 | 72 | 37.42
7001 | 1.6828 | -67.17 |  |  | 1.3986 | 0.8311 | 7001 | 0.002 | 0 | 73 | 499.5 | 73 | 296.82 | 73 | -30.67 | 73 | 36.5
8001 | 1.4834 | -68.83 |  |  | 1.3585 | 0.91582 | 8001 | 0.002 | 0 | 74 | 485.18 | 74 | 327.08 | 74 | -34.33 | 74 | 34.5
9001 | 1.3421 | -70.08 |  |  | 1.3091 | 0.97541 | 9001 | 0.002 | 0 | 75 | 467.54 | 75 | 348.36 | 75 | -37.8 | 75 | 32.28
10001 | 1.2226 | -71.12 |  |  | 1.2767 | 1.0443 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 455.98 | 76 | 372.96 | 76 | -41.26 | 76 | 29.86
12501 | 0.99068 | -72.67 |  |  | 1.184 | 1.1951 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 422.84 | 77 | 426.82 | 77 | -49.37 | 77 | 23.3
15001 | 0.82654 | -73.22 |  |  | 1.0618 | 1.2846 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 379.2 | 78 | 458.78 | 78 | -55.77 | 78 | 17.45
17501 | 0.71769 | -73.3 |  |  | 0.97916 | 1.3643 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 349.7 | 79 | 487.26 | 79 | -61.69 | 79 | 11.61
20001 | 0.63663 | -73.17 |  |  | 0.90082 | 1.415 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 321.72 | 80 | 505.35 | 80 | -66.4 | 80 | 6.77
25001 | 0.52013 | -73.05 |  |  | 0.76378 | 1.4685 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 272.78 | 81 | 524.45 | 81 | -75.93 | 81 | -2.88
30001 | 0.4405 | -72 |  |  | 0.65968 | 1.4976 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 235.6 | 82 | 534.85 | 82 | -83.59 | 82 | -11.59
35001 | 0.3827 | -71.23 |  |  | 0.56997 | 1.4893 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 203.56 | 83 | 531.9 | 83 | -89.88 | 83 | -18.65
40001 | 0.3412 | -70.46 |  |  | 0.49683 | 1.4561 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 177.44 | 84 | 520.05 | 84 | -95.4 | 84 | -24.94
45001 | 0.3063 | -69.87 |  |  | 0.44044 | 1.4379 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 157.3 | 85 | 513.55 | 85 | -100.68 | 85 | -30.81
50001 | 0.28007 | -74.24 |  |  | 0.3885 | 1.3872 | 50001 | 0.002 | 0 | 86 | 138.75 | 86 | 495.42 | 86 | -106.25 | 86 | -32.01
60001 | 0.23439 | -66.21 |  |  | 0.30078 | 1.2832 | 60001 | 0.002 | 0 | 87 | 107.42 | 87 | 458.3 | 87 | -114.79 | 87 | -48.58
70001 | 0.20033 | -67.65 |  |  | 0.23379 | 1.167 | 70001 | 0.002 | 0 | 88 | 83.495 | 88 | 416.78 | 88 | -122.15 | 88 | -54.5
80001 | 0.17116 | -66.76 |  |  | 0.1766 | 1.0317 | 80001 | 0.002 | 0 | 89 | 63.07 | 89 | 368.48 | 89 | -127.11 | 89 | -60.35
90001 | 0.14653 | -65.85 |  |  | 0.13425 | 0.91622 | 90001 | 0.002 | 0 | 90 | 47.948 | 90 | 327.22 | 90 | -126.74 | 90 | -60.89
100001 | 0.1231 | -63.25 |  |  | 0.11272 | 0.91566 | 100001 | 0.002 | 0 | 91 | 40.256 | 91 | 327.02 | 91 | -118.99 | 91 | -55.74
110001 | 0.10767 | -60.21 |  |  | 0.11552 | 1.0729 | 110001 | 0.002 | 0 | 92 | 41.256 | 92 | 383.18 | 92 | -119.74 | 92 | -59.53
120001 | 0.093315 | -57.95 |  |  | 0.106 | 1.136 | 120001 | 0.002 | 0 | 93 | 37.858 | 93 | 405.7 | 93 | -128.86 | 93 | -70.91