## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 253.472 | -1.38 | 1 | A/V | 59.024 | 0.23286 | 5 | 0.12 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 83.165 | 0 | 2.78 | 0 | 4.16
5.5 | 275.8278 | -6.1 |  |  | 59.0128 | 0.21395 | 5.5 | 0.12 | 0 | 1 | 21.076 | 1 | 76.41 | 1 | 2.39 | 1 | 8.49
6 | 257.5774 | -3.03 | Vpp initial |  | 59.0352 | 0.22919 | 6 | 0.12 | 0 | 2 | 21.084 | 2 | 81.855 | 2 | 2.32 | 2 | 5.35
6.5 | 258.2803 | -4.73 | 48.8845 | mV | 59.0408 | 0.22859 | 6.5 | 0.12 | 0 | 3 | 21.086 | 3 | 81.64 | 3 | 1.93 | 3 | 6.66
7 | 250.3472 | -3.38 |  |  | 59.0464 | 0.23586 | 7 | 0.12 | 0 | 4 | 21.088 | 4 | 84.235 | 4 | 1.81 | 4 | 5.19
7.5 | 247.5531 | -2.16 | Offset |  | 59.0632 | 0.23859 | 7.5 | 0.12 | 0 | 5 | 21.094 | 5 | 85.21 | 5 | 1.56 | 5 | 3.72
8 | 250.9995 | -2.72 | 0 |  | 59.0632 | 0.23531 | 8 | 0.12 | 0 | 6 | 21.094 | 6 | 84.04 | 6 | 1.5 | 6 | 4.22
8.5 | 244.6031 | -1.96 |  |  | 58.9792 | 0.24112 | 8.5 | 0.12 | 0 | 7 | 21.064 | 7 | 86.115 | 7 | 1.36 | 7 | 3.32
9 | 254.5805 | -3.12 |  |  | 59.0968 | 0.23213 | 9 | 0.12 | 0 | 8 | 21.106 | 8 | 82.905 | 8 | 1.24 | 8 | 4.36
9.5 | 249.8963 | -2.9 |  |  | 59.052 | 0.23631 | 9.5 | 0.12 | 0 | 9 | 21.09 | 9 | 84.395 | 9 | 1.15 | 9 | 4.05
10 | 253.1254 | -3.84 |  |  | 59.0744 | 0.23338 | 10 | 0.12 | 0 | 10 | 21.098 | 10 | 83.35 | 10 | 1.07 | 10 | 4.91
12.5 | 256.0718 | -6.08 |  |  | 59.1024 | 0.2308 | 12.5 | 0.12 | 0 | 11 | 21.108 | 11 | 82.43 | 11 | 0.61 | 11 | 6.69
15 | 252.6013 | -6.37 |  |  | 59.0688 | 0.23384 | 15 | 0.12 | 0 | 12 | 21.096 | 12 | 83.515 | 12 | 0.4 | 12 | 6.77
17.5 | 253.143 | -8.04 |  |  | 59.0856 | 0.23341 | 17.5 | 0.12 | 0 | 13 | 21.102 | 13 | 83.36 | 13 | 0.25 | 13 | 8.29
20 | 251.5076 | -8.04 |  |  | 59.0912 | 0.23495 | 20 | 0.12 | 0 | 14 | 21.104 | 14 | 83.91 | 14 | 0.14 | 14 | 8.18
22.5 | 251.2802 | -9.28 |  |  | 59.08 | 0.23512 | 22.5 | 0.12 | 0 | 15 | 21.1 | 15 | 83.97 | 15 | -0.03 | 15 | 9.25
25 | 251.2503 | -10.62 |  |  | 59.08 | 0.23514 | 25 | 0.12 | 0 | 16 | 21.1 | 16 | 83.98 | 16 | -0.08 | 16 | 10.54
27.5 | 249.9437 | -10.37 |  |  | 59.0912 | 0.23642 | 27.5 | 0.12 | 0 | 17 | 21.104 | 17 | 84.435 | 17 | -0.13 | 17 | 10.24
30 | 249.8461 | -11.88 |  |  | 59.0856 | 0.23649 | 30 | 0.12 | 0 | 18 | 21.102 | 18 | 84.46 | 18 | -0.15 | 18 | 11.73
40 | 245.1725 | -15.64 |  |  | 59.0856 | 0.241 | 40 | 0.06 | 0 | 19 | 21.102 | 19 | 86.07 | 19 | -0.45 | 19 | 15.19
51 | 234.845 | -20.56 |  |  | 59.0856 | 0.25159 | 51 | 0.06 | 0 | 20 | 21.102 | 20 | 89.855 | 20 | -0.55 | 20 | 20.01
60 | 233.4679 | -23.34 |  |  | 59.0856 | 0.25308 | 60 | 0.06 | 0 | 21 | 21.102 | 21 | 90.385 | 21 | -0.64 | 21 | 22.7
70 | 229.245 | -26.18 |  |  | 59.0856 | 0.25774 | 70 | 0.06 | 0 | 22 | 21.102 | 22 | 92.05 | 22 | -0.57 | 22 | 25.61
75 | 223.0798 | -27.73 |  |  | 59.08 | 0.26484 | 75 | 0.06 | 0 | 23 | 21.1 | 23 | 94.585 | 23 | -0.66 | 23 | 27.07
80 | 221.4061 | -29.27 |  |  | 59.08 | 0.26684 | 80 | 0.06 | 0 | 24 | 21.1 | 24 | 95.3 | 24 | -0.75 | 24 | 28.52
90 | 215.2402 | -33.18 |  |  | 59.08 | 0.27448 | 90 | 0.06 | 0 | 25 | 21.1 | 25 | 98.03 | 25 | -0.79 | 25 | 32.39
101 | 206.0849 | -33.07 |  |  | 59.08 | 0.28668 | 101 | 0.06 | 0 | 26 | 21.1 | 26 | 102.385 | 26 | -0.81 | 26 | 32.26
110 | 198.9346 | -38.23 |  |  | 59.08 | 0.29698 | 110 | 0.06 | 0 | 27 | 21.1 | 27 | 106.065 | 27 | -0.73 | 27 | 37.5
120 | 194.2905 | -40.13 |  |  | 59.0744 | 0.30405 | 120 | 0.06 | 0 | 28 | 21.098 | 28 | 108.59 | 28 | -0.75 | 28 | 39.38
125 | 189.8924 | -41.42 |  |  | 59.0744 | 0.31109 | 125 | 0.06 | 0 | 29 | 21.098 | 29 | 111.105 | 29 | -0.83 | 29 | 40.59
151 | 174.9969 | -46.92 |  |  | 59.0856 | 0.33764 | 151 | 0.06 | 0 | 30 | 21.102 | 30 | 120.585 | 30 | -0.94 | 30 | 45.98
175 | 160.4471 | -51.2 |  |  | 59.0856 | 0.36826 | 175 | 0.06 | 0 | 31 | 21.102 | 31 | 131.52 | 31 | -0.96 | 31 | 50.24
201 | 147.7348 | -54.45 |  |  | 59.0744 | 0.39987 | 201 | 0.06 | 0 | 32 | 21.098 | 32 | 142.81 | 32 | -1.07 | 32 | 53.38
225 | 135.1528 | -57.26 |  |  | 59.0688 | 0.43705 | 225 | 0.06 | 0 | 33 | 21.096 | 33 | 156.09 | 33 | -1.07 | 33 | 56.19
251 | 125.6058 | -60.61 |  |  | 59.0744 | 0.47032 | 251 | 0.06 | 0 | 34 | 21.098 | 34 | 167.97 | 34 | -1.18 | 34 | 59.43
275 | 116.3468 | -62.49 |  |  | 59.0688 | 0.5077 | 275 | 0.06 | 0 | 35 | 21.096 | 35 | 181.32 | 35 | -1.18 | 35 | 61.31
301 | 108.3338 | -64.31 |  |  | 59.0744 | 0.5453 | 301 | 0.06 | 0 | 36 | 21.098 | 36 | 194.75 | 36 | -1.31 | 36 | 63
325 | 102.1351 | -66.13 |  |  | 59.0688 | 0.57834 | 325 | 0.06 | 0 | 37 | 21.096 | 37 | 206.55 | 37 | -1.3 | 37 | 64.83
351 | 95.826 | -67.9 |  |  | 59.0744 | 0.61648 | 351 | 0.06 | 0 | 38 | 21.098 | 38 | 220.17 | 38 | -1.39 | 38 | 66.51
375 | 90.4368 | -68.81 |  |  | 59.0744 | 0.65321 | 375 | 0.06 | 0 | 39 | 21.098 | 39 | 233.29 | 39 | -1.41 | 39 | 67.4
401 | 85.522 | -69.86 |  |  | 59.0632 | 0.69062 | 401 | 0.01 | 0 | 40 | 21.094 | 40 | 246.65 | 40 | -1.27 | 40 | 68.59
425 | 80.6331 | -71.24 |  |  | 59.0576 | 0.73242 | 425 | 0.01 | 0 | 41 | 21.092 | 41 | 261.58 | 41 | -1.5 | 41 | 69.74
451 | 76.7557 | -72.3 |  |  | 59.0632 | 0.7695 | 451 | 0.01 | 0 | 42 | 21.094 | 42 | 274.82 | 42 | -1.59 | 42 | 70.71
475 | 73.1807 | -73.12 |  |  | 59.0744 | 0.80724 | 475 | 0.01 | 0 | 43 | 21.098 | 43 | 288.3 | 43 | -1.5 | 43 | 71.62
501 | 69.9191 | -73.99 |  |  | 59.0688 | 0.84482 | 501 | 0.01 | 0 | 44 | 21.096 | 44 | 301.72 | 44 | -1.7 | 44 | 72.29
551 | 63.7474 | -75.12 |  |  | 59.0632 | 0.92652 | 551 | 0.01 | 0 | 45 | 21.094 | 45 | 330.9 | 45 | -1.75 | 45 | 73.37
601 | 58.9745 | -76.64 |  |  | 59.0632 | 1.0015 | 601 | 0.01 | 0 | 46 | 21.094 | 46 | 357.68 | 46 | -1.87 | 46 | 74.77
651 | 54.7294 | -77.32 |  |  | 59.0688 | 1.0793 | 651 | 0.01 | 0 | 47 | 21.096 | 47 | 385.46 | 47 | -1.98 | 47 | 75.34
701 | 51.1222 | -78.33 |  |  | 59.0576 | 1.1552 | 701 | 0.01 | 0 | 48 | 21.092 | 48 | 412.58 | 48 | -2.12 | 48 | 76.21
751 | 47.7778 | -79.17 |  |  | 59.0576 | 1.2361 | 751 | 0.01 | 0 | 49 | 21.092 | 49 | 441.46 | 49 | -2.22 | 49 | 76.95
801 | 44.7058 | -79.61 |  |  | 59.0632 | 1.3212 | 801 | 0.01 | 0 | 50 | 21.094 | 50 | 471.84 | 50 | -2.3 | 50 | 77.31
851 | 42.3018 | -80.45 |  |  | 59.052 | 1.396 | 851 | 0.01 | 0 | 51 | 21.09 | 51 | 498.56 | 51 | -2.38 | 51 | 78.07
901 | 40.057 | -81.17 |  |  | 59.052 | 1.4742 | 901 | 0.01 | 0 | 52 | 21.09 | 52 | 526.5 | 52 | -2.53 | 52 | 78.64
951 | 37.9552 | -81.59 |  |  | 59.0408 | 1.5555 | 951 | 0.01 | 0 | 53 | 21.086 | 53 | 555.55 | 53 | -2.7 | 53 | 78.89
1001 | 36.078 | -82.09 |  |  | 59.0352 | 1.6363 | 1001 | 0.01 | 0 | 54 | 21.084 | 54 | 584.4 | 54 | -2.82 | 54 | 79.27
1051 | 34.4257 | -82.41 |  |  | 59.0352 | 1.7149 | 1051 | 0.01 | 0 | 55 | 21.084 | 55 | 612.45 | 55 | -2.91 | 55 | 79.5
1101 | 32.8585 | -82.77 |  |  | 59.0296 | 1.7965 | 1101 | 0.01 | 0 | 56 | 21.082 | 56 | 641.6 | 56 | -3 | 56 | 79.77
1151 | 31.4475 | -83.11 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 59.0352 | 1.8773 | 1151 | 0.01 | 0 | 57 | 21.084 | 57 | 670.45 | 57 | -3.1 | 57 | 80.01
1201 | 30.2041 | -83.35 | 30.4 |  | 59.0352 | 1.9545 | 1201 | 0.01 | 0 | 58 | 21.084 | 58 | 698.05 | 58 | -3.19 | 58 | 80.16
1251 | 28.9456 | -83.62 |  |  | 59.0352 | 2.0395 | 1251 | 0.01 | 0 | 59 | 21.084 | 59 | 728.4 | 59 | -3.3 | 59 | 80.32
1301 | 27.891 | -83.96 |  |  | 59.024 | 2.1162 | 1301 | 0.01 | 0 | 60 | 21.08 | 60 | 755.8 | 60 | -3.39 | 60 | 80.57
1401 | 25.9039 | -84.33 |  |  | 59.0184 | 2.2784 | 1401 | 0.01 | 0 | 61 | 21.078 | 61 | 813.7 | 61 | -3.58 | 61 | 80.75
1501 | 24.2457 | -84.74 |  |  | 59.0184 | 2.4342 | 1501 | 0.01 | 0 | 62 | 21.078 | 62 | 869.35 | 62 | -3.75 | 62 | 80.99
1751 | 20.7758 | -85.66 |  |  | 59.0128 | 2.8405 | 1751 | 0.01 | 0 | 63 | 21.076 | 63 | 1014.45 | 63 | -4.25 | 63 | 81.41
2001 | 18.1959 | -86.23 |  |  | 58.996 | 3.2423 | 2001 | 0.01 | 0 | 64 | 21.07 | 64 | 1157.95 | 64 | -4.73 | 64 | 81.5
2251 | 16.19 | -86.68 |  |  | 58.9904 | 3.6436 | 2251 | 0.01 | 0 | 65 | 21.068 | 65 | 1.3013 | 65 | -5.2 | 65 | 81.48
2501 | 14.583 | -86.99 |  |  | 58.9904 | 4.0452 | 2501 | 0.01 | 0 | 66 | 21.068 | 66 | 1.4447 | 66 | -5.7 | 66 | 81.29
2751 | 13.2616 | -87.34 |  |  | 58.9736 | 4.447 | 2751 | 0.01 | 0 | 67 | 21.062 | 67 | 1.5882 | 67 | -6.14 | 67 | 81.2
3001 | 12.1526 | -87.59 |  |  | 58.9624 | 4.8518 | 3001 | 0.01 | 0 | 68 | 21.058 | 68 | 1.7328 | 68 | -6.65 | 68 | 80.94
3251 | 11.2192 | -87.8 |  |  | 58.9512 | 5.2545 | 3251 | 0.01 | 0 | 69 | 21.054 | 69 | 1.8766 | 69 | -7.09 | 69 | 80.71
3501 | 10.4214 | -87.7 |  |  | 58.9232 | 5.654 | 3501 | 0.01 | 0 | 70 | 21.044 | 70 | 2.0193 | 70 | -7.36 | 70 | 80.34
3751 | 9.725 | -87.99 |  |  | 58.9064 | 6.0572 | 3751 | 0.01 | 0 | 71 | 21.038 | 71 | 2.1633 | 71 | -7.92 | 71 | 80.07
4001 | 9.1148 | -88.23 |  |  | 58.9008 | 6.4621 | 4001 | 0.01 | 0 | 72 | 21.036 | 72 | 2.3079 | 72 | -8.56 | 72 | 79.67
4251 | 8.5868 | -88.36 |  |  | 58.884 | 6.8575 | 4251 | 0.01 | 0 | 73 | 21.03 | 73 | 2.4491 | 73 | -8.97 | 73 | 79.39
4501 | 8.107 | -88.45 |  |  | 58.8784 | 7.2626 | 4501 | 0.01 | 0 | 74 | 21.028 | 74 | 2.5938 | 74 | -9.51 | 74 | 78.94
4751 | 7.6783 | -88.51 |  |  | 58.8392 | 7.663 | 4751 | 0.01 | 0 | 75 | 21.014 | 75 | 2.7368 | 75 | -9.9 | 75 | 78.61
5001 | 7.2953 | -88.6 |  |  | 58.8168 | 8.0623 | 5001 | 0.01 | 0 | 76 | 21.006 | 76 | 2.8794 | 76 | -10.45 | 76 | 78.15
5501 | 6.6305 | -88.72 |  |  | 58.7888 | 8.8665 | 5501 | 0.01 | 0 | 77 | 20.996 | 77 | 3.1666 | 77 | -11.4 | 77 | 77.32
6001 | 6.0775 | -88.84 |  |  | 58.7496 | 9.6667 | 6001 | 0.01 | 0 | 78 | 20.982 | 78 | 3.4524 | 78 | -12.34 | 78 | 76.5
7001 | 5.2063 | -89.01 |  |  | 58.6376 | 11.2627 | 7001 | 0.001 | 0 | 79 | 20.942 | 79 | 4.0224 | 79 | -14.26 | 79 | 74.75
8001 | 4.5542 | -89.1 |  |  | 58.52 | 12.8498 | 8001 | 0.001 | 0 | 80 | 20.9 | 80 | 4.5892 | 80 | -16.17 | 80 | 72.93
9001 | 4.0462 | -89.3 |  |  | 58.38 | 14.4284 | 9001 | 0.001 | 0 | 81 | 20.85 | 81 | 5.153 | 81 | -18.22 | 81 | 71.08
10001 | 3.6405 | -89.22 |  |  | 58.24 | 15.9978 | 10001 | 0.001 | 0 | 82 | 20.8 | 82 | 5.7135 | 82 | -20.04 | 82 | 69.18
12501 | 2.909 | -89.32 |  |  | 57.8032 | 19.8702 | 12501 | 0.001 | 0 | 83 | 20.644 | 83 | 7.0965 | 83 | -24.68 | 83 | 64.64
15001 | 2.4204 | -89.34 |  |  | 57.3384 | 23.6894 | 15001 | 0.001 | 0 | 84 | 20.478 | 84 | 8.4605 | 84 | -29.47 | 84 | 59.87
17501 | 2.0711 | -89.37 |  |  | 56.8568 | 27.4526 | 17501 | 0.001 | 0 | 85 | 20.306 | 85 | 9.8045 | 85 | -34.29 | 85 | 55.08
20001 | 1.8087 | -89.54 |  |  | 56.3472 | 31.1528 | 20001 | 0.001 | 0 | 86 | 20.124 | 86 | 11.126 | 86 | -39.36 | 86 | 50.18
25001 | 1.4411 | -89.55 |  |  | 55.2468 | 38.3376 | 25001 | 0.001 | 0 | 87 | 19.731 | 87 | 13.692 | 87 | -48.86 | 87 | 40.69
30001 | 1.1947 | -89.36 |  |  | 53.7348 | 44.9792 | 30001 | 0.001 | 0 | 88 | 19.191 | 88 | 16.064 | 88 | -58.59 | 88 | 30.77
35001 | 1.0172 | -89.41 |  |  | 51.6824 | 50.806 | 35001 | 0.001 | 0 | 89 | 18.458 | 89 | 18.145 | 89 | -68.68 | 89 | 20.73
40001 | 0.88293 | -89.48 |  |  | 49.3108 | 55.8488 | 40001 | 0.001 | 0 | 90 | 17.611 | 90 | 19.946 | 90 | -78.9 | 90 | 10.58
45001 | 0.77818 | -89.23 |  |  | 46.5304 | 59.794 | 45001 | 0.001 | 0 | 91 | 16.618 | 91 | 21.355 | 91 | -88.42 | 91 | 0.81
50001 | 0.69198 | -93.95 |  |  | 43.8368 | 63.35 | 50001 | 0.001 | 0 | 92 | 15.656 | 92 | 22.625 | 92 | -98.34 | 92 | -4.39
60001 | 0.56303 | -89.03 |  |  | 36.8676 | 65.4808 | 60001 | 0.001 | 0 | 93 | 13.167 | 93 | 23.386 | 93 | -118.58 | 93 | -29.55
70001 | 0.47105 | -89.3 |  |  | 29.722 | 63.098 | 70001 | 0.001 | 0 | 94 | 10.615 | 94 | 22.535 | 94 | -134.49 | 94 | -45.19
80001 | 0.39653 | -89.02 |  |  | 24.1234 | 60.8356 | 80001 | 0.001 | 0 | 95 | 8.6155 | 95 | 21.727 | 95 | -148.37 | 95 | -59.35
90001 | 0.33872 | -88.7 |  |  | 19.5384 | 57.6828 | 90001 | 0.001 | 0 | 96 | 6.978 | 96 | 20.601 | 96 | -159.94 | 96 | -71.24
100001 | 0.29097 | -88.46 |  |  | 16.0762 | 55.2496 | 100001 | 0.001 | 0 | 97 | 5.7415 | 97 | 19.732 | 97 | -171.36 | 97 | -82.9
110001 | 0.25078 | -88.49 |  |  | 12.8296 | 51.1588 | 110001 | 0.001 | 0 | 98 | 4.582 | 98 | 18.271 | 98 | 176.17 | 98 | -95.34
120001 | 0.21592 | -88.5 |  |  | 9.7653 | 45.2256 | 120001 | 0.001 | 0 | 99 | 3.4876 | 99 | 16.152 | 99 | 166.83 | 99 | -104.67