## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 2.8636 | -4.34 | 13.085 | A/V | 2.8405 | 0.99193 | 5 | 0.004 | 0 | 0 | 1014.45 | 0 | 354.26 | 0 | -1 | 0 | 3.34
7.5 | 2.4614 | -11.15 |  |  | 2.7663 | 1.1239 | 7.5 | 0.004 | 0 | 1 | 987.95 | 1 | 401.38 | 1 | -2.72 | 1 | 8.43
10 | 2.548 | -13.92 |  |  | 2.7625 | 1.0842 | 10 | 0.004 | 0 | 2 | 986.6 | 2 | 387.2 | 2 | -3.03 | 2 | 10.89
12.5 | 2.7098 | -9.19 |  |  | 2.8176 | 1.0398 | 12.5 | 0.004 | 0 | 3 | 1006.3 | 3 | 371.36 | 3 | -1.89 | 3 | 7.3
15 | 2.527 | -15.56 | Vpp initial |  | 2.7798 | 1.1001 | 15 | 0.004 | 0 | 4 | 992.8 | 4 | 392.88 | 4 | -4.11 | 4 | 11.45
17.5 | 2.4885 | -18.36 |  |  | 2.78 | 1.1171 | 17.5 | 0.004 | 0 | 5 | 992.85 | 5 | 398.98 | 5 | -5.15 | 5 | 13.21
20 | 2.4751 | -21.99 | 2352.5096 | mV | 2.7836 | 1.1246 | 20 | 0.004 | 0 | 6 | 994.15 | 6 | 401.66 | 6 | -6.42 | 6 | 15.57
22.5 | 2.3783 | -21.37 |  |  | 2.7518 | 1.1571 | 22.5 | 0.004 | 0 | 7 | 982.8 | 7 | 413.24 | 7 | -6.57 | 7 | 14.8
25 | 2.3807 | -23.34 |  |  | 2.7636 | 1.1608 | 25 | 0.004 | 0 | 8 | 987 | 8 | 414.58 | 8 | -7.22 | 8 | 16.12
27.5 | 2.3644 | -27.41 |  |  | 2.7738 | 1.1731 | 27.5 | 0.004 | 0 | 9 | 990.65 | 9 | 418.98 | 9 | -8.58 | 9 | 18.83
30 | 2.3953 | -29.45 | Offset |  | 2.7954 | 1.167 | 30 | 0.004 | 0 | 10 | 998.35 | 10 | 416.8 | 10 | -9.11 | 10 | 20.34
32.5 | 2.2861 | -29.56 |  |  | 2.7581 | 1.2065 | 32.5 | 0.004 | 0 | 11 | 985.05 | 11 | 430.88 | 11 | -9.52 | 11 | 20.04
35 | 2.2065 | -31.84 | 0 |  | 2.7423 | 1.2429 | 35 | 0.004 | 0 | 12 | 979.4 | 12 | 443.88 | 12 | -10.53 | 12 | 21.31
37.5 | 2.156 | -33.13 |  |  | 2.7287 | 1.2657 | 37.5 | 0.004 | 0 | 13 | 974.55 | 13 | 452.02 | 13 | -11.11 | 13 | 22.02
40 | 2.0781 | -35.96 |  |  | 2.7157 | 1.3068 | 40 | 0.004 | 0 | 14 | 969.9 | 14 | 466.72 | 14 | -12.23 | 14 | 23.73
42.5 | 2.0187 | -36.62 |  |  | 2.6897 | 1.3324 | 42.5 | 0.004 | 0 | 15 | 960.6 | 15 | 475.84 | 15 | -12.86 | 15 | 23.76
45 | 2.0355 | -38.12 |  |  | 2.716 | 1.3343 | 45 | 0.004 | 0 | 16 | 970 | 16 | 476.54 | 16 | -13.24 | 16 | 24.88
47.5 | 1.9893 | -41.63 |  |  | 2.7149 | 1.3647 | 47.5 | 0.004 | 0 | 17 | 969.6 | 17 | 487.4 | 17 | -14.39 | 17 | 27.24
51 | 1.8921 | -45.22 |  |  | 2.7056 | 1.43 | 51 | 0.004 | 0 | 18 | 966.3 | 18 | 510.7 | 18 | -16.46 | 18 | 28.76
52.5 | 1.8727 | -42.9 |  |  | 2.6719 | 1.4267 | 52.5 | 0.004 | 0 | 19 | 954.25 | 19 | 509.55 | 19 | -15.58 | 19 | 27.32
55 | 1.8479 | -45.69 |  |  | 2.688 | 1.4546 | 55 | 0.004 | 0 | 20 | 960 | 20 | 519.5 | 20 | -16.82 | 20 | 28.87
61 | 1.7933 | -46.92 |  |  | 2.6667 | 1.4871 | 61 | 0.004 | 0 | 21 | 952.4 | 21 | 531.1 | 21 | -17.7 | 21 | 29.22
65 | 1.7091 | -49.02 |  |  | 2.6432 | 1.5466 | 65 | 0.004 | 0 | 22 | 944 | 22 | 552.35 | 22 | -18.99 | 22 | 30.03
71 | 1.5775 | -51.31 |  |  | 2.5931 | 1.6437 | 71 | 0.004 | 0 | 23 | 926.1 | 23 | 587.05 | 23 | -20.92 | 23 | 30.39
75 | 1.519 | -53.11 |  |  | 2.5697 | 1.6918 | 75 | 0.004 | 0 | 24 | 917.75 | 24 | 604.2 | 24 | -22.13 | 24 | 30.98
81 | 1.4546 | -54.88 |  |  | 2.5495 | 1.7528 | 81 | 0.004 | 0 | 25 | 910.55 | 25 | 626 | 25 | -23.53 | 25 | 31.35
85 | 1.4127 | -56.05 |  |  | 2.5316 | 1.792 | 85 | 0.004 | 0 | 26 | 904.15 | 26 | 640 | 26 | -24.36 | 26 | 31.69
91 | 1.3692 | -57.34 |  |  | 2.5169 | 1.8382 | 91 | 0.004 | 0 | 27 | 898.9 | 27 | 656.5 | 27 | -25.49 | 27 | 31.85
95 | 1.3191 | -58.9 |  |  | 2.4907 | 1.8882 | 95 | 0.004 | 0 | 28 | 889.55 | 28 | 674.35 | 28 | -26.69 | 28 | 32.21
101 | 1.3024 | -59.98 |  |  | 2.4875 | 1.91 | 101 | 0.004 | 0 | 29 | 888.4 | 29 | 682.15 | 29 | -27.96 | 29 | 32.02
105 | 1.2341 | -61.34 |  |  | 2.4441 | 1.9804 | 105 | 0.004 | 0 | 30 | 872.9 | 30 | 707.3 | 30 | -28.93 | 30 | 32.41
110 | 1.192 | -61.96 |  |  | 2.4178 | 2.0283 | 110 | 0.004 | 0 | 31 | 863.5 | 31 | 724.4 | 31 | -29.85 | 31 | 32.11
115 | 1.1464 | -63.16 |  |  | 2.3926 | 2.087 | 115 | 0.004 | 0 | 32 | 854.5 | 32 | 745.35 | 32 | -31.07 | 32 | 32.09
121 | 1.1123 | -63.77 |  |  | 2.367 | 2.128 | 121 | 0.004 | 0 | 33 | 845.35 | 33 | 760 | 33 | -32.05 | 33 | 31.72
125 | 1.0624 | -64.77 |  |  | 2.3243 | 2.1878 | 125 | 0.004 | 0 | 34 | 830.1 | 34 | 781.35 | 34 | -33.39 | 34 | 31.38
131 | 1.0292 | -65.89 |  |  | 2.301 | 2.2358 | 131 | 0.004 | 0 | 35 | 821.8 | 35 | 798.5 | 35 | -34.56 | 35 | 31.33
135 | 0.99435 | -66.07 |  |  | 2.2648 | 2.2777 | 135 | 0.004 | 0 | 36 | 808.85 | 36 | 813.45 | 36 | -35.26 | 36 | 30.81
141 | 0.95836 | -67.04 |  |  | 2.2329 | 2.3299 | 141 | 0.004 | 0 | 37 | 797.45 | 37 | 832.1 | 37 | -36.51 | 37 | 30.53
145 | 0.93473 | -67.6 |  |  | 2.2113 | 2.3657 | 145 | 0.004 | 0 | 38 | 789.75 | 38 | 844.9 | 38 | -37.33 | 38 | 30.27
151 | 0.89435 | -67.83 |  |  | 2.1617 | 2.4171 | 151 | 0.004 | 0 | 39 | 772.05 | 39 | 863.25 | 39 | -38.34 | 39 | 29.49
155 | 0.88749 | -68.9 |  |  | 2.1634 | 2.4377 | 155 | 0.004 | 0 | 40 | 772.65 | 40 | 870.6 | 40 | -39.04 | 40 | 29.86
161 | 0.86222 | -68.99 |  |  | 2.129 | 2.4692 | 161 | 0.004 | 0 | 41 | 760.35 | 41 | 881.85 | 41 | -39.75 | 41 | 29.24
165 | 0.8385 | -69.42 |  |  | 2.0905 | 2.4931 | 165 | 0.004 | 0 | 42 | 746.6 | 42 | 890.4 | 42 | -40.83 | 42 | 28.59
171 | 0.8175 | -70.1 |  |  | 2.0763 | 2.5399 | 171 | 0.004 | 0 | 43 | 741.55 | 43 | 907.1 | 43 | -41.46 | 43 | 28.64
175 | 0.79937 | -70.51 |  |  | 2.0532 | 2.5686 | 175 | 0.004 | 0 | 44 | 733.3 | 44 | 917.35 | 44 | -42.15 | 44 | 28.36
201 | 0.70273 | -72.77 |  |  | 1.9123 | 2.7212 | 201 | 0.004 | 0 | 45 | 682.95 | 45 | 971.85 | 45 | -46.09 | 45 | 26.68
225 | 0.63407 | -73.5 |  |  | 1.7963 | 2.833 | 225 | 0.004 | 0 | 46 | 641.55 | 46 | 1011.8 | 46 | -48.93 | 46 | 24.57
251 | 0.57017 | -74.91 |  |  | 1.6797 | 2.946 | 251 | 0.004 | 0 | 47 | 599.9 | 47 | 1052.15 | 47 | -52.11 | 47 | 22.8
275 | 0.53006 | -75.53 |  |  | 1.5946 | 3.0083 | 275 | 0.004 | 0 | 48 | 569.5 | 48 | 1074.4 | 48 | -53.93 | 48 | 21.6
301 | 0.4845 | -76.17 |  |  | 1.4927 | 3.0808 | 301 | 0.004 | 0 | 49 | 533.1 | 49 | 1100.3 | 49 | -56.13 | 49 | 20.04
325 | 0.44809 | -76.74 |  |  | 1.4056 | 3.1368 | 325 | 0.004 | 0 | 50 | 502 | 50 | 1120.3 | 50 | -58.07 | 50 | 18.67
351 | 0.41736 | -77.01 |  |  | 1.3258 | 3.1766 | 351 | 0.004 | 0 | 51 | 473.5 | 51 | 1134.5 | 51 | -59.49 | 51 | 17.52
375 | 0.39526 | -77.59 |  |  | 1.2713 | 3.2162 | 375 | 0.004 | 0 | 52 | 454.02 | 52 | 1148.65 | 52 | -60.93 | 52 | 16.66
401 | 0.36822 | -77.66 |  |  | 1.1985 | 3.2549 | 401 | 0.004 | 0 | 53 | 428.04 | 53 | 1162.45 | 53 | -62.23 | 53 | 15.43
425 | 0.34937 | -77.95 | Temp center (deg) |  | 1.1446 | 3.2761 | 425 | 0.004 | 0 | 54 | 408.78 | 54 | 1170.05 | 54 | -63.14 | 54 | 14.81
451 | 0.32964 | -78.59 | 30.1 |  | 1.0882 | 3.3013 | 451 | 0.004 | 0 | 55 | 388.66 | 55 | 1179.05 | 55 | -64.52 | 55 | 14.07
475 | 0.31822 | -78.58 |  |  | 1.0553 | 3.3163 | 475 | 0.004 | 0 | 56 | 376.9 | 56 | 1184.4 | 56 | -65.05 | 56 | 13.53
501 | 0.29952 | -78.6 |  |  | 0.99938 | 3.3366 | 501 | 0.004 | 0 | 57 | 356.92 | 57 | 1191.65 | 57 | -65.98 | 57 | 12.62
525 | 0.28374 | -78.74 |  |  | 0.95094 | 3.3515 | 525 | 0.004 | 0 | 58 | 339.62 | 58 | 1196.95 | 58 | -66.96 | 58 | 11.78
551 | 0.27203 | -79.06 |  |  | 0.91582 | 3.3666 | 551 | 0.004 | 0 | 59 | 327.08 | 59 | 1202.35 | 59 | -67.62 | 59 | 11.44
575 | 0.26276 | -78.85 |  |  | 0.88743 | 3.3774 | 575 | 0.004 | 0 | 60 | 316.94 | 60 | 1206.2 | 60 | -67.97 | 60 | 10.88
601 | 0.25099 | -78.91 |  |  | 0.85008 | 3.3869 | 601 | 0.004 | 0 | 61 | 303.6 | 61 | 1209.6 | 61 | -68.64 | 61 | 10.27
625 | 0.24113 | -78.92 |  |  | 0.82062 | 3.4033 | 625 | 0.004 | 0 | 62 | 293.08 | 62 | 1215.45 | 62 | -69.01 | 62 | 9.91
651 | 0.23245 | -78.87 |  |  | 0.79234 | 3.4087 | 651 | 0.004 | 0 | 63 | 282.98 | 63 | 1217.4 | 63 | -69.51 | 63 | 9.36
675 | 0.22306 | -78.87 |  |  | 0.76238 | 3.4178 | 675 | 0.004 | 0 | 64 | 272.28 | 64 | 1220.65 | 64 | -69.93 | 64 | 8.94
701 | 0.21498 | -78.94 |  |  | 0.73763 | 3.4311 | 701 | 0.004 | 0 | 65 | 263.44 | 65 | 1225.4 | 65 | -70.34 | 65 | 8.6
725 | 0.20761 | -78.84 |  |  | 0.71226 | 3.4308 | 725 | 0.004 | 0 | 66 | 254.38 | 66 | 1225.3 | 66 | -70.71 | 66 | 8.13
751 | 0.2018 | -78.8 |  |  | 0.69283 | 3.4332 | 751 | 0.004 | 0 | 67 | 247.44 | 67 | 1226.15 | 67 | -70.88 | 67 | 7.92
801 | 0.1912 | -78.62 |  |  | 0.65671 | 3.4346 | 801 | 0.004 | 0 | 68 | 234.54 | 68 | 1226.65 | 68 | -71.32 | 68 | 7.3
851 | 0.17942 | -78.57 |  |  | 0.6183 | 3.4461 | 851 | 0.004 | 0 | 69 | 220.82 | 69 | 1230.75 | 69 | -71.78 | 69 | 6.79
901 | 0.16888 | -78.41 |  |  | 0.58369 | 3.4563 | 901 | 0.004 | 0 | 70 | 208.46 | 70 | 1234.4 | 70 | -72.21 | 70 | 6.2
951 | 0.15984 | -78.28 |  |  | 0.55339 | 3.4621 | 951 | 0.004 | 0 | 71 | 197.64 | 71 | 1236.45 | 71 | -72.61 | 71 | 5.67
1001 | 0.1492 | -77.93 |  |  | 0.25561 | 1.7132 | 1001 | 0.002 | 0 | 72 | 91.29 | 72 | 611.85 | 72 | -73.29 | 72 | 4.64
1151 | 0.13004 | -77.12 |  |  | 0.22292 | 1.7143 | 1151 | 0.002 | 0 | 73 | 79.615 | 73 | 612.25 | 73 | -73.35 | 73 | 3.77
1251 | 0.12032 | -76.73 |  |  | 0.20654 | 1.7165 | 1251 | 0.002 | 0 | 74 | 73.765 | 74 | 613.05 | 74 | -73.68 | 74 | 3.05
1401 | 0.10785 | -75.51 |  |  | 0.18544 | 1.7195 | 1401 | 0.002 | 0 | 75 | 66.23 | 75 | 614.1 | 75 | -73.29 | 75 | 2.22
1501 | 0.10107 | -74.86 |  |  | 0.17408 | 1.7223 | 1501 | 0.002 | 0 | 76 | 62.17 | 76 | 615.1 | 76 | -73.06 | 76 | 1.8
1751 | 0.087056 | -73.49 |  |  | 0.14962 | 1.7186 | 1751 | 0.002 | 0 | 77 | 53.435 | 77 | 613.8 | 77 | -72.47 | 77 | 1.02
2001 | 0.077274 | -71.71 |  |  | 0.13332 | 1.7254 | 2001 | 0.002 | 0 | 78 | 47.616 | 78 | 616.2 | 78 | -71.67 | 78 | 0.04
2251 | 0.068811 | -70.11 |  |  | 0.11878 | 1.7262 | 2251 | 0.002 | 0 | 79 | 42.422 | 79 | 616.5 | 79 | -70.47 | 79 | -0.36
2501 | 0.063107 | -68.45 |  |  | 0.10862 | 1.7212 | 2501 | 0.002 | 0 | 80 | 38.792 | 80 | 614.7 | 80 | -69.43 | 80 | -0.98
2751 | 0.05787 | -66.64 |  |  | 0.099798 | 1.7245 | 2751 | 0.002 | 0 | 81 | 35.642 | 81 | 615.9 | 81 | -68.08 | 81 | -1.44
3001 | 0.053696 | -64.94 |  |  | 0.092495 | 1.7226 | 3001 | 0.002 | 0 | 82 | 33.034 | 82 | 615.2 | 82 | -67.01 | 82 | -2.07
3251 | 0.049942 | -63.06 |  |  | 0.086223 | 1.7265 | 3251 | 0.002 | 0 | 83 | 30.794 | 83 | 616.6 | 83 | -65.53 | 83 | -2.47
3501 | 0.046378 | -61.32 |  |  | 0.079979 | 1.7245 | 3501 | 0.002 | 0 | 84 | 28.564 | 84 | 615.9 | 84 | -64.31 | 84 | -2.99
3751 | 0.043953 | -59.96 |  |  | 0.075471 | 1.7171 | 3751 | 0.002 | 0 | 85 | 26.954 | 85 | 613.25 | 85 | -63.24 | 85 | -3.28
4001 | 0.041053 | -58.09 |  |  | 0.070498 | 1.7172 | 4001 | 0.002 | 0 | 86 | 25.178 | 86 | 613.3 | 86 | -62.19 | 86 | -4.1
4251 | 0.040158 | -56.04 |  |  | 0.06846 | 1.7048 | 4251 | 0.002 | 0 | 87 | 24.45 | 87 | 608.85 | 87 | -60.57 | 87 | -4.53
4501 | 0.03748 | -54.96 |  |  | 0.064042 | 1.7087 | 4501 | 0.002 | 0 | 88 | 22.872 | 88 | 610.25 | 88 | -59.55 | 88 | -4.59
4751 | 0.036038 | -53.23 |  |  | 0.060827 | 1.6878 | 4751 | 0.002 | 0 | 89 | 21.724 | 89 | 602.8 | 89 | -58.4 | 89 | -5.17
5001 | 0.035824 | -51.88 |  |  | 0.060474 | 1.6881 | 5001 | 0.002 | 0 | 90 | 21.598 | 90 | 602.9 | 90 | -57.61 | 90 | -5.73
5251 | 0.033376 | -50.13 |  |  | 0.056459 | 1.6916 | 5251 | 0.002 | 0 | 91 | 20.164 | 91 | 604.15 | 91 | -55.54 | 91 | -5.41
5501 | 0.03178 | -48.43 |  |  | 0.053858 | 1.6947 | 5501 | 0.002 | 0 | 92 | 19.235 | 92 | 605.25 | 92 | -54.33 | 92 | -5.9
5751 | 0.031614 | -47.65 |  |  | 0.053642 | 1.6968 | 5751 | 0.002 | 0 | 93 | 19.158 | 93 | 606 | 93 | -53.78 | 93 | -6.13
6001 | 0.030412 | -45.72 |  |  | 0.051156 | 1.6821 | 6001 | 0.002 | 0 | 94 | 18.27 | 94 | 600.75 | 94 | -52.07 | 94 | -6.35
6501 | 0.028346 | -43.08 |  |  | 0.047872 | 1.6888 | 6501 | 0.002 | 0 | 95 | 17.097 | 95 | 603.15 | 95 | -49.85 | 95 | -6.77
7001 | 0.027691 | -40.61 |  |  | 0.046525 | 1.6801 | 7001 | 0.002 | 0 | 96 | 16.616 | 96 | 600.05 | 96 | -47.93 | 96 | -7.32
7501 | 0.026221 | -37.48 |  |  | 0.044845 | 1.7102 | 7501 | 0.002 | 0 | 97 | 16.016 | 97 | 610.8 | 97 | -45.32 | 97 | -7.84
8001 | 0.024759 | -35.64 |  |  | 0.041675 | 1.6832 | 8001 | 0.002 | 0 | 98 | 14.884 | 98 | 601.15 | 98 | -44.14 | 98 | -8.5
8501 | 0.023689 | -32.66 |  |  | 0.040421 | 1.7063 | 8501 | 0.002 | 0 | 99 | 14.436 | 99 | 609.4 | 99 | -41.72 | 99 | -9.06
9001 | 0.023052 | -29.6 |  |  | 0.039122 | 1.6971 | 9001 | 0.002 | 0 | 100 | 13.972 | 100 | 606.1 | 100 | -39.12 | 100 | -9.52
9501 | 0.022226 | -26.99 |  |  | 0.037433 | 1.6842 | 9501 | 0.002 | 0 | 101 | 13.369 | 101 | 601.5 | 101 | -37.3 | 101 | -10.31
10001 | 0.021807 | -23.97 |  |  | 0.036462 | 1.672 | 10001 | 0.002 | 0 | 102 | 13.022 | 102 | 597.15 | 102 | -34.86 | 102 | -10.89
10551 | 0.020987 | -21.97 |  |  | 0.03565 | 1.6986 | 10551 | 0.002 | 0 | 103 | 12.732 | 103 | 606.65 | 103 | -33.89 | 103 | -11.92
11001 | 0.020434 | -19.25 |  |  | 0.034306 | 1.6789 | 11001 | 0.002 | 0 | 104 | 12.252 | 104 | 599.6 | 104 | -31.6 | 104 | -12.35
11551 | 0.020163 | -16.18 |  |  | 0.033611 | 1.667 | 11551 | 0.002 | 0 | 105 | 12.004 | 105 | 595.35 | 105 | -29.34 | 105 | -13.16
12001 | 0.01997 | -12.85 |  |  | 0.033284 | 1.6667 | 12001 | 0.002 | 0 | 106 | 11.887 | 106 | 595.25 | 106 | -26.08 | 106 | -13.23
12501 | 0.019257 | -10.88 |  |  | 0.032211 | 1.6727 | 12501 | 0.002 | 0 | 107 | 11.504 | 107 | 597.4 | 107 | -24.42 | 107 | -13.54
13001 | 0.019518 | -8.01 |  |  | 0.032556 | 1.668 | 13001 | 0.002 | 0 | 108 | 11.627 | 108 | 595.7 | 108 | -22.37 | 108 | -14.36
13501 | 0.018518 | -4.78 |  |  | 0.030993 | 1.6737 | 13501 | 0.002 | 0 | 109 | 11.069 | 109 | 597.75 | 109 | -19.58 | 109 | -14.8
14001 | 0.018704 | -2.82 |  |  | 0.030988 | 1.6568 | 14001 | 0.002 | 0 | 110 | 11.067 | 110 | 591.7 | 110 | -17.97 | 110 | -15.15
14501 | 0.018898 | -0.78 |  |  | 0.031651 | 1.6748 | 14501 | 0.002 | 0 | 111 | 11.304 | 111 | 598.15 | 111 | -16.34 | 111 | -15.56
15001 | 0.019093 | 2.41 |  |  | 0.031598 | 1.6549 | 15001 | 0.002 | 0 | 112 | 11.285 | 112 | 591.05 | 112 | -14.43 | 112 | -16.84
16001 | 0.018766 | 7.13 |  |  | 0.031212 | 1.6632 | 16001 | 0.002 | 0 | 113 | 11.147 | 113 | 594 | 113 | -10.47 | 113 | -17.6
18001 | 0.018965 | 17.16 |  |  | 0.047628 | 2.5113 | 18001 | 0.003 | 0 | 114 | 17.01 | 114 | 896.9 | 114 | -2.35 | 114 | -19.51
20001 | 0.020047 | 24.28 |  |  | 0.049428 | 2.4657 | 20001 | 0.003 | 0 | 115 | 17.653 | 115 | 880.6 | 115 | 2.29 | 115 | -21.99
22001 | 0.021029 | 31.4 |  |  | 0.051422 | 2.4452 | 22001 | 0.003 | 0 | 116 | 18.365 | 116 | 873.3 | 116 | 7.47 | 116 | -23.93
24001 | 0.022346 | 36.48 |  |  | 0.054438 | 2.4361 | 24001 | 0.003 | 0 | 117 | 19.442 | 117 | 870.05 | 117 | 10.3 | 117 | -26.18
26001 | 0.023663 | 40.77 |  |  | 0.056739 | 2.3978 | 26001 | 0.003 | 0 | 118 | 20.264 | 118 | 856.35 | 118 | 13.02 | 118 | -27.75
28001 | 0.025421 | 44.84 |  |  | 0.06053 | 2.3811 | 28001 | 0.003 | 0 | 119 | 21.618 | 119 | 850.4 | 119 | 15.33 | 119 | -29.51
30001 | 0.027016 | 48.79 |  |  | 0.12789 | 4.7337 | 30001 | 0.006 | 0 | 120 | 45.674 | 120 | 1.6906 | 120 | 17.25 | 120 | -31.54
35001 | 0.031239 | 55.13 |  |  | 0.1436 | 4.5968 | 35001 | 0.006 | 0 | 121 | 51.285 | 121 | 1.6417 | 121 | 19.22 | 121 | -35.91
40001 | 0.035494 | 59.59 |  |  | 0.26461 | 7.4553 | 40001 | 0.01 | 0 | 122 | 94.505 | 122 | 2.6626 | 122 | 19.06 | 122 | -40.53
45001 | 0.039747 | 63.37 |  |  | 0.28466 | 7.1618 | 45001 | 0.01 | 0 | 123 | 101.665 | 123 | 2.5578 | 123 | 18.74 | 123 | -44.63
50001 | 0.044047 | 61.41 |  |  | 0.36585 | 8.3059 | 50001 | 0.012 | 0 | 124 | 130.66 | 124 | 2.9664 | 124 | 17.71 | 124 | -43.7
55001 | 0.048303 | 67.87 |  |  | 0.38573 | 7.9856 | 55001 | 0.012 | 0 | 125 | 137.76 | 125 | 2.852 | 125 | 16.31 | 125 | -51.56
60001 | 0.052651 | 70.39 |  |  | 0.40205 | 7.6362 | 60001 | 0.012 | 0 | 126 | 143.59 | 126 | 2.7272 | 126 | 14.68 | 126 | -55.71
65001 | 0.057288 | 71.86 |  |  | 0.416 | 7.2615 | 65001 | 0.012 | 0 | 127 | 148.57 | 127 | 2.5934 | 127 | 13 | 127 | -58.86
70001 | 0.061479 | 73.46 |  |  | 0.5334 | 8.6761 | 70001 | 0.015 | 0 | 128 | 190.5 | 128 | 3.0986 | 128 | 11.57 | 128 | -61.89
75001 | 0.066045 | 74.59 |  |  | 0.54076 | 8.1878 | 75001 | 0.015 | 0 | 129 | 193.13 | 129 | 2.9242 | 129 | 10.16 | 129 | -64.43
80001 | 0.070666 | 75.83 |  |  | 0.54516 | 7.7146 | 80001 | 0.015 | 0 | 130 | 194.7 | 130 | 2.7552 | 130 | 9.6 | 130 | -66.23
82501 | 0.073129 | 76.4 |  |  | 0.54597 | 7.4659 | 82501 | 0.015 | 0 | 131 | 194.99 | 131 | 2.6664 | 131 | 9.87 | 131 | -66.53
85001 | 0.075558 | 76.85 |  |  | 0.5455 | 7.2195 | 85001 | 0.015 | 0 | 132 | 194.82 | 132 | 2.5784 | 132 | 10.14 | 132 | -66.71
87501 | 0.077663 | 76.92 |  |  | 0.54673 | 7.0398 | 87501 | 0.015 | 0 | 133 | 195.26 | 133 | 2.5142 | 133 | 10.74 | 133 | -66.18
90001 | 0.080545 | 77.19 |  |  | 0.55051 | 6.8348 | 90001 | 0.015 | 0 | 134 | 196.61 | 134 | 2.441 | 134 | 11.85 | 134 | -65.34
92501 | 0.08309 | 77.21 |  |  | 0.55818 | 6.7178 | 92501 | 0.015 | 0 | 135 | 199.35 | 135 | 2.3992 | 135 | 13.41 | 135 | -63.8
95001 | 0.084937 | 77.11 |  |  | 0.5731 | 6.7474 | 95001 | 0.015 | 0 | 136 | 204.68 | 136 | 2.4098 | 136 | 15.13 | 136 | -61.98
97501 | 0.087029 | 77 |  |  | 0.598 | 6.8712 | 97501 | 0.015 | 0 | 137 | 213.57 | 137 | 2.454 | 137 | 16.77 | 137 | -60.23
100001 | 0.088612 | 77.04 |  |  | 0.63403 | 7.1551 | 100001 | 0.015 | 0 | 138 | 226.44 | 138 | 2.5554 | 138 | 17.88 | 138 | -59.16
102501 | 0.089934 | 76.95 |  |  | 0.67768 | 7.5354 | 102501 | 0.015 | 0 | 139 | 242.03 | 139 | 2.6912 | 139 | 17.86 | 139 | -59.09
105001 | 0.091185 | 77.44 |  |  | 0.72464 | 7.947 | 105001 | 0.015 | 0 | 140 | 258.8 | 140 | 2.8382 | 140 | 16.83 | 140 | -60.61
107501 | 0.09279 | 77.5 |  |  | 0.76972 | 8.2953 | 107501 | 0.015 | 0 | 141 | 274.9 | 141 | 2.9626 | 141 | 14.78 | 141 | -62.72
110001 | 0.095182 | 78.82 |  |  | 0.81542 | 8.5669 | 110001 | 0.015 | 0 | 142 | 291.22 | 142 | 3.0596 | 142 | 13 | 142 | -65.82
112501 | 0.095829 | 78.53 |  |  | 0.83367 | 8.6996 | 112501 | 0.015 | 0 | 143 | 297.74 | 143 | 3.107 | 143 | 9.58 | 143 | -68.95
115001 | 0.097606 | 79.04 |  |  | 0.854 | 8.7494 | 115001 | 0.015 | 0 | 144 | 305 | 144 | 3.1248 | 144 | 6.97 | 144 | -72.07
117501 | 0.099371 | 79.54 |  |  | 0.86694 | 8.7242 | 117501 | 0.015 | 0 | 145 | 309.62 | 145 | 3.1158 | 145 | 4.44 | 145 | -75.1
120001 | 0.10128 | 80.12 |  |  | 0.87741 | 8.6632 | 120001 | 0.015 | 0 | 146 | 313.36 | 146 | 3.094 | 146 | 2.16 | 146 | -77.96