## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
15 | 23.0865 | -1.82 | 13.085 | A/V | 75.6056 | 3.2749 | 15 | 0.08 | 0 | 0 | 27.002 | 0 | 1169.6 | 0 | 0.33 | 0 | 2.15
25 | 23.2104 | -1.79 |  |  | 75.628 | 3.2584 | 25 | 0.08 | 0 | 1 | 27.01 | 1 | 1163.7 | 1 | -0.14 | 1 | 1.65
51 | 22.6426 | -1.41 | Vpp initial |  | 75.5496 | 3.3366 | 51 | 0.08 | 0 | 2 | 26.982 | 2 | 1191.65 | 2 | -0.56 | 2 | 0.85
75 | 22.7399 | -4 | 62.6176 | mV | 75.572 | 3.3233 | 75 | 0.08 | 0 | 3 | 26.99 | 3 | 1186.9 | 3 | -0.75 | 3 | 3.25
101 | 22.3993 | -4.72 |  |  | 75.544 | 3.3726 | 101 | 0.08 | 0 | 4 | 26.98 | 4 | 1204.5 | 4 | -0.9 | 4 | 3.82
151 | 22.542 | -6.95 | Offset |  | 75.5328 | 3.3508 | 151 | 0.08 | 0 | 5 | 26.976 | 5 | 1196.7 | 5 | -1.09 | 5 | 5.86
201 | 22.1417 | -8.54 | 0 |  | 75.4656 | 3.4083 | 201 | 0.08 | 0 | 6 | 26.952 | 6 | 1217.25 | 6 | -1.24 | 6 | 7.3
251 | 21.596 | -10.59 |  |  | 75.3984 | 3.4913 | 251 | 0.08 | 0 | 7 | 26.928 | 7 | 1246.9 | 7 | -1.38 | 7 | 9.21
301 | 21.3688 | -11.94 |  |  | 75.3592 | 3.5266 | 301 | 0.08 | 0 | 8 | 26.914 | 8 | 1.2595 | 8 | -1.45 | 8 | 10.49
351 | 20.8871 | -13.38 |  |  | 75.2864 | 3.6044 | 351 | 0.08 | 0 | 9 | 26.888 | 9 | 1.2873 | 9 | -1.56 | 9 | 11.82
401 | 20.5036 | -14.78 |  |  | 75.236 | 3.6694 | 401 | 0.08 | 0 | 10 | 26.87 | 10 | 1.3105 | 10 | -1.46 | 10 | 13.32
451 | 20.1683 | -15.85 |  |  | 75.1688 | 3.7271 | 451 | 0.08 | 0 | 11 | 26.846 | 11 | 1.3311 | 11 | -1.75 | 11 | 14.1
501 | 19.8344 | -16.59 |  |  | 75.124 | 3.7876 | 501 | 0.08 | 0 | 12 | 26.83 | 12 | 1.3527 | 12 | -1.7 | 12 | 14.89
601 | 19.1618 | -18.41 |  |  | 75.0232 | 3.9152 | 601 | 0.08 | 0 | 13 | 26.794 | 13 | 1.3983 | 13 | -2 | 13 | 16.41
701 | 18.5947 | -19.77 |  |  | 74.9112 | 4.0286 | 701 | 0.08 | 0 | 14 | 26.754 | 14 | 1.4388 | 14 | -2.16 | 14 | 17.61
801 | 17.9666 | -20.93 |  |  | 74.816 | 4.1642 | 801 | 0.08 | 0 | 15 | 26.72 | 15 | 1.4872 | 15 | -2.29 | 15 | 18.64
901 | 17.5524 | -22.19 |  |  | 74.7376 | 4.258 | 901 | 0.08 | 0 | 16 | 26.692 | 16 | 1.5207 | 16 | -2.44 | 16 | 19.75
1001 | 17.1939 | -23.17 |  |  | 74.6648 | 4.3425 | 1001 | 0.08 | 0 | 17 | 26.666 | 17 | 1.5509 | 17 | -2.63 | 17 | 20.54
1101 | 16.7288 | -24.15 |  |  | 74.5752 | 4.4579 | 1101 | 0.08 | 0 | 18 | 26.634 | 18 | 1.5921 | 18 | -2.75 | 18 | 21.4
1201 | 16.4031 | -25.05 |  |  | 74.5192 | 4.543 | 1201 | 0.08 | 0 | 19 | 26.614 | 19 | 1.6225 | 19 | -2.86 | 19 | 22.19
1301 | 16.0403 | -25.88 |  |  | 74.452 | 4.6416 | 1301 | 0.08 | 0 | 20 | 26.59 | 20 | 1.6577 | 20 | -2.98 | 20 | 22.9
1401 | 15.7077 | -26.78 |  |  | 74.3904 | 4.7359 | 1401 | 0.08 | 0 | 21 | 26.568 | 21 | 1.6914 | 21 | -3.09 | 21 | 23.69
1501 | 15.3952 | -27.48 |  |  | 74.3288 | 4.828 | 1501 | 0.08 | 0 | 22 | 26.546 | 22 | 1.7243 | 22 | -3.21 | 22 | 24.27
1751 | 14.7023 | -29.19 |  |  | 74.1776 | 5.0453 | 1751 | 0.08 | 0 | 23 | 26.492 | 23 | 1.8019 | 23 | -3.49 | 23 | 25.7
2001 | 14.0649 | -30.7 |  |  | 74.0376 | 5.264 | 2001 | 0.08 | 0 | 24 | 26.442 | 24 | 1.88 | 24 | -3.75 | 24 | 26.95
2251 | 13.467 | -31.97 |  |  | 73.9144 | 5.4886 | 2251 | 0.08 | 0 | 25 | 26.398 | 25 | 1.9602 | 25 | -3.99 | 25 | 27.98
2501 | 12.9443 | -33.06 |  |  | 73.7856 | 5.7002 | 2501 | 0.08 | 0 | 26 | 26.352 | 26 | 2.0358 | 26 | -4.27 | 26 | 28.79
2751 | 12.4679 | -34.06 |  |  | 73.6568 | 5.9077 | 2751 | 0.08 | 0 | 27 | 26.306 | 27 | 2.1099 | 27 | -4.47 | 27 | 29.59
3001 | 12.008 | -34.86 |  |  | 73.5224 | 6.1228 | 3001 | 0.08 | 0 | 28 | 26.258 | 28 | 2.1867 | 28 | -4.74 | 28 | 30.12
3251 | 11.6054 | -35.54 |  |  | 73.3936 | 6.3241 | 3251 | 0.08 | 0 | 29 | 26.212 | 29 | 2.2586 | 29 | -4.95 | 29 | 30.59
3501 | 11.2558 | -36.12 |  |  | 73.2816 | 6.5106 | 3501 | 0.08 | 0 | 30 | 26.172 | 30 | 2.3252 | 30 | -5.19 | 30 | 30.93
3751 | 10.9069 | -36.87 |  |  | 73.1752 | 6.7091 | 3751 | 0.08 | 0 | 31 | 26.134 | 31 | 2.3961 | 31 | -5.38 | 31 | 31.49
4001 | 10.6137 | -37.31 |  |  | 73.0688 | 6.8844 | 4001 | 0.08 | 0 | 32 | 26.096 | 32 | 2.4587 | 32 | -5.65 | 32 | 31.66
4251 | 10.3709 | -37.75 |  |  | 72.9736 | 7.0364 | 4251 | 0.08 | 0 | 33 | 26.062 | 33 | 2.513 | 33 | -5.82 | 33 | 31.93
4501 | 10.1324 | -38.19 |  |  | 72.8728 | 7.1921 | 4501 | 0.08 | 0 | 34 | 26.026 | 34 | 2.5686 | 34 | -6.09 | 34 | 32.1
4751 | 9.8678 | -38.54 |  |  | 72.744 | 7.3718 | 4751 | 0.08 | 0 | 35 | 25.98 | 35 | 2.6328 | 35 | -6.24 | 35 | 32.3
5001 | 9.6683 | -38.88 |  |  | 72.6264 | 7.5118 | 5001 | 0.08 | 0 | 36 | 25.938 | 36 | 2.6828 | 36 | -6.48 | 36 | 32.4
5251 | 9.465 | -39.23 |  |  | 72.5144 | 7.6614 | 5251 | 0.08 | 0 | 37 | 25.898 | 37 | 2.7362 | 37 | -6.63 | 37 | 32.6
5501 | 9.2735 | -39.51 |  |  | 72.4136 | 7.8086 | 5501 | 0.08 | 0 | 38 | 25.862 | 38 | 2.7888 | 38 | -6.87 | 38 | 32.64
5751 | 9.0924 | -39.77 |  |  | 72.3184 | 7.9537 | 5751 | 0.08 | 0 | 39 | 25.828 | 39 | 2.8406 | 39 | -6.98 | 39 | 32.79
6001 | 8.9283 | -40.11 |  |  | 72.2176 | 8.0886 | 6001 | 0.08 | 0 | 40 | 25.792 | 40 | 2.8888 | 40 | -7.19 | 40 | 32.92
6501 | 8.6404 | -40.7 |  |  | 72.1 | 8.3446 | 6501 | 0.08 | 0 | 41 | 25.75 | 41 | 2.9802 | 41 | -7.38 | 41 | 33.32
7001 | 8.3611 | -41.22 | Temp center (deg) |  | 71.9656 | 8.6072 | 7001 | 0.08 | 0 | 42 | 25.702 | 42 | 3.074 | 42 | -7.9 | 42 | 33.32
7501 | 8.0967 | -41.95 | 29.9 |  | 71.848 | 8.8738 | 7501 | 0.08 | 0 | 43 | 25.66 | 43 | 3.1692 | 43 | -8.11 | 43 | 33.84
8001 | 7.8637 | -42.15 |  |  | 71.736 | 9.1224 | 8001 | 0.08 | 0 | 44 | 25.62 | 44 | 3.258 | 44 | -8.61 | 44 | 33.54
8501 | 7.6603 | -42.63 |  |  | 71.652 | 9.3537 | 8501 | 0.08 | 0 | 45 | 25.59 | 45 | 3.3406 | 45 | -8.91 | 45 | 33.72
9001 | 7.4585 | -43.13 |  |  | 71.54 | 9.5917 | 9001 | 0.08 | 0 | 46 | 25.55 | 46 | 3.4256 | 46 | -9.44 | 46 | 33.69
9501 | 7.3031 | -43.61 |  |  | 71.5176 | 9.7927 | 9501 | 0.08 | 0 | 47 | 25.542 | 47 | 3.4974 | 47 | -9.65 | 47 | 33.96
10001 | 7.1328 | -43.7 |  |  | 17.8388 | 2.501 | 10001 | 0.02 | 0 | 48 | 6.371 | 48 | 893.2 | 48 | -10.06 | 48 | 33.64
12501 | 6.4332 | -46.04 |  |  | 17.7744 | 2.7629 | 12501 | 0.02 | 0 | 49 | 6.348 | 49 | 986.75 | 49 | -11.67 | 49 | 34.37
15001 | 5.8713 | -47.97 |  |  | 17.7366 | 3.0209 | 15001 | 0.02 | 0 | 50 | 6.3345 | 50 | 1078.9 | 50 | -13.54 | 50 | 34.43
17501 | 5.4306 | -49.69 |  |  | 17.7436 | 3.2673 | 17501 | 0.02 | 0 | 51 | 6.337 | 51 | 1166.9 | 51 | -15.37 | 51 | 34.32
20001 | 5.0337 | -51.02 |  |  | 17.7534 | 3.5269 | 20001 | 0.02 | 0 | 52 | 6.3405 | 52 | 1.2596 | 52 | -17.31 | 52 | 33.71
25001 | 4.4254 | -53.81 |  |  | 17.7898 | 4.02 | 25001 | 0.02 | 0 | 53 | 6.3535 | 53 | 1.4357 | 53 | -20.99 | 53 | 32.82
30001 | 3.9479 | -55.59 |  |  | 17.8878 | 4.531 | 30001 | 0.02 | 0 | 54 | 6.3885 | 54 | 1.6182 | 54 | -24.59 | 54 | 31
35001 | 3.5828 | -57.25 |  |  | 18.0012 | 5.0243 | 35001 | 0.02 | 0 | 55 | 6.429 | 55 | 1.7944 | 55 | -28.53 | 55 | 28.72
40001 | 3.2879 | -58.72 |  |  | 5.4082 | 1.6449 | 40001 | 0.006 | 0 | 56 | 1.9315 | 56 | 587.45 | 56 | -32.67 | 56 | 26.05
45001 | 3.045 | -59.53 |  |  | 5.4698 | 1.7963 | 45001 | 0.006 | 0 | 57 | 1.9535 | 57 | 641.55 | 57 | -37.05 | 57 | 22.48
50001 | 2.8253 | -66.2 |  |  | 5.5222 | 1.9545 | 50001 | 0.006 | 0 | 58 | 1.9722 | 58 | 698.05 | 58 | -41.42 | 58 | 24.78
60001 | 2.4816 | -63.53 |  |  | 5.6227 | 2.2658 | 60001 | 0.006 | 0 | 59 | 2.0081 | 59 | 809.2 | 59 | -51.46 | 59 | 12.07
70001 | 2.2197 | -65.23 |  |  | 5.6504 | 2.5456 | 70001 | 0.006 | 0 | 60 | 2.018 | 60 | 909.15 | 60 | -62.93 | 60 | 2.3
80001 | 2.0005 | -66.72 |  |  | 5.4135 | 2.7061 | 80001 | 0.006 | 0 | 61 | 1.9334 | 61 | 966.45 | 61 | -76.01 | 61 | -9.29
90001 | 1.8089 | -68.49 |  |  | 4.6771 | 2.5857 | 90001 | 0.006 | 0 | 62 | 1.6704 | 62 | 923.45 | 62 | -86.81 | 62 | -18.32
100001 | 1.649 | -69.57 |  |  | 4.1482 | 2.5155 | 100001 | 0.006 | 0 | 63 | 1.4815 | 63 | 898.4 | 63 | -86.18 | 63 | -16.61
110001 | 1.4978 | -71.42 |  |  | 4.6796 | 3.1242 | 110001 | 0.006 | 0 | 64 | 1.6713 | 64 | 1115.8 | 64 | -88.59 | 64 | -17.17
120001 | 1.3901 | -71.49 |  |  | 5.1243 | 3.6862 | 120001 | 0.006 | 0 | 65 | 1.8301 | 65 | 1.3165 | 65 | -101.22 | 65 | -29.73