## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 15.161 | -0.51 | 13.085 | A/V | 4.5872 | 0.30257 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 1.6383 | 0 | 108.06 | 0 | 2.68 | 0 | 3.19
6 | 15.4039 | -0.9 | Vpp initial |  | 4.587 | 0.29778 | 6 | 0.005 | 0 | 1 | 1.6382 | 1 | 106.35 | 1 | 2.29 | 1 | 3.19
7 | 15.217 | -0.61 |  |  | 4.5654 | 0.30002 | 7 | 0.005 | 0 | 2 | 1.6305 | 2 | 107.15 | 2 | 2.95 | 2 | 3.56
8 | 15.3592 | -0.83 | 0 |  | 4.562 | 0.29702 | 8 | 0.005 | 0 | 3 | 1.6293 | 3 | 106.08 | 3 | 1.76 | 3 | 2.59
9 | 15.3226 | -0.54 |  |  | 4.5954 | 0.29991 | 9 | 0.005 | 0 | 4 | 1.6412 | 4 | 107.11 | 4 | 1.33 | 4 | 1.87
10 | 15.3759 | -0.86 |  |  | 4.5816 | 0.29798 | 10 | 0.005 | 0 | 5 | 1.6363 | 5 | 106.42 | 5 | 1.02 | 5 | 1.88
11 | 15.395 | -1.13 |  |  | 4.5727 | 0.29702 | 11 | 0.005 | 0 | 6 | 1.6331 | 6 | 106.08 | 6 | 0.85 | 6 | 1.98
12 | 15.2773 | -1.21 |  |  | 4.5814 | 0.29988 | 12 | 0.005 | 0 | 7 | 1.6362 | 7 | 107.1 | 7 | 0.52 | 7 | 1.73
13 | 15.4074 | -1.05 |  |  | 4.5954 | 0.29826 | 13 | 0.005 | 0 | 8 | 1.6412 | 8 | 106.52 | 8 | 0.72 | 8 | 1.77
14 | 15.3171 | -1.29 |  |  | 4.592 | 0.2998 | 14 | 0.005 | 0 | 9 | 1.64 | 9 | 107.07 | 9 | 0.29 | 9 | 1.58
15 | 15.2418 | -1.41 |  |  | 4.5984 | 0.3017 | 15 | 0.005 | 0 | 10 | 1.6423 | 10 | 107.75 | 10 | 0.46 | 10 | 1.87
16 | 15.3639 | -1.63 |  |  | 4.6043 | 0.29968 | 16 | 0.005 | 0 | 11 | 1.6444 | 11 | 107.03 | 11 | 0.36 | 11 | 1.99
17 | 15.3015 | -1.33 |  |  | 4.5895 | 0.29994 | 17 | 0.005 | 0 | 12 | 1.6391 | 12 | 107.12 | 12 | 0.25 | 12 | 1.58
18 | 15.2033 | -1.74 |  |  | 4.5954 | 0.30226 | 18 | 0.005 | 0 | 13 | 1.6412 | 13 | 107.95 | 13 | 0 | 13 | 1.74
19 | 15.2572 | -1.79 |  |  | 4.5839 | 0.30044 | 19 | 0.005 | 0 | 14 | 1.6371 | 14 | 107.3 | 14 | 0.06 | 14 | 1.85
20 | 15.2201 | -1.93 |  |  | 4.58 | 0.30092 | 20 | 0.005 | 0 | 15 | 1.6357 | 15 | 107.47 | 15 | -0.08 | 15 | 1.85
21 | 15.206 | -1.74 |  |  | 4.5889 | 0.30178 | 21 | 0.005 | 0 | 16 | 1.6389 | 16 | 107.78 | 16 | -0.03 | 16 | 1.71
22 | 15.2479 | -1.96 |  |  | 4.59 | 0.30103 | 22 | 0.005 | 0 | 17 | 1.6393 | 17 | 107.51 | 17 | -0.06 | 17 | 1.9
23 | 15.3043 | -1.71 |  |  | 4.5903 | 0.29994 | 23 | 0.005 | 0 | 18 | 1.6394 | 18 | 107.12 | 18 | -0.12 | 18 | 1.59
24 | 15.3168 | -2.1 |  |  | 4.5825 | 0.29918 | 24 | 0.005 | 0 | 19 | 1.6366 | 19 | 106.85 | 19 | -0.13 | 19 | 1.97
25 | 15.2713 | -2.22 |  |  | 4.5872 | 0.30038 | 25 | 0.005 | 0 | 20 | 1.6383 | 20 | 107.28 | 20 | -0.21 | 20 | 2.01
26 | 15.2976 | -2.28 |  |  | 4.599 | 0.30064 | 26 | 0.005 | 0 | 21 | 1.6425 | 21 | 107.37 | 21 | -0.28 | 21 | 2
27 | 15.2615 | -2.27 |  |  | 4.592 | 0.30089 | 27 | 0.005 | 0 | 22 | 1.64 | 22 | 107.46 | 22 | -0.17 | 22 | 2.1
28 | 15.3452 | -2.54 |  |  | 4.5931 | 0.29932 | 28 | 0.005 | 0 | 23 | 1.6404 | 23 | 106.9 | 23 | -0.24 | 23 | 2.3
29 | 15.2488 | -2.82 |  |  | 4.5903 | 0.30103 | 29 | 0.005 | 0 | 24 | 1.6394 | 24 | 107.51 | 24 | -0.31 | 24 | 2.51
30 | 15.2727 | -2.51 |  |  | 4.5872 | 0.30036 | 30 | 0.005 | 0 | 25 | 1.6383 | 25 | 107.27 | 25 | -0.27 | 25 | 2.24
31 | 15.2039 | -2.73 |  |  | 4.5942 | 0.30218 | 31 | 0.005 | 0 | 26 | 1.6408 | 26 | 107.92 | 26 | -0.4 | 26 | 2.33
32 | 15.4104 | -2.47 |  |  | 4.5889 | 0.29778 | 32 | 0.005 | 0 | 27 | 1.6389 | 27 | 106.35 | 27 | -0.4 | 27 | 2.07
33 | 15.1784 | -3.24 |  |  | 4.5861 | 0.30215 | 33 | 0.005 | 0 | 28 | 1.6379 | 28 | 107.91 | 28 | -0.43 | 28 | 2.81
34 | 15.2944 | -2.91 |  |  | 4.5895 | 0.30008 | 34 | 0.005 | 0 | 29 | 1.6391 | 29 | 107.17 | 29 | -0.45 | 29 | 2.46
35 | 15.3044 | -3.32 |  |  | 4.5886 | 0.29982 | 35 | 0.005 | 0 | 30 | 1.6388 | 30 | 107.08 | 30 | -0.44 | 30 | 2.88
36 | 15.297 | -3.57 |  |  | 4.5937 | 0.3003 | 36 | 0.005 | 0 | 31 | 1.6406 | 31 | 107.25 | 31 | -0.46 | 31 | 3.11
37 | 15.2714 | -3.17 |  |  | 4.5928 | 0.30075 | 37 | 0.005 | 0 | 32 | 1.6403 | 32 | 107.41 | 32 | -0.44 | 32 | 2.73
38 | 15.2136 | -3.32 |  |  | 4.5878 | 0.30156 | 38 | 0.005 | 0 | 33 | 1.6385 | 33 | 107.7 | 33 | -0.49 | 33 | 2.83
41 | 15.3338 | -3.63 |  |  | 4.5923 | 0.29949 | 41 | 0.005 | 0 | 34 | 1.6401 | 34 | 106.96 | 34 | -0.67 | 34 | 2.96
43 | 15.3042 | -3.68 |  |  | 4.592 | 0.30005 | 43 | 0.005 | 0 | 35 | 1.64 | 35 | 107.16 | 35 | -0.67 | 35 | 3.01
45 | 15.2935 | -3.5 |  |  | 4.5892 | 0.30008 | 45 | 0.005 | 0 | 36 | 1.639 | 36 | 107.17 | 36 | -0.66 | 36 | 2.84
47 | 15.3386 | -4.26 |  |  | 4.5847 | 0.2989 | 47 | 0.005 | 0 | 37 | 1.6374 | 37 | 106.75 | 37 | -0.66 | 37 | 3.6
51 | 15.312 | -4.3 |  |  | 4.5892 | 0.29971 | 51 | 0.005 | 0 | 38 | 1.639 | 38 | 107.04 | 38 | -0.79 | 38 | 3.51
52 | 15.0963 | -4.64 |  |  | 4.5884 | 0.30394 | 52 | 0.005 | 0 | 39 | 1.6387 | 39 | 108.55 | 39 | -0.78 | 39 | 3.86
54 | 15.3411 | -4.48 | Temp center (deg) |  | 4.5898 | 0.29918 | 54 | 0.005 | 0 | 40 | 1.6392 | 40 | 106.85 | 40 | -0.79 | 40 | 3.69
56 | 15.219 | -4.59 | 30.1 |  | 4.5928 | 0.30178 | 56 | 0.005 | 0 | 41 | 1.6403 | 41 | 107.78 | 41 | -0.77 | 41 | 3.82
58 | 15.2214 | -4.99 |  |  | 4.5906 | 0.30159 | 58 | 0.005 | 0 | 42 | 1.6395 | 42 | 107.71 | 42 | -0.76 | 42 | 4.23
61 | 15.204 | -5.18 |  |  | 4.5909 | 0.30195 | 61 | 0.005 | 0 | 43 | 1.6396 | 43 | 107.84 | 43 | -0.89 | 43 | 4.29
63 | 15.3047 | -5.41 |  |  | 4.5917 | 0.30002 | 63 | 0.005 | 0 | 44 | 1.6399 | 44 | 107.15 | 44 | -0.91 | 44 | 4.5
65 | 15.1428 | -6.03 |  |  | 4.5889 | 0.30304 | 65 | 0.005 | 0 | 45 | 1.6389 | 45 | 108.23 | 45 | -0.86 | 45 | 5.17
67 | 15.2783 | -5.86 |  |  | 4.5889 | 0.30036 | 67 | 0.005 | 0 | 46 | 1.6389 | 46 | 107.27 | 46 | -0.85 | 46 | 5.01
69 | 15.2159 | -6.34 |  |  | 4.5881 | 0.30153 | 69 | 0.005 | 0 | 47 | 1.6386 | 47 | 107.69 | 47 | -0.86 | 47 | 5.48
71 | 15.0704 | -6.37 |  |  | 4.5872 | 0.30439 | 71 | 0.005 | 0 | 48 | 1.6383 | 48 | 108.71 | 48 | -0.97 | 48 | 5.4
73 | 15.2186 | -6.25 |  |  | 4.5898 | 0.30159 | 73 | 0.005 | 0 | 49 | 1.6392 | 49 | 107.71 | 49 | -0.97 | 49 | 5.28
75 | 15.1092 | -6.29 |  |  | 4.5889 | 0.30372 | 75 | 0.005 | 0 | 50 | 1.6389 | 50 | 108.47 | 50 | -0.98 | 50 | 5.31
77 | 15.1759 | -6.51 |  |  | 4.59 | 0.30246 | 77 | 0.005 | 0 | 51 | 1.6393 | 51 | 108.02 | 51 | -1 | 51 | 5.51
79 | 15.0399 | -6.72 |  |  | 4.5906 | 0.30523 | 79 | 0.005 | 0 | 52 | 1.6395 | 52 | 109.01 | 52 | -0.95 | 52 | 5.77
81 | 15.106 | -6.73 |  |  | 4.5875 | 0.30369 | 81 | 0.005 | 0 | 53 | 1.6384 | 53 | 108.46 | 53 | -1.11 | 53 | 5.62
83 | 15.1881 | -7.19 |  |  | 4.5895 | 0.30218 | 83 | 0.005 | 0 | 54 | 1.6391 | 54 | 107.92 | 54 | -1.08 | 54 | 6.11
85 | 15.2013 | -7.34 |  |  | 4.5892 | 0.3019 | 85 | 0.005 | 0 | 55 | 1.639 | 55 | 107.82 | 55 | -1.02 | 55 | 6.32
87 | 15.0921 | -7.5 |  |  | 4.5884 | 0.30402 | 87 | 0.005 | 0 | 56 | 1.6387 | 56 | 108.58 | 56 | -1.09 | 56 | 6.41
89 | 15.2423 | -7.74 |  |  | 4.5892 | 0.30108 | 89 | 0.005 | 0 | 57 | 1.639 | 57 | 107.53 | 57 | -1.05 | 57 | 6.69
91 | 15.181 | -7.53 |  |  | 4.5903 | 0.30237 | 91 | 0.005 | 0 | 58 | 1.6394 | 58 | 107.99 | 58 | -1.12 | 58 | 6.41
93 | 15.0681 | -8.04 |  |  | 4.5861 | 0.30436 | 93 | 0.005 | 0 | 59 | 1.6379 | 59 | 108.7 | 59 | -1.14 | 59 | 6.9
95 | 15.1159 | -7.96 |  |  | 4.5842 | 0.30327 | 95 | 0.005 | 0 | 60 | 1.6372 | 60 | 108.31 | 60 | -1.13 | 60 | 6.83
97 | 15.1568 | -8.1 |  |  | 4.5864 | 0.3026 | 97 | 0.005 | 0 | 61 | 1.638 | 61 | 108.07 | 61 | -1.13 | 61 | 6.97
99 | 15.2204 | -8.3 |  |  | 4.592 | 0.3017 | 99 | 0.005 | 0 | 62 | 1.64 | 62 | 107.75 | 62 | -1.1 | 62 | 7.2
101 | 15.1702 | -7.88 |  |  | 4.5909 | 0.30262 | 101 | 0.005 | 0 | 63 | 1.6396 | 63 | 108.08 | 63 | -1.12 | 63 | 6.76
103 | 15.0349 | -8.99 |  |  | 4.5878 | 0.30514 | 103 | 0.005 | 0 | 64 | 1.6385 | 64 | 108.98 | 64 | -1.23 | 64 | 7.76
105 | 15.1129 | -8.72 |  |  | 4.5909 | 0.30377 | 105 | 0.005 | 0 | 65 | 1.6396 | 65 | 108.49 | 65 | -1.24 | 65 | 7.48
107 | 15.033 | -8.99 |  |  | 4.5881 | 0.3052 | 107 | 0.005 | 0 | 66 | 1.6386 | 66 | 109 | 66 | -1.24 | 66 | 7.75
109 | 14.995 | -9.5 |  |  | 4.5903 | 0.30612 | 109 | 0.005 | 0 | 67 | 1.6394 | 67 | 109.33 | 67 | -1.19 | 67 | 8.31
111 | 15.0629 | -9.39 |  |  | 4.59 | 0.30472 | 111 | 0.005 | 0 | 68 | 1.6393 | 68 | 108.83 | 68 | -1.3 | 68 | 8.09
113 | 15.1279 | -9.69 |  |  | 4.5886 | 0.30332 | 113 | 0.005 | 0 | 69 | 1.6388 | 69 | 108.33 | 69 | -1.27 | 69 | 8.42
115 | 14.9776 | -10.11 |  |  | 4.5892 | 0.3064 | 115 | 0.005 | 0 | 70 | 1.639 | 70 | 109.43 | 70 | -1.26 | 70 | 8.85
117 | 15.005 | -10.26 |  |  | 4.5867 | 0.30568 | 117 | 0.005 | 0 | 71 | 1.6381 | 71 | 109.17 | 71 | -1.24 | 71 | 9.02
119 | 15.0588 | -10.2 |  |  | 4.59 | 0.30481 | 119 | 0.005 | 0 | 72 | 1.6393 | 72 | 108.86 | 72 | -1.23 | 72 | 8.97
121 | 15.1112 | -9.85 |  |  | 4.5853 | 0.30344 | 121 | 0.005 | 0 | 73 | 1.6376 | 73 | 108.37 | 73 | -1.25 | 73 | 8.6
123 | 15.0574 | -10.44 |  |  | 4.5884 | 0.30472 | 123 | 0.005 | 0 | 74 | 1.6387 | 74 | 108.83 | 74 | -1.36 | 74 | 9.08
125 | 14.9936 | -10.71 |  |  | 4.5878 | 0.30598 | 125 | 0.005 | 0 | 75 | 1.6385 | 75 | 109.28 | 75 | -1.35 | 75 | 9.36
127 | 14.9835 | -11.18 |  |  | 4.5906 | 0.30638 | 127 | 0.005 | 0 | 76 | 1.6395 | 76 | 109.42 | 76 | -1.39 | 76 | 9.79
129 | 14.9995 | -10.7 |  |  | 4.5875 | 0.30584 | 129 | 0.005 | 0 | 77 | 1.6384 | 77 | 109.23 | 77 | -1.33 | 77 | 9.37
131 | 15.0445 | -11.2 |  |  | 4.5895 | 0.30506 | 131 | 0.005 | 0 | 78 | 1.6391 | 78 | 108.95 | 78 | -1.37 | 78 | 9.83
133 | 14.9316 | -11.54 |  |  | 4.5839 | 0.30699 | 133 | 0.005 | 0 | 79 | 1.6371 | 79 | 109.64 | 79 | -1.39 | 79 | 10.15
135 | 14.9344 | -11.51 |  |  | 4.5864 | 0.3071 | 135 | 0.005 | 0 | 80 | 1.638 | 80 | 109.68 | 80 | -1.36 | 80 | 10.15
137 | 14.9453 | -11.66 |  |  | 4.5881 | 0.30699 | 137 | 0.005 | 0 | 81 | 1.6386 | 81 | 109.64 | 81 | -1.44 | 81 | 10.22
139 | 14.8442 | -11.53 |  |  | 4.5895 | 0.30918 | 139 | 0.005 | 0 | 82 | 1.6391 | 82 | 110.42 | 82 | -1.35 | 82 | 10.18
141 | 14.8568 | -11.71 |  |  | 4.5909 | 0.30901 | 141 | 0.005 | 0 | 83 | 1.6396 | 83 | 110.36 | 83 | -1.4 | 83 | 10.31
143 | 14.8663 | -12.21 |  |  | 4.5934 | 0.30898 | 143 | 0.005 | 0 | 84 | 1.6405 | 84 | 110.35 | 84 | -1.47 | 84 | 10.74
145 | 14.9489 | -12.32 |  |  | 4.5884 | 0.30694 | 145 | 0.005 | 0 | 85 | 1.6387 | 85 | 109.62 | 85 | -1.44 | 85 | 10.88
147 | 14.9026 | -12.15 |  |  | 4.5858 | 0.30772 | 147 | 0.005 | 0 | 86 | 1.6378 | 86 | 109.9 | 86 | -1.4 | 86 | 10.75
149 | 14.8717 | -12.56 |  |  | 4.5909 | 0.3087 | 149 | 0.005 | 0 | 87 | 1.6396 | 87 | 110.25 | 87 | -1.4 | 87 | 11.16
151 | 14.8864 | -12.63 |  |  | 4.5884 | 0.30822 | 151 | 0.005 | 0 | 88 | 1.6387 | 88 | 110.08 | 88 | -1.56 | 88 | 11.07
153 | 14.863 | -12.58 |  |  | 4.587 | 0.30862 | 153 | 0.005 | 0 | 89 | 1.6382 | 89 | 110.22 | 89 | -1.55 | 89 | 11.03
155 | 14.7414 | -12.88 |  |  | 4.5886 | 0.31128 | 155 | 0.005 | 0 | 90 | 1.6388 | 90 | 111.17 | 90 | -1.54 | 90 | 11.34
157 | 14.8509 | -13.21 |  |  | 4.5886 | 0.30898 | 157 | 0.005 | 0 | 91 | 1.6388 | 91 | 110.35 | 91 | -1.49 | 91 | 11.72
159 | 14.8738 | -13.07 |  |  | 4.587 | 0.30839 | 159 | 0.005 | 0 | 92 | 1.6382 | 92 | 110.14 | 92 | -1.52 | 92 | 11.55
161 | 14.6813 | -13.37 |  |  | 4.5917 | 0.31276 | 161 | 0.005 | 0 | 93 | 1.6399 | 93 | 111.7 | 93 | -1.47 | 93 | 11.9
163 | 14.7676 | -13.6 |  |  | 4.5898 | 0.3108 | 163 | 0.005 | 0 | 94 | 1.6392 | 94 | 111 | 94 | -1.59 | 94 | 12.01
165 | 14.8213 | -13.79 |  |  | 4.5878 | 0.30954 | 165 | 0.005 | 0 | 95 | 1.6385 | 95 | 110.55 | 95 | -1.6 | 95 | 12.19
167 | 14.8164 | -13.98 |  |  | 4.5867 | 0.30957 | 167 | 0.005 | 0 | 96 | 1.6381 | 96 | 110.56 | 96 | -1.57 | 96 | 12.41
169 | 14.7105 | -13.79 |  |  | 4.5881 | 0.31189 | 169 | 0.005 | 0 | 97 | 1.6386 | 97 | 111.39 | 97 | -1.56 | 97 | 12.23
171 | 14.8442 | -14.16 |  |  | 4.5895 | 0.30918 | 171 | 0.005 | 0 | 98 | 1.6391 | 98 | 110.42 | 98 | -1.64 | 98 | 12.52
173 | 14.7878 | -13.67 |  |  | 4.5844 | 0.31002 | 173 | 0.005 | 0 | 99 | 1.6373 | 99 | 110.72 | 99 | -1.68 | 99 | 11.99
175 | 14.7435 | -14.41 |  |  | 4.5864 | 0.31108 | 175 | 0.005 | 0 | 100 | 1.638 | 100 | 111.1 | 100 | -1.58 | 100 | 12.83
201 | 14.5288 | -16.1 |  |  | 4.5884 | 0.31581 | 201 | 0.005 | 0 | 101 | 1.6387 | 101 | 112.79 | 101 | -1.74 | 101 | 14.36
225 | 14.3984 | -18.05 |  |  | 4.5903 | 0.31881 | 225 | 0.005 | 0 | 102 | 1.6394 | 102 | 113.86 | 102 | -1.87 | 102 | 16.18
251 | 14.2066 | -20.16 |  |  | 4.5853 | 0.32276 | 251 | 0.005 | 0 | 103 | 1.6376 | 103 | 115.27 | 103 | -2.21 | 103 | 17.95
275 | 13.9333 | -22.14 |  |  | 4.5884 | 0.32931 | 275 | 0.005 | 0 | 104 | 1.6387 | 104 | 117.61 | 104 | -2.26 | 104 | 19.88
301 | 13.7719 | -23.7 |  |  | 4.5923 | 0.33345 | 301 | 0.005 | 0 | 105 | 1.6401 | 105 | 119.09 | 105 | -2.5 | 105 | 21.2
325 | 13.576 | -25.52 |  |  | 4.59 | 0.3381 | 325 | 0.005 | 0 | 106 | 1.6393 | 106 | 120.75 | 106 | -2.65 | 106 | 22.87
351 | 13.2511 | -27.11 |  |  | 4.5889 | 0.3463 | 351 | 0.005 | 0 | 107 | 1.6389 | 107 | 123.68 | 107 | -2.66 | 107 | 24.45
375 | 13.068 | -29 |  |  | 4.5917 | 0.35137 | 375 | 0.005 | 0 | 108 | 1.6399 | 108 | 125.49 | 108 | -2.91 | 108 | 26.09
401 | 13.0875 | -30.55 |  |  | 4.5909 | 0.35078 | 401 | 0.005 | 0 | 109 | 1.6396 | 109 | 125.28 | 109 | -3.15 | 109 | 27.4
425 | 12.5633 | -31.76 |  |  | 4.5864 | 0.36506 | 425 | 0.005 | 0 | 110 | 1.638 | 110 | 130.38 | 110 | -3.27 | 110 | 28.49
451 | 12.3042 | -32.81 |  |  | 4.5797 | 0.3722 | 451 | 0.005 | 0 | 111 | 1.6356 | 111 | 132.93 | 111 | -3.36 | 111 | 29.45
475 | 12.0901 | -33.84 |  |  | 4.5772 | 0.37859 | 475 | 0.005 | 0 | 112 | 1.6347 | 112 | 135.21 | 112 | -3.34 | 112 | 30.5
501 | 11.8169 | -35.65 |  |  | 4.5746 | 0.38713 | 501 | 0.005 | 0 | 113 | 1.6338 | 113 | 138.26 | 113 | -3.93 | 113 | 31.72
525 | 11.639 | -36.32 |  |  | 4.5772 | 0.39326 | 525 | 0.005 | 0 | 114 | 1.6347 | 114 | 140.45 | 114 | -3.83 | 114 | 32.49
551 | 11.3601 | -37.36 |  |  | 4.5721 | 0.40247 | 551 | 0.005 | 0 | 115 | 1.6329 | 115 | 143.74 | 115 | -4.05 | 115 | 33.31
575 | 11.1385 | -38.29 |  |  | 4.5721 | 0.41048 | 575 | 0.005 | 0 | 116 | 1.6329 | 116 | 146.6 | 116 | -4.17 | 116 | 34.12
601 | 10.899 | -40.41 |  |  | 4.5693 | 0.41924 | 601 | 0.005 | 0 | 117 | 1.6319 | 117 | 149.73 | 117 | -4.45 | 117 | 35.96
625 | 10.7172 | -40.13 |  |  | 4.5609 | 0.42557 | 625 | 0.005 | 0 | 118 | 1.6289 | 118 | 151.99 | 118 | -4.48 | 118 | 35.65
651 | 10.499 | -41.01 |  |  | 4.5601 | 0.43434 | 651 | 0.005 | 0 | 119 | 1.6286 | 119 | 155.12 | 119 | -4.55 | 119 | 36.46
675 | 10.3234 | -41.99 |  |  | 4.559 | 0.44162 | 675 | 0.005 | 0 | 120 | 1.6282 | 120 | 157.72 | 120 | -4.71 | 120 | 37.28
701 | 10.1608 | -42.81 |  |  | 4.5483 | 0.44764 | 701 | 0.005 | 0 | 121 | 1.6244 | 121 | 159.87 | 121 | -4.9 | 121 | 37.91
725 | 9.9219 | -43.67 |  |  | 4.5522 | 0.45881 | 725 | 0.005 | 0 | 122 | 1.6258 | 122 | 163.86 | 122 | -5.04 | 122 | 38.63
751 | 9.7537 | -44.43 |  |  | 4.5466 | 0.46614 | 751 | 0.005 | 0 | 123 | 1.6238 | 123 | 166.48 | 123 | -5.21 | 123 | 39.22
801 | 9.6193 | -45.23 |  |  | 4.5354 | 0.47149 | 801 | 0.005 | 0 | 124 | 1.6198 | 124 | 168.39 | 124 | -5.53 | 124 | 39.7
851 | 9.0665 | -47.19 |  |  | 4.5304 | 0.49969 | 851 | 0.005 | 0 | 125 | 1.618 | 125 | 178.46 | 125 | -5.79 | 125 | 41.4
901 | 8.7351 | -48.73 |  |  | 4.5248 | 0.518 | 901 | 0.005 | 0 | 126 | 1.616 | 126 | 185 | 126 | -5.99 | 126 | 42.74
951 | 8.4137 | -49.66 |  |  | 4.5178 | 0.53696 | 951 | 0.005 | 0 | 127 | 1.6135 | 127 | 191.77 | 127 | -6.36 | 127 | 43.3
1001 | 8.1208 | -50.72 |  |  | 4.5242 | 0.55712 | 1001 | 0.005 | 0 | 128 | 1.6158 | 128 | 198.97 | 128 | -6.6 | 128 | 44.12
1151 | 7.3972 | -52.79 |  |  | 4.4881 | 0.60673 | 1151 | 0.005 | 0 | 129 | 1.6029 | 129 | 216.69 | 129 | -7.4 | 129 | 45.39
1251 | 6.9316 | -53.93 |  |  | 4.4713 | 0.64506 | 1251 | 0.005 | 0 | 130 | 1.5969 | 130 | 230.38 | 130 | -7.79 | 130 | 46.14
1401 | 6.3833 | -55.09 |  |  | 4.4486 | 0.69692 | 1401 | 0.005 | 0 | 131 | 1.5888 | 131 | 248.9 | 131 | -8.48 | 131 | 46.61
1501 | 6.0624 | -55.78 |  |  | 4.4226 | 0.72951 | 1501 | 0.005 | 0 | 132 | 1.5795 | 132 | 260.54 | 132 | -9.11 | 132 | 46.67
1751 | 5.3624 | -57.25 |  |  | 4.3831 | 0.81738 | 1751 | 0.005 | 0 | 133 | 1.5654 | 133 | 291.92 | 133 | -10.06 | 133 | 47.19
2001 | 4.8293 | -57.84 |  |  | 4.3338 | 0.8974 | 2001 | 0.005 | 0 | 134 | 1.5478 | 134 | 320.5 | 134 | -11.06 | 134 | 46.78
2251 | 4.4228 | -58.1 |  |  | 4.2865 | 0.96919 | 2251 | 0.005 | 0 | 135 | 1.5309 | 135 | 346.14 | 135 | -11.92 | 135 | 46.18
2501 | 4.1063 | -58.21 |  |  | 4.2431 | 1.0333 | 2501 | 0.005 | 0 | 136 | 1.5154 | 136 | 369.04 | 136 | -12.66 | 136 | 45.55
2751 | 3.8083 | -58.1 |  |  | 4.1994 | 1.1027 | 2751 | 0.005 | 0 | 137 | 1.4998 | 137 | 393.82 | 137 | -13.47 | 137 | 44.63
3001 | 3.5718 | -57.97 |  |  | 4.1552 | 1.1633 | 3001 | 0.005 | 0 | 138 | 1.484 | 138 | 415.48 | 138 | -14.3 | 138 | 43.67
3251 | 3.3976 | -57.84 |  |  | 4.1171 | 1.2118 | 3251 | 0.005 | 0 | 139 | 1.4704 | 139 | 432.78 | 139 | -14.75 | 139 | 43.09
3501 | 3.2386 | -57.6 |  |  | 4.0796 | 1.2597 | 3501 | 0.005 | 0 | 140 | 1.457 | 140 | 449.88 | 140 | -15.37 | 140 | 42.23
3751 | 3.0801 | -57.44 |  |  | 4.0356 | 1.3102 | 3751 | 0.005 | 0 | 141 | 1.4413 | 141 | 467.94 | 141 | -15.84 | 141 | 41.6
4001 | 2.9627 | -57.27 |  |  | 4.0071 | 1.3525 | 4001 | 0.005 | 0 | 142 | 1.4311 | 142 | 483.04 | 142 | -16.46 | 142 | 40.81
4251 | 2.8431 | -57.09 |  |  | 3.9715 | 1.3969 | 4251 | 0.005 | 0 | 143 | 1.4184 | 143 | 498.9 | 143 | -17.03 | 143 | 40.06
4501 | 2.7442 | -56.93 |  |  | 3.9399 | 1.4357 | 4501 | 0.005 | 0 | 144 | 1.4071 | 144 | 512.75 | 144 | -17.63 | 144 | 39.3
4751 | 2.6509 | -56.78 |  |  | 3.9161 | 1.4773 | 4751 | 0.005 | 0 | 145 | 1.3986 | 145 | 527.6 | 145 | -18.02 | 145 | 38.76
5001 | 2.5577 | -56.68 |  |  | 3.8755 | 1.5152 | 5001 | 0.005 | 0 | 146 | 1.3841 | 146 | 541.15 | 146 | -18.5 | 146 | 38.18
5251 | 2.4849 | -56.5 |  |  | 3.8528 | 1.5505 | 5251 | 0.005 | 0 | 147 | 1.376 | 147 | 553.75 | 147 | -18.89 | 147 | 37.61
5501 | 2.421 | -56.5 |  |  | 3.8354 | 1.5842 | 5501 | 0.005 | 0 | 148 | 1.3698 | 148 | 565.8 | 148 | -19.37 | 148 | 37.13
5751 | 2.3729 | -56.33 |  |  | 3.8128 | 1.6068 | 5751 | 0.005 | 0 | 149 | 1.3617 | 149 | 573.85 | 149 | -19.57 | 149 | 36.76
6001 | 2.3058 | -56.39 |  |  | 3.7898 | 1.6436 | 6001 | 0.005 | 0 | 150 | 1.3535 | 150 | 587 | 150 | -20.09 | 150 | 36.3
6501 | 2.1866 | -56.21 |  |  | 3.7366 | 1.7088 | 6501 | 0.005 | 0 | 151 | 1.3345 | 151 | 610.3 | 151 | -21 | 151 | 35.21
7001 | 2.0906 | -56.25 |  |  | 3.7094 | 1.7744 | 7001 | 0.005 | 0 | 152 | 1.3248 | 152 | 633.7 | 152 | -22.02 | 152 | 34.23
7501 | 2.0219 | -56.27 |  |  | 3.677 | 1.8186 | 7501 | 0.005 | 0 | 153 | 1.3132 | 153 | 649.5 | 153 | -22.55 | 153 | 33.72
8001 | 1.9281 | -56.33 |  |  | 3.6285 | 1.8819 | 8001 | 0.005 | 0 | 154 | 1.2959 | 154 | 672.1 | 154 | -23.66 | 154 | 32.67
8501 | 1.8726 | -56.77 |  |  | 3.612 | 1.9289 | 8501 | 0.005 | 0 | 155 | 1.29 | 155 | 688.9 | 155 | -24.31 | 155 | 32.46
9001 | 1.7939 | -56.56 |  |  | 3.5675 | 1.9887 | 9001 | 0.005 | 0 | 156 | 1.2741 | 156 | 710.25 | 156 | -25.4 | 156 | 31.16
9501 | 1.7339 | -56.51 |  |  | 3.5409 | 2.0422 | 9501 | 0.005 | 0 | 157 | 1.2646 | 157 | 729.35 | 157 | -26.03 | 157 | 30.48
10001 | 1.6886 | -56.56 |  |  | 3.5034 | 2.0747 | 10001 | 0.005 | 0 | 158 | 1.2512 | 158 | 740.95 | 158 | -26.87 | 158 | 29.69
12501 | 1.4595 | -56.69 |  |  | 3.3788 | 2.315 | 12501 | 0.005 | 0 | 159 | 1.2067 | 159 | 826.8 | 159 | -30.85 | 159 | 25.84
15001 | 1.288 | -56.61 |  |  | 3.2234 | 2.5026 | 15001 | 0.005 | 0 | 160 | 1.1512 | 160 | 893.8 | 160 | -34.66 | 160 | 21.95
17501 | 1.1537 | -56.3 |  |  | 3.1021 | 2.6888 | 17501 | 0.005 | 0 | 161 | 1.1079 | 161 | 960.3 | 161 | -38.04 | 161 | 18.26
20001 | 1.043 | -55.75 |  |  | 2.9506 | 2.8291 | 20001 | 0.005 | 0 | 162 | 1.0538 | 162 | 1010.4 | 162 | -41.23 | 162 | 14.52
25001 | 0.91317 | -54.73 |  |  | 2.802 | 3.0684 | 25001 | 0.005 | 0 | 163 | 1.0007 | 163 | 1095.85 | 163 | -46.76 | 163 | 7.97
30001 | 0.80753 | -53.02 |  |  | 2.6169 | 3.2406 | 30001 | 0.005 | 0 | 164 | 934.6 | 164 | 1157.35 | 164 | -51.71 | 164 | 1.31
35001 | 0.72859 | -51.65 |  |  | 2.4759 | 3.3982 | 35001 | 0.005 | 0 | 165 | 884.25 | 165 | 1213.65 | 165 | -56.57 | 165 | -4.92
40001 | 0.66603 | -50.3 |  |  | 2.361 | 3.5448 | 40001 | 0.002 | 0 | 166 | 843.2 | 166 | 1.266 | 166 | -61.34 | 166 | -11.04
45001 | 0.62658 | -49.41 |  |  | 2.2744 | 3.6299 | 45001 | 0.002 | 0 | 167 | 812.3 | 167 | 1.2964 | 167 | -65.61 | 167 | -16.2
50001 | 0.58583 | -53.19 |  |  | 2.1988 | 3.7534 | 50001 | 0.002 | 0 | 168 | 785.3 | 168 | 1.3405 | 168 | -70.11 | 168 | -16.92
55001 | 0.55395 | -48.22 |  |  | 2.1389 | 3.8612 | 55001 | 0.002 | 0 | 169 | 763.9 | 169 | 1.379 | 169 | -74.48 | 169 | -26.26
60001 | 0.52733 | -46.93 |  |  | 2.0964 | 3.9754 | 60001 | 0.002 | 0 | 170 | 748.7 | 170 | 1.4198 | 170 | -79.05 | 170 | -32.12
65001 | 0.50566 | -46.32 |  |  | 2.0895 | 4.1322 | 65001 | 0.002 | 0 | 171 | 746.25 | 171 | 1.4758 | 171 | -83.33 | 171 | -37.01
70001 | 0.4806 | -45.53 |  |  | 2.0982 | 4.3658 | 70001 | 0.002 | 0 | 172 | 749.35 | 172 | 1.5592 | 172 | -88.16 | 172 | -42.63
75001 | 0.46668 | -45.02 |  |  | 2.1745 | 4.6595 | 75001 | 0.002 | 0 | 173 | 776.6 | 173 | 1.6641 | 173 | -93.4 | 173 | -48.38
80001 | 0.44677 | -44.84 |  |  | 2.3432 | 5.2447 | 80001 | 0.002 | 0 | 174 | 836.85 | 174 | 1.8731 | 174 | -101.18 | 174 | -56.34
85001 | 0.4316 | -44.98 |  |  | 2.6139 | 6.0564 | 85001 | 0.002 | 0 | 175 | 933.55 | 175 | 2.163 | 175 | -115.04 | 175 | -70.06
90001 | 0.41344 | -44.92 |  |  | 2.6452 | 6.398 | 90001 | 0.002 | 0 | 176 | 944.7 | 176 | 2.285 | 176 | -141.89 | 176 | -96.97
95001 | 0.40117 | -45.19 |  |  | 1.7748 | 4.424 | 95001 | 0.002 | 0 | 177 | 633.85 | 177 | 1.58 | 177 | -167.24 | 177 | -122.05
100001 | 0.37882 | -44.76 |  |  | 1.0755 | 2.8392 | 100001 | 0.002 | 0 | 178 | 384.12 | 178 | 1.014 | 178 | -169.49 | 178 | -124.73
105001 | 0.36349 | -44.33 |  |  | 0.81015 | 2.2288 | 105001 | 0.002 | 0 | 179 | 289.34 | 179 | 796 | 179 | -161.77 | 179 | -117.44
110001 | 0.34437 | -43.32 |  |  | 0.70129 | 2.0364 | 110001 | 0.002 | 0 | 180 | 250.46 | 180 | 727.3 | 180 | -154.87 | 180 | -111.55
115001 | 0.33093 | -42.47 |  |  | 0.6501 | 1.9645 | 115001 | 0.002 | 0 | 181 | 232.18 | 181 | 701.6 | 181 | -150.92 | 181 | -108.45
120001 | 0.31904 | -41.64 |  |  | 0.61813 | 1.9375 | 120001 | 0.002 | 0 | 182 | 220.76 | 182 | 691.95 | 182 | -149.44 | 182 | -107.8