## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.89815 | 0.3 | 1 | A/V | 0.88788 | 0.98857 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 353.06 | 0 | -0.03 | 0 | -0.33
51 | 0.91423 | -1.52 |  |  | 0.89477 | 0.97871 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 319.56 | 1 | 349.54 | 1 | -1.57 | 1 | -0.05
75 | 0.89505 | -1.34 | Vpp initial |  | 0.88497 | 0.98874 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 316.06 | 2 | 353.12 | 2 | -1.74 | 2 | -0.4
101 | 0.91641 | -2.03 | 735.3549 | mV | 0.88654 | 0.9674 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 316.62 | 3 | 345.5 | 3 | -1.81 | 3 | 0.22
125 | 0.89877 | -1.62 |  |  | 0.88648 | 0.98633 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 316.6 | 4 | 352.26 | 4 | -2.14 | 4 | -0.52
151 | 0.90676 | -2.22 | Offset |  | 0.88715 | 0.97838 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 316.84 | 5 | 349.42 | 5 | -2.68 | 5 | -0.46
175 | 0.9133 | -2.45 | 0 |  | 0.88726 | 0.97149 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 316.88 | 6 | 346.96 | 6 | -2.96 | 6 | -0.51
201 | 0.89647 | -3.03 |  |  | 0.8825 | 0.98442 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 315.18 | 7 | 351.58 | 7 | -3.53 | 7 | -0.5
225 | 0.90416 | -3.28 |  |  | 0.88222 | 0.97574 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 315.08 | 8 | 348.48 | 8 | -3.47 | 8 | -0.19
251 | 0.90862 | -3.3 |  |  | 0.8792 | 0.96762 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 314 | 9 | 345.58 | 9 | -3.7 | 9 | -0.4
275 | 0.90432 | -4.07 |  |  | 0.87752 | 0.97037 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 313.4 | 10 | 346.56 | 10 | -3.97 | 10 | 0.1
301 | 0.91462 | -4.6 |  |  | 0.87881 | 0.96085 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 313.86 | 11 | 343.16 | 11 | -4.42 | 11 | 0.18
325 | 0.91141 | -4.64 |  |  | 0.87797 | 0.96331 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 313.56 | 12 | 344.04 | 12 | -4.33 | 12 | 0.31
351 | 0.91148 | -4.96 |  |  | 0.87584 | 0.9609 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 312.8 | 13 | 343.18 | 13 | -4.64 | 13 | 0.32
375 | 0.91194 | -5.93 |  |  | 0.8769 | 0.96158 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 313.18 | 14 | 343.42 | 14 | -5.02 | 14 | 0.91
401 | 0.90564 | -5.92 |  |  | 0.87343 | 0.96443 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 311.94 | 15 | 344.44 | 15 | -5.02 | 15 | 0.9
425 | 0.90581 | -6.45 |  |  | 0.87186 | 0.96253 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 311.38 | 16 | 343.76 | 16 | -5.17 | 16 | 1.28
451 | 0.90948 | -6.63 |  |  | 0.87489 | 0.96197 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 312.46 | 17 | 343.56 | 17 | -5.48 | 17 | 1.15
475 | 0.90888 | -7.15 |  |  | 0.87142 | 0.95878 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 311.22 | 18 | 342.42 | 18 | -5.61 | 18 | 1.54
501 | 0.90181 | -8.02 |  |  | 0.86716 | 0.96158 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 309.7 | 19 | 343.42 | 19 | -6.2 | 19 | 1.82
525 | 0.90806 | -7.79 |  |  | 0.8689 | 0.95687 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 310.32 | 20 | 341.74 | 20 | -6.06 | 20 | 1.73
551 | 0.90761 | -8.18 |  |  | 0.87136 | 0.96006 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 311.2 | 21 | 342.88 | 21 | -6.46 | 21 | 1.72
575 | 0.91034 | -8.7 |  |  | 0.86934 | 0.95497 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 310.48 | 22 | 341.06 | 22 | -6.37 | 22 | 2.33
601 | 0.91103 | -9.35 |  |  | 0.87388 | 0.95922 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 312.1 | 23 | 342.58 | 23 | -6.5 | 23 | 2.85
625 | 0.90718 | -9.49 |  |  | 0.86856 | 0.95743 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 310.2 | 24 | 341.94 | 24 | -6.76 | 24 | 2.73
651 | 0.90483 | -9.79 |  |  | 0.86996 | 0.96146 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 310.7 | 25 | 343.38 | 25 | -6.92 | 25 | 2.87
675 | 0.91285 | -9.96 |  |  | 0.87282 | 0.95614 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 311.72 | 26 | 341.48 | 26 | -7.04 | 26 | 2.92
701 | 0.90855 | -10.2 |  |  | 0.86901 | 0.95648 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 310.36 | 27 | 341.6 | 27 | -7.28 | 27 | 2.92
725 | 0.91094 | -10.72 |  |  | 0.87119 | 0.95637 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 311.14 | 28 | 341.56 | 28 | -7.44 | 28 | 3.28
751 | 0.90918 | -11.01 |  |  | 0.87119 | 0.95822 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 311.14 | 29 | 342.22 | 29 | -7.83 | 29 | 3.18
775 | 0.90278 | -11.67 |  |  | 0.86738 | 0.96079 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 309.78 | 30 | 343.14 | 30 | -7.93 | 30 | 3.74
801 | 0.90956 | -12.24 |  |  | 0.86397 | 0.94987 | 801 | 0.003 | 0 | 0 | 308.56 | 0 | 339.24 | 0 | -8.17 | 0 | 4.07
825 | 0.89835 | -12.06 |  |  | 0.86061 | 0.95799 | 825 | 0.003 | 0 | 1 | 307.36 | 1 | 342.14 | 1 | -8.34 | 1 | 3.72
851 | 0.89989 | -13.78 |  |  | 0.86234 | 0.95827 | 851 | 0.003 | 0 | 2 | 307.98 | 2 | 342.24 | 2 | -8.49 | 2 | 5.29
875 | 0.89973 | -12.75 |  |  | 0.86324 | 0.95945 | 875 | 0.003 | 0 | 3 | 308.3 | 3 | 342.66 | 3 | -8.57 | 3 | 4.18
901 | 0.89554 | -13.25 |  |  | 0.86173 | 0.96225 | 901 | 0.003 | 0 | 4 | 307.76 | 4 | 343.66 | 4 | -8.83 | 4 | 4.42
925 | 0.89887 | -13.42 |  |  | 0.86408 | 0.9613 | 925 | 0.003 | 0 | 5 | 308.6 | 5 | 343.32 | 5 | -9.11 | 5 | 4.31
951 | 0.87864 | -21.08 |  |  | 0.86156 | 0.98056 | 951 | 0.003 | 0 | 6 | 307.7 | 6 | 350.2 | 6 | -9.39 | 6 | 11.69
975 | 0.89176 | -14.42 |  |  | 0.86134 | 0.96589 | 975 | 0.003 | 0 | 7 | 307.62 | 7 | 344.96 | 7 | -9.58 | 7 | 4.84
1001 | 0.8849 | -14.93 |  |  | 0.85848 | 0.97014 | 1001 | 0.003 | 0 | 8 | 306.6 | 8 | 346.48 | 8 | -9.95 | 8 | 4.98
1101 | 0.884 | -16.26 |  |  | 0.86206 | 0.97518 | 1101 | 0.003 | 0 | 9 | 307.88 | 9 | 348.28 | 9 | -10.58 | 9 | 5.68
1201 | 0.88477 | -17.47 |  |  | 0.86044 | 0.9725 | 1201 | 0.003 | 0 | 10 | 307.3 | 10 | 347.32 | 10 | -11.65 | 10 | 5.82
1251 | 0.85843 | -19.32 |  |  | 0.85809 | 0.9996 | 1251 | 0.003 | 0 | 11 | 306.46 | 11 | 357 | 11 | -12 | 11 | 7.32
1301 | 0.87262 | -19.59 | Temp center (deg) |  | 0.85971 | 0.98521 | 1301 | 0.003 | 0 | 12 | 307.04 | 12 | 351.86 | 12 | -12.2 | 12 | 7.39
1401 | 0.86755 | -19.65 | 30 |  | 0.85725 | 0.98812 | 1401 | 0.003 | 0 | 13 | 306.16 | 13 | 352.9 | 13 | -13.7 | 13 | 5.95
1501 | 0.85054 | -21.28 |  |  | 0.85215 | 1.0019 | 1501 | 0.003 | 0 | 14 | 304.34 | 14 | 357.82 | 14 | -13.88 | 14 | 7.4
1751 | 0.85091 | -26.23 |  |  | 0.84504 | 0.9931 | 1751 | 0.003 | 0 | 15 | 301.8 | 15 | 354.68 | 15 | -16.28 | 15 | 9.95
2001 | 0.81666 | -27.79 |  |  | 0.84235 | 1.0315 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 300.84 | 47 | 368.38 | 47 | -18.42 | 47 | 9.37
2251 | 0.76261 | -30.25 |  |  | 0.82807 | 1.0858 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 295.74 | 48 | 387.8 | 48 | -20.59 | 48 | 9.66
2501 | 0.76246 | -33 |  |  | 0.82359 | 1.0802 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 294.14 | 49 | 385.78 | 49 | -22.74 | 49 | 10.26
2751 | 0.73125 | -34.14 |  |  | 0.80651 | 1.1029 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 288.04 | 50 | 393.9 | 50 | -24.38 | 50 | 9.76
3001 | 0.71365 | -37.97 |  |  | 0.79929 | 1.12 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 285.46 | 51 | 400 | 51 | -26.3 | 51 | 11.67
3251 | 0.68467 | -40.44 |  |  | 0.78294 | 1.1435 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 279.62 | 52 | 408.4 | 52 | -28 | 52 | 12.44
3501 | 0.66864 | -41.4 |  |  | 0.77946 | 1.1658 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 278.38 | 53 | 416.34 | 53 | -29.92 | 53 | 11.48
3751 | 0.64277 | -43.34 |  |  | 0.76378 | 1.1883 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 272.78 | 54 | 424.38 | 54 | -31.61 | 54 | 11.73
4001 | 0.6219 | -44.93 |  |  | 0.7504 | 1.2066 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 268 | 55 | 430.94 | 55 | -33.03 | 55 | 11.9
4251 | 0.59861 | -45.97 |  |  | 0.73786 | 1.2326 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 263.52 | 56 | 440.22 | 56 | -34.9 | 56 | 11.07
4501 | 0.58256 | -47.51 |  |  | 0.7215 | 1.2385 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 257.68 | 57 | 442.32 | 57 | -36.67 | 57 | 10.84
4751 | 0.56155 | -48.88 |  |  | 0.70913 | 1.2628 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 253.26 | 58 | 451 | 58 | -37.96 | 58 | 10.92
5001 | 0.53799 | -49.98 |  |  | 0.68914 | 1.2809 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 246.12 | 59 | 457.48 | 59 | -39.41 | 59 | 10.57
5501 | 0.50483 | -51.93 |  |  | 0.6678 | 1.3228 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 238.5 | 60 | 472.44 | 60 | -42.44 | 60 | 9.49
6001 | 0.47166 | -53.71 |  |  | 0.63286 | 1.3418 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 226.02 | 61 | 479.2 | 61 | -44.99 | 61 | 8.72
7001 | 0.41975 | -56.15 |  |  | 0.5829 | 1.3887 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 208.18 | 62 | 495.96 | 62 | -48.93 | 62 | 7.22
8001 | 0.37615 | -57.98 |  |  | 0.54488 | 1.4486 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 194.6 | 63 | 517.35 | 63 | -52.85 | 63 | 5.13
9001 | 0.33993 | -59.64 |  |  | 0.50103 | 1.4739 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 178.94 | 64 | 526.4 | 64 | -55.82 | 64 | 3.82
10001 | 0.3096 | -60.1 |  |  | 0.46626 | 1.506 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 166.52 | 65 | 537.85 | 65 | -58.87 | 65 | 1.23
12501 | 0.25449 | -61.21 |  |  | 0.39088 | 1.5359 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 139.6 | 66 | 548.55 | 66 | -63.99 | 66 | -2.78
15001 | 0.21739 | -60.72 |  |  | 0.33611 | 1.5462 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 120.04 | 67 | 552.2 | 67 | -68.24 | 67 | -7.52
17501 | 0.18672 | -59.88 |  |  | 0.29568 | 1.5835 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 105.6 | 68 | 565.55 | 68 | -71.29 | 68 | -11.41
20001 | 0.1653 | -58.45 |  |  | 0.25782 | 1.5597 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 92.08 | 69 | 557.05 | 69 | -72.68 | 69 | -14.23
25001 | 0.13496 | -55.08 |  |  | 0.21055 | 1.56 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 75.195 | 70 | 557.15 | 70 | -75.55 | 70 | -20.47
30001 | 0.1154 | -50.97 |  |  | 0.1735 | 1.5035 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 61.965 | 71 | 536.95 | 71 | -77.5 | 71 | -26.53
35001 | 0.10188 | -46.63 |  |  | 0.15093 | 1.4815 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 53.905 | 72 | 529.1 | 72 | -77.3 | 72 | -30.67
40001 | 0.092139 | -42.7 |  |  | 0.13373 | 1.4514 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 47.76 | 73 | 518.35 | 73 | -78.87 | 73 | -36.17
45001 | 0.084054 | -38.5 |  |  | 0.11689 | 1.3907 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 41.748 | 74 | 496.68 | 74 | -78.38 | 74 | -39.88
50001 | 0.077876 | -39.28 |  |  | 0.10437 | 1.3402 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 37.276 | 75 | 478.66 | 75 | -79.67 | 75 | -40.39
60001 | 0.068436 | -26.49 |  |  | 0.084325 | 1.2322 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 30.116 | 76 | 440.06 | 76 | -79.02 | 76 | -52.53
70001 | 0.060637 | -20.43 |  |  | 0.069322 | 1.1432 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 24.758 | 77 | 408.3 | 77 | -78.56 | 77 | -58.13
80001 | 0.055641 | -9.86 |  |  | 0.056952 | 1.0236 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 20.34 | 78 | 365.56 | 78 | -74.73 | 78 | -64.87
90001 | 0.051394 | 0.04 |  |  | 0.047692 | 0.92798 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 17.033 | 79 | 331.42 | 79 | -64.36 | 79 | -64.4
100001 | 0.051275 | 12.06 |  |  | 0.046729 | 0.91134 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 16.689 | 80 | 325.48 | 80 | -48.24 | 80 | -60.3
110001 | 0.054677 | 19.97 |  |  | 0.056143 | 1.0268 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 20.051 | 81 | 366.72 | 81 | -43.22 | 81 | -63.19
120001 | 0.056014 | 25.62 |  |  | 0.061362 | 1.0955 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 21.915 | 82 | 391.24 | 82 | -47.57 | 82 | -73.19