## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 226.1618 | -1.59 | 1 | A/V | 58.8672 | 0.26029 | 5 | 0.12 | 0 | 0 | 21.024 | 0 | 92.96 | 0 | 2.74 | 0 | 4.33
5.5 | 246.562 | -7.11 |  |  | 58.9372 | 0.23904 | 5.5 | 0.12 | 0 | 1 | 21.049 | 1 | 85.37 | 1 | 2.37 | 1 | 9.48
6 | 224.549 | -3.05 | Vpp initial |  | 58.9064 | 0.26233 | 6 | 0.12 | 0 | 2 | 21.038 | 2 | 93.69 | 2 | 2.17 | 2 | 5.22
6.5 | 233.9241 | -4.17 | 48.7547 | mV | 58.9456 | 0.25199 | 6.5 | 0.12 | 0 | 3 | 21.052 | 3 | 89.995 | 3 | 2.02 | 3 | 6.19
7 | 229.8467 | -2.98 |  |  | 58.758 | 0.25564 | 7 | 0.12 | 0 | 4 | 20.985 | 4 | 91.3 | 4 | 1.75 | 4 | 4.73
7.5 | 222.4714 | -2.56 | Offset |  | 58.8784 | 0.26466 | 7.5 | 0.12 | 0 | 5 | 21.028 | 5 | 94.52 | 5 | 1.59 | 5 | 4.15
8 | 225.9422 | -3.28 | 0 |  | 58.9176 | 0.26076 | 8 | 0.12 | 0 | 6 | 21.042 | 6 | 93.13 | 6 | 1.42 | 6 | 4.7
8.5 | 217.8307 | -2.01 |  |  | 58.9036 | 0.27041 | 8.5 | 0.12 | 0 | 7 | 21.037 | 7 | 96.575 | 7 | 1.38 | 7 | 3.39
9 | 230.8241 | -3.37 |  |  | 58.94 | 0.25535 | 9 | 0.12 | 0 | 8 | 21.05 | 8 | 91.195 | 8 | 1.24 | 8 | 4.61
9.5 | 221.486 | -3.18 |  |  | 59.0548 | 0.26663 | 9.5 | 0.12 | 0 | 9 | 21.091 | 9 | 95.225 | 9 | 1.1 | 9 | 4.28
10 | 227.092 | -4.81 |  |  | 59.0044 | 0.25983 | 10 | 0.12 | 0 | 10 | 21.073 | 10 | 92.795 | 10 | 0.99 | 10 | 5.8
12.5 | 228.5621 | -5.97 |  |  | 58.9736 | 0.25802 | 12.5 | 0.12 | 0 | 11 | 21.062 | 11 | 92.15 | 11 | 0.62 | 11 | 6.59
15 | 221.9809 | -6.3 |  |  | 58.9568 | 0.26559 | 15 | 0.12 | 0 | 12 | 21.056 | 12 | 94.855 | 12 | 0.37 | 12 | 6.67
17.5 | 223.9949 | -7.86 |  |  | 58.968 | 0.26326 | 17.5 | 0.12 | 0 | 13 | 21.06 | 13 | 94.02 | 13 | 0.22 | 13 | 8.08
20 | 223.7438 | -7.45 |  |  | 58.9708 | 0.26356 | 20 | 0.12 | 0 | 14 | 21.061 | 14 | 94.13 | 14 | 0.11 | 14 | 7.56
22.5 | 221.1256 | -8.6 |  |  | 58.968 | 0.26667 | 22.5 | 0.12 | 0 | 15 | 21.06 | 15 | 95.24 | 15 | -0.05 | 15 | 8.55
25 | 220.4763 | -9.45 |  |  | 58.9708 | 0.26747 | 25 | 0.12 | 0 | 16 | 21.061 | 16 | 95.525 | 16 | -0.11 | 16 | 9.34
27.5 | 222.5205 | -10.63 |  |  | 58.9568 | 0.26495 | 27.5 | 0.12 | 0 | 17 | 21.056 | 17 | 94.625 | 17 | -0.16 | 17 | 10.47
30 | 220.9433 | -11.34 |  |  | 58.9596 | 0.26685 | 30 | 0.12 | 0 | 18 | 21.057 | 18 | 95.305 | 18 | -0.18 | 18 | 11.16
40 | 216.7911 | -14.41 |  |  | 58.9624 | 0.27198 | 40 | 0.06 | 0 | 19 | 21.058 | 19 | 97.135 | 19 | -0.48 | 19 | 13.93
51 | 213.6133 | -18.7 |  |  | 58.9624 | 0.27602 | 51 | 0.06 | 0 | 20 | 21.058 | 20 | 98.58 | 20 | -0.59 | 20 | 18.11
60 | 209.6158 | -21.97 |  |  | 58.9624 | 0.28129 | 60 | 0.06 | 0 | 21 | 21.058 | 21 | 100.46 | 21 | -0.55 | 21 | 21.42
70 | 203.4198 | -24.37 |  |  | 58.9596 | 0.28984 | 70 | 0.06 | 0 | 22 | 21.057 | 22 | 103.515 | 22 | -0.73 | 22 | 23.64
75 | 202.7834 | -26.38 |  |  | 58.954 | 0.29072 | 75 | 0.06 | 0 | 23 | 21.055 | 23 | 103.83 | 23 | -0.71 | 23 | 25.67
80 | 198.7164 | -27.76 |  |  | 58.954 | 0.29667 | 80 | 0.06 | 0 | 24 | 21.055 | 24 | 105.955 | 24 | -0.79 | 24 | 26.97
90 | 191.47 | -30.46 |  |  | 58.954 | 0.3079 | 90 | 0.06 | 0 | 25 | 21.055 | 25 | 109.965 | 25 | -0.83 | 25 | 29.63
101 | 203.4203 | -33.08 |  |  | 58.9512 | 0.2898 | 101 | 0.06 | 0 | 26 | 21.054 | 26 | 103.5 | 26 | -0.86 | 26 | 32.22
110 | 183.1818 | -35.57 |  |  | 58.9512 | 0.32182 | 110 | 0.06 | 0 | 27 | 21.054 | 27 | 114.935 | 27 | -0.9 | 27 | 34.67
120 | 174.722 | -38.51 |  |  | 58.9512 | 0.3374 | 120 | 0.06 | 0 | 28 | 21.054 | 28 | 120.5 | 28 | -0.94 | 28 | 37.57
125 | 173.1546 | -39.86 |  |  | 58.9484 | 0.34044 | 125 | 0.06 | 0 | 29 | 21.053 | 29 | 121.585 | 29 | -0.91 | 29 | 38.95
151 | 161.2392 | -45.69 |  |  | 58.9484 | 0.3656 | 151 | 0.06 | 0 | 30 | 21.053 | 30 | 130.57 | 30 | -1.02 | 30 | 44.67
175 | 146.4557 | -48.83 |  |  | 58.9484 | 0.4025 | 175 | 0.06 | 0 | 31 | 21.053 | 31 | 143.75 | 31 | -1.04 | 31 | 47.79
201 | 133.6529 | -53.31 |  |  | 58.9372 | 0.44097 | 201 | 0.06 | 0 | 32 | 21.049 | 32 | 157.49 | 32 | -1.16 | 32 | 52.15
225 | 125.7182 | -55.62 |  |  | 58.9372 | 0.4688 | 225 | 0.06 | 0 | 33 | 21.049 | 33 | 167.43 | 33 | -1.17 | 33 | 54.45
251 | 115.6729 | -58.63 |  |  | 58.9372 | 0.50952 | 251 | 0.06 | 0 | 34 | 21.049 | 34 | 181.97 | 34 | -1.27 | 34 | 57.36
275 | 109.1758 | -60.83 |  |  | 58.9344 | 0.53981 | 275 | 0.06 | 0 | 35 | 21.048 | 35 | 192.79 | 35 | -1.28 | 35 | 59.55
301 | 101.6222 | -63.1 |  |  | 58.9372 | 0.57996 | 301 | 0.06 | 0 | 36 | 21.049 | 36 | 207.13 | 36 | -1.38 | 36 | 61.72
325 | 95.2054 | -64.8 |  |  | 58.9344 | 0.61902 | 325 | 0.06 | 0 | 37 | 21.048 | 37 | 221.08 | 37 | -1.41 | 37 | 63.39
351 | 90.4655 | -66.07 |  |  | 58.926 | 0.65136 | 351 | 0.06 | 0 | 38 | 21.045 | 38 | 232.63 | 38 | -1.5 | 38 | 64.57
375 | 84.8691 | -67.73 |  |  | 58.926 | 0.69432 | 375 | 0.06 | 0 | 39 | 21.045 | 39 | 247.97 | 39 | -1.5 | 39 | 66.23
401 | 80.6701 | -68.92 |  |  | 58.9176 | 0.73035 | 401 | 0.01 | 0 | 40 | 21.042 | 40 | 260.84 | 40 | -1.62 | 40 | 67.3
425 | 76.206 | -70.12 |  |  | 58.9176 | 0.77314 | 425 | 0.01 | 0 | 41 | 21.042 | 41 | 276.12 | 41 | -1.62 | 41 | 68.5
451 | 72.1883 | -71.15 | Temp center (deg) |  | 58.912 | 0.81609 | 451 | 0.01 | 0 | 42 | 21.04 | 42 | 291.46 | 42 | -1.74 | 42 | 69.41
475 | 68.865 | -72.1 | 60 |  | 58.9148 | 0.85551 | 475 | 0.01 | 0 | 43 | 21.041 | 43 | 305.54 | 43 | -1.65 | 43 | 70.45
501 | 65.7633 | -72.75 |  |  | 58.9092 | 0.89578 | 501 | 0.01 | 0 | 44 | 21.039 | 44 | 319.92 | 44 | -1.82 | 44 | 70.93
551 | 61.2146 | -73.39 |  |  | 58.9036 | 0.96225 | 551 | 0.01 | 0 | 45 | 21.037 | 45 | 343.66 | 45 | -1.88 | 45 | 71.51
601 | 55.492 | -75.46 |  |  | 58.9036 | 1.0615 | 601 | 0.01 | 0 | 46 | 21.037 | 46 | 379.1 | 46 | -1.78 | 46 | 73.68
651 | 51.7594 | -76.26 |  |  | 58.898 | 1.1379 | 651 | 0.01 | 0 | 47 | 21.035 | 47 | 406.4 | 47 | -2.15 | 47 | 74.11
701 | 48.4186 | -77.48 |  |  | 58.8952 | 1.2164 | 701 | 0.01 | 0 | 48 | 21.034 | 48 | 434.42 | 48 | -2.26 | 48 | 75.22
751 | 45.0441 | -78.77 |  |  | 58.8896 | 1.3074 | 751 | 0.01 | 0 | 49 | 21.032 | 49 | 466.92 | 49 | -2.36 | 49 | 76.41
801 | 42.6192 | -79.67 |  |  | 58.884 | 1.3816 | 801 | 0.01 | 0 | 50 | 21.03 | 50 | 493.44 | 50 | -2.46 | 50 | 77.21
851 | 38.5534 | -79.68 |  |  | 58.8756 | 1.5271 | 851 | 0.01 | 0 | 51 | 21.027 | 51 | 545.4 | 51 | -2.55 | 51 | 77.13
901 | 37.9323 | -80.4 |  |  | 58.8672 | 1.5519 | 901 | 0.01 | 0 | 52 | 21.024 | 52 | 554.25 | 52 | -2.69 | 52 | 77.71
951 | 35.2676 | -80.58 |  |  | 58.8644 | 1.6691 | 951 | 0.01 | 0 | 53 | 21.023 | 53 | 596.1 | 53 | -2.85 | 53 | 77.73
1001 | 34.2392 | -81.61 |  |  | 58.8448 | 1.7186 | 1001 | 0.01 | 0 | 54 | 21.016 | 54 | 613.8 | 54 | -2.96 | 54 | 78.65
1051 | 32.9658 | -82.53 |  |  | 58.8532 | 1.7853 | 1051 | 0.01 | 0 | 55 | 21.019 | 55 | 637.6 | 55 | -3.07 | 55 | 79.46
1101 | 31.1516 | -82.12 |  |  | 58.8504 | 1.8892 | 1101 | 0.01 | 0 | 56 | 21.018 | 56 | 674.7 | 56 | -3.17 | 56 | 78.95
1151 | 29.5723 | -82.74 |  |  | 58.8476 | 1.99 | 1151 | 0.01 | 0 | 57 | 21.017 | 57 | 710.7 | 57 | -3.27 | 57 | 79.47
1201 | 28.6115 | -82.59 |  |  | 58.8504 | 2.0569 | 1201 | 0.01 | 0 | 58 | 21.018 | 58 | 734.6 | 58 | -3.36 | 58 | 79.23
1251 | 27.6072 | -82.63 |  |  | 58.8448 | 2.1315 | 1251 | 0.01 | 0 | 59 | 21.016 | 59 | 761.25 | 59 | -3.47 | 59 | 79.16
1301 | 26.3664 | -83.46 |  |  | 58.8392 | 2.2316 | 1301 | 0.01 | 0 | 60 | 21.014 | 60 | 797 | 60 | -3.57 | 60 | 79.89
1401 | 24.6168 | -83.77 |  |  | 58.8224 | 2.3895 | 1401 | 0.01 | 0 | 61 | 21.008 | 61 | 853.4 | 61 | -3.77 | 61 | 80
1501 | 22.9508 | -84.28 |  |  | 58.8224 | 2.563 | 1501 | 0.01 | 0 | 62 | 21.008 | 62 | 915.35 | 62 | -3.97 | 62 | 80.31
1751 | 19.9203 | -85.61 |  |  | 58.8056 | 2.952 | 1751 | 0.01 | 0 | 63 | 21.002 | 63 | 1054.3 | 63 | -4.49 | 63 | 81.12
2001 | 17.2366 | -85.89 |  |  | 58.786 | 3.4105 | 2001 | 0.01 | 0 | 64 | 20.995 | 64 | 1218.05 | 64 | -4.97 | 64 | 80.92
2251 | 15.2083 | -85.93 |  |  | 58.7776 | 3.8648 | 2251 | 0.01 | 0 | 65 | 20.992 | 65 | 1.3803 | 65 | -5.47 | 65 | 80.46
2501 | 13.8023 | -86.74 |  |  | 58.758 | 4.2571 | 2501 | 0.01 | 0 | 66 | 20.985 | 66 | 1.5204 | 66 | -5.99 | 66 | 80.75
2751 | 12.6145 | -86.86 |  |  | 58.7524 | 4.6575 | 2751 | 0.01 | 0 | 67 | 20.983 | 67 | 1.6634 | 67 | -6.45 | 67 | 80.41
3001 | 11.5138 | -87.36 |  |  | 58.7356 | 5.1013 | 3001 | 0.01 | 0 | 68 | 20.977 | 68 | 1.8219 | 68 | -6.99 | 68 | 80.37
3251 | 10.6302 | -87.52 |  |  | 58.7104 | 5.523 | 3251 | 0.01 | 0 | 69 | 20.968 | 69 | 1.9725 | 69 | -7.44 | 69 | 80.08
3501 | 9.8696 | -87.75 |  |  | 58.688 | 5.9464 | 3501 | 0.01 | 0 | 70 | 20.96 | 70 | 2.1237 | 70 | -7.97 | 70 | 79.78
3751 | 9.2208 | -87.91 |  |  | 58.6768 | 6.3636 | 3751 | 0.01 | 0 | 71 | 20.956 | 71 | 2.2727 | 71 | -8.42 | 71 | 79.49
4001 | 8.6447 | -88.06 |  |  | 58.6488 | 6.7844 | 4001 | 0.01 | 0 | 72 | 20.946 | 72 | 2.423 | 72 | -8.97 | 72 | 79.09
4251 | 8.1141 | -88.09 |  |  | 58.6208 | 7.2246 | 4251 | 0.01 | 0 | 73 | 20.936 | 73 | 2.5802 | 73 | -9.42 | 73 | 78.67
4501 | 7.6818 | -88.25 |  |  | 58.6124 | 7.63 | 4501 | 0.01 | 0 | 74 | 20.933 | 74 | 2.725 | 74 | -9.97 | 74 | 78.28
4751 | 7.2713 | -88.33 |  |  | 58.5704 | 8.055 | 4751 | 0.01 | 0 | 75 | 20.918 | 75 | 2.8768 | 75 | -10.4 | 75 | 77.93
5001 | 6.911 | -88.46 |  |  | 58.548 | 8.4717 | 5001 | 0.01 | 0 | 76 | 20.91 | 76 | 3.0256 | 76 | -10.95 | 76 | 77.51
5501 | 6.283 | -88.56 |  |  | 58.4948 | 9.31 | 5501 | 0.01 | 0 | 77 | 20.891 | 77 | 3.325 | 77 | -11.95 | 77 | 76.61
6001 | 5.7591 | -88.69 |  |  | 58.436 | 10.1466 | 6001 | 0.01 | 0 | 78 | 20.87 | 78 | 3.6238 | 78 | -12.93 | 78 | 75.76
7001 | 4.9337 | -89.26 |  |  | 58.3016 | 11.8171 | 7001 | 0.001 | 0 | 79 | 20.822 | 79 | 4.2204 | 79 | -14.93 | 79 | 74.33
8001 | 4.3158 | -88.96 |  |  | 58.1448 | 13.4725 | 8001 | 0.001 | 0 | 80 | 20.766 | 80 | 4.8116 | 80 | -16.93 | 80 | 72.03
9001 | 3.835 | -89.15 |  |  | 57.974 | 15.1172 | 9001 | 0.001 | 0 | 81 | 20.705 | 81 | 5.399 | 81 | -19.03 | 81 | 70.12
10001 | 3.4498 | -89.08 |  |  | 57.8116 | 16.758 | 10001 | 0.001 | 0 | 82 | 20.647 | 82 | 5.985 | 82 | -20.95 | 82 | 68.13
12501 | 2.7561 | -89.15 |  |  | 57.246 | 20.7704 | 12501 | 0.001 | 0 | 83 | 20.445 | 83 | 7.418 | 83 | -25.74 | 83 | 63.41
15001 | 2.2929 | -89.16 |  |  | 56.658 | 24.71 | 15001 | 0.001 | 0 | 84 | 20.235 | 84 | 8.825 | 84 | -30.71 | 84 | 58.45
17501 | 1.9621 | -89.11 |  |  | 56.0644 | 28.574 | 17501 | 0.001 | 0 | 85 | 20.023 | 85 | 10.205 | 85 | -35.65 | 85 | 53.46
20001 | 1.714 | -89.06 |  |  | 55.4708 | 32.3638 | 20001 | 0.001 | 0 | 86 | 19.811 | 86 | 11.5585 | 86 | -40.65 | 86 | 48.41
25001 | 1.3645 | -89.12 |  |  | 53.9756 | 39.5584 | 25001 | 0.001 | 0 | 87 | 19.277 | 87 | 14.128 | 87 | -50.62 | 87 | 38.5
30001 | 1.1306 | -88.77 |  |  | 51.9988 | 45.9928 | 30001 | 0.001 | 0 | 88 | 18.571 | 88 | 16.426 | 88 | -60.51 | 88 | 28.26
35001 | 0.96267 | -88.6 |  |  | 49.5404 | 51.4612 | 35001 | 0.001 | 0 | 89 | 17.693 | 89 | 18.379 | 89 | -70.5 | 89 | 18.1
40001 | 0.83525 | -88.42 |  |  | 46.774 | 56 | 40001 | 0.001 | 0 | 90 | 16.705 | 90 | 20 | 90 | -80.32 | 90 | 8.1
45001 | 0.73573 | -88.57 |  |  | 44.114 | 59.9592 | 45001 | 0.001 | 0 | 91 | 15.755 | 91 | 21.414 | 91 | -89.84 | 91 | -1.27
50001 | 0.65362 | -93.16 |  |  | 41.7144 | 63.8204 | 50001 | 0.001 | 0 | 92 | 14.898 | 92 | 22.793 | 92 | -100.3 | 92 | -7.14
60001 | 0.53217 | -87.9 |  |  | 33.7456 | 63.4116 | 60001 | 0.001 | 0 | 93 | 12.052 | 93 | 22.647 | 93 | -118.62 | 93 | -30.72
70001 | 0.44979 | -88.92 |  |  | 27.9426 | 62.1236 | 70001 | 0.001 | 0 | 94 | 9.9795 | 94 | 22.187 | 94 | -134.4 | 94 | -45.48
80001 | 0.37301 | -86.58 |  |  | 22.6744 | 60.788 | 80001 | 0.001 | 0 | 95 | 8.098 | 95 | 21.71 | 95 | -145.45 | 95 | -58.87
90001 | 0.31877 | -86.61 |  |  | 19.1604 | 60.1076 | 90001 | 0.001 | 0 | 96 | 6.843 | 96 | 21.467 | 96 | -158.64 | 96 | -72.03
100001 | 0.27337 | -86.17 |  |  | 15.5568 | 56.9072 | 100001 | 0.001 | 0 | 97 | 5.556 | 97 | 20.324 | 97 | -175.67 | 97 | -89.5
110001 | 0.23382 | -84.99 |  |  | 11.2302 | 48.0284 | 110001 | 0.001 | 0 | 98 | 4.0108 | 98 | 17.153 | 98 | 173.99 | 98 | -101.02
120001 | 0.2008 | -85.13 |  |  | 8.587 | 42.7644 | 120001 | 0.001 | 0 | 99 | 3.0668 | 99 | 15.273 | 99 | 170.07 | 99 | -104.8