## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.7298 | -1.4 | 0.749 | A | 0.7826 | 1.0723 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 279.5 | 0 | 382.98 | 0 | -0.76 | 0 | 0.64
51 | 0.71794 | 0.52 |  |  | 0.77386 | 1.0779 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 276.38 | 1 | 384.96 | 1 | -0.34 | 1 | -0.86
75 | 0.72699 | -1.74 | Vpp initial |  | 0.77812 | 1.0703 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 277.9 | 2 | 382.26 | 2 | -1.99 | 2 | -0.25
101 | 0.71806 | -1.39 | 648.1605 | mV | 0.77773 | 1.0831 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 277.76 | 3 | 386.82 | 3 | -1.95 | 3 | -0.56
125 | 0.72477 | -1.52 |  |  | 0.7761 | 1.0708 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 277.18 | 4 | 382.44 | 4 | -2.15 | 4 | -0.63
151 | 0.72678 | -1.72 | Offset |  | 0.77342 | 1.0642 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 276.22 | 5 | 380.06 | 5 | -2.42 | 5 | -0.7
175 | 0.72439 | -2.37 | 0 |  | 0.77185 | 1.0655 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 275.66 | 6 | 380.54 | 6 | -2.94 | 6 | -0.57
201 | 0.71694 | -2.91 |  |  | 0.76451 | 1.0664 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 273.04 | 7 | 380.84 | 7 | -3.17 | 7 | -0.26
225 | 0.72069 | -3.11 |  |  | 0.76944 | 1.0676 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 274.8 | 8 | 381.3 | 8 | -3.47 | 8 | -0.36
251 | 0.72138 | -2.86 |  |  | 0.7667 | 1.0628 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 273.82 | 9 | 379.58 | 9 | -3.56 | 9 | -0.7
275 | 0.72157 | -3.54 |  |  | 0.76586 | 1.0614 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 273.52 | 10 | 379.06 | 10 | -3.9 | 10 | -0.36
301 | 0.72195 | -4.04 |  |  | 0.76686 | 1.0622 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 273.88 | 11 | 379.36 | 11 | -4.18 | 11 | -0.14
325 | 0.72029 | -4.45 |  |  | 0.76502 | 1.0621 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 273.22 | 12 | 379.32 | 12 | -4.37 | 12 | 0.08
351 | 0.72775 | -4.52 |  |  | 0.76658 | 1.0534 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 273.78 | 13 | 376.2 | 13 | -4.73 | 13 | -0.21
375 | 0.72258 | -5.06 |  |  | 0.76356 | 1.0567 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 272.7 | 14 | 377.4 | 14 | -4.98 | 14 | 0.08
401 | 0.71651 | -5.29 |  |  | 0.76177 | 1.0632 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 272.06 | 15 | 379.7 | 15 | -5.07 | 15 | 0.22
425 | 0.72254 | -5.84 |  |  | 0.76429 | 1.0578 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 272.96 | 16 | 377.78 | 16 | -5.32 | 16 | 0.52
451 | 0.71819 | -5.96 |  |  | 0.75981 | 1.058 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 271.36 | 17 | 377.84 | 17 | -5.5 | 17 | 0.46
475 | 0.71801 | -6.65 |  |  | 0.76042 | 1.0591 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 271.58 | 18 | 378.24 | 18 | -5.94 | 18 | 0.71
501 | 0.72517 | -7.02 |  |  | 0.76216 | 1.051 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 272.2 | 19 | 375.36 | 19 | -6.1 | 19 | 0.92
525 | 0.72165 | -7.02 |  |  | 0.75919 | 1.052 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 271.14 | 20 | 375.72 | 20 | -6.4 | 20 | 0.62
551 | 0.71752 | -7.57 |  |  | 0.75701 | 1.055 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 270.36 | 21 | 376.8 | 21 | -6.59 | 21 | 0.98
575 | 0.71813 | -8.24 |  |  | 0.75701 | 1.0541 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 270.36 | 22 | 376.48 | 22 | -6.62 | 22 | 1.62
601 | 0.71512 | -7.81 |  |  | 0.75953 | 1.0621 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 271.26 | 23 | 379.32 | 23 | -6.84 | 23 | 0.97
625 | 0.71513 | -8.69 |  |  | 0.7583 | 1.0604 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 270.82 | 24 | 378.7 | 24 | -7.17 | 24 | 1.52
651 | 0.71838 | -9.08 |  |  | 0.7574 | 1.0543 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 270.5 | 25 | 376.54 | 25 | -7.3 | 25 | 1.78
675 | 0.71597 | -9.33 |  |  | 0.7541 | 1.0532 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 269.32 | 26 | 376.16 | 26 | -7.77 | 26 | 1.56
701 | 0.71523 | -9.45 |  |  | 0.75628 | 1.0574 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 270.1 | 27 | 377.64 | 27 | -7.68 | 27 | 1.77
725 | 0.71357 | -10.18 |  |  | 0.75253 | 1.0546 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 268.76 | 28 | 376.64 | 28 | -8.14 | 28 | 2.04
751 | 0.71724 | -10.34 |  |  | 0.75611 | 1.0542 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 270.04 | 29 | 376.5 | 29 | -8.12 | 29 | 2.22
775 | 0.71123 | -10.92 |  |  | 0.75169 | 1.0569 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 268.46 | 30 | 377.46 | 30 | -8.56 | 30 | 2.36
801 | 0.70645 | -10.69 |  |  | 0.75174 | 1.0641 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 268.48 | 31 | 380.04 | 31 | -8.64 | 31 | 2.05
825 | 0.71524 | -11.45 |  |  | 0.75292 | 1.0527 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 268.9 | 32 | 375.96 | 32 | -8.94 | 32 | 2.51
851 | 0.7146 | -11.78 |  |  | 0.7541 | 1.0553 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 269.32 | 33 | 376.88 | 33 | -9.18 | 33 | 2.6
875 | 0.71093 | -12.24 |  |  | 0.75169 | 1.0573 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 268.46 | 34 | 377.62 | 34 | -9.45 | 34 | 2.79
901 | 0.71009 | -12.5 |  |  | 0.74906 | 1.0549 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 267.52 | 35 | 376.74 | 35 | -9.69 | 35 | 2.81
925 | 0.70902 | -12.9 |  |  | 0.74844 | 1.0556 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 267.3 | 36 | 377 | 36 | -9.77 | 36 | 3.13
951 | 0.70568 | -13.25 |  |  | 0.74788 | 1.0598 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 267.1 | 37 | 378.5 | 37 | -10.25 | 37 | 3
975 | 0.70886 | -13.48 |  |  | 0.75102 | 1.0595 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 268.22 | 38 | 378.38 | 38 | -10.21 | 38 | 3.27
1001 | 0.70533 | -13.86 |  |  | 0.74743 | 1.0597 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 266.94 | 39 | 378.46 | 39 | -10.65 | 39 | 3.21
1101 | 0.69942 | -15.22 |  |  | 0.74379 | 1.0634 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 265.64 | 40 | 379.8 | 40 | -11.33 | 40 | 3.89
1201 | 0.69444 | -16.74 |  |  | 0.74222 | 1.0688 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 265.08 | 41 | 381.72 | 41 | -12.33 | 41 | 4.41
1251 | 0.69289 | -17.29 | Temp center (deg) |  | 0.74077 | 1.0691 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 264.56 | 42 | 381.82 | 42 | -12.7 | 42 | 4.59
1301 | 0.68641 | -17.91 | 30 |  | 0.74194 | 1.0809 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 264.98 | 43 | 386.04 | 43 | -13.55 | 43 | 4.36
1401 | 0.67961 | -19.09 |  |  | 0.73612 | 1.0832 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 262.9 | 44 | 386.84 | 44 | -14.04 | 44 | 5.05
1501 | 0.67241 | -20.42 |  |  | 0.73153 | 1.0879 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 261.26 | 45 | 388.54 | 45 | -14.95 | 45 | 5.47
1751 | 0.66025 | -23.5 |  |  | 0.72554 | 1.0989 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 259.12 | 46 | 392.46 | 46 | -16.91 | 46 | 6.59
2001 | 0.64464 | -26.34 |  |  | 0.71943 | 1.116 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 256.94 | 47 | 398.58 | 47 | -19.09 | 47 | 7.25
2251 | 0.62246 | -28.76 |  |  | 0.71019 | 1.1409 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 253.64 | 48 | 407.48 | 48 | -21.22 | 48 | 7.54
2501 | 0.60468 | -31.16 |  |  | 0.69938 | 1.1566 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 249.78 | 49 | 413.08 | 49 | -23.24 | 49 | 7.92
2751 | 0.58603 | -33.55 |  |  | 0.68796 | 1.1739 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 245.7 | 50 | 419.26 | 50 | -25.23 | 50 | 8.32
3001 | 0.56856 | -35.67 |  |  | 0.67687 | 1.1905 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 241.74 | 51 | 425.18 | 51 | -27.35 | 51 | 8.32
3251 | 0.55237 | -37.72 |  |  | 0.66713 | 1.2078 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 238.26 | 52 | 431.34 | 52 | -28.92 | 52 | 8.8
3501 | 0.53604 | -39.37 |  |  | 0.65834 | 1.2281 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 235.12 | 53 | 438.62 | 53 | -30.76 | 53 | 8.61
3751 | 0.51422 | -41.05 |  |  | 0.64204 | 1.2486 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 229.3 | 54 | 445.92 | 54 | -32.81 | 54 | 8.24
4001 | 0.49841 | -42.75 |  |  | 0.6319 | 1.2678 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 225.68 | 55 | 452.8 | 55 | -34.39 | 55 | 8.36
4251 | 0.48145 | -44.15 |  |  | 0.62076 | 1.2893 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 221.7 | 56 | 460.48 | 56 | -35.96 | 56 | 8.19
4501 | 0.46336 | -45.41 |  |  | 0.60542 | 1.3066 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 216.22 | 57 | 466.64 | 57 | -37.38 | 57 | 8.03
4751 | 0.44921 | -46.91 |  |  | 0.59382 | 1.3219 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 212.08 | 58 | 472.12 | 58 | -38.89 | 58 | 8.02
5001 | 0.4334 | -47.89 |  |  | 0.58257 | 1.3442 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 208.06 | 59 | 480.06 | 59 | -40.06 | 59 | 7.83
5501 | 0.40743 | -49.78 |  |  | 0.55922 | 1.3726 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 199.72 | 60 | 490.2 | 60 | -43 | 60 | 6.78
6001 | 0.38217 | -51.43 |  |  | 0.53337 | 1.3956 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 190.49 | 61 | 498.44 | 61 | -45.48 | 61 | 5.95
7001 | 0.3413 | -54.25 |  |  | 0.49249 | 1.443 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 175.89 | 62 | 515.35 | 62 | -49.86 | 62 | 4.39
8001 | 0.30661 | -55.95 |  |  | 0.44878 | 1.4637 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 160.28 | 63 | 522.75 | 63 | -53.37 | 63 | 2.58
9001 | 0.27839 | -57.64 |  |  | 0.41516 | 1.4913 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 148.27 | 64 | 532.6 | 64 | -56.67 | 64 | 0.97
10001 | 0.25251 | -58.36 |  |  | 0.38346 | 1.5186 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 136.95 | 65 | 542.35 | 65 | -59.22 | 65 | -0.86
12501 | 0.2077 | -58.81 |  |  | 0.3187 | 1.5344 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 113.82 | 66 | 548 | 66 | -64.05 | 66 | -5.24
15001 | 0.17512 | -58.61 |  |  | 0.27353 | 1.562 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 97.69 | 67 | 557.85 | 67 | -66.87 | 67 | -8.26
17501 | 0.15309 | -57.26 |  |  | 0.24017 | 1.5688 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 85.775 | 68 | 560.3 | 68 | -70.12 | 68 | -12.86
20001 | 0.13516 | -55.37 |  |  | 0.21102 | 1.5613 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 75.365 | 69 | 557.6 | 69 | -70.93 | 69 | -15.56
25001 | 0.10997 | -51.3 |  |  | 0.16918 | 1.5383 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 60.42 | 70 | 549.4 | 70 | -72.44 | 70 | -21.14
30001 | 0.094136 | -46.46 |  |  | 0.14113 | 1.4993 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 50.405 | 71 | 535.45 | 71 | -73.53 | 71 | -27.07
35001 | 0.082968 | -41.33 |  |  | 0.12053 | 1.4528 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 43.048 | 72 | 518.85 | 72 | -73.69 | 72 | -32.36
40001 | 0.075173 | -36.03 |  |  | 0.1077 | 1.4328 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 38.466 | 73 | 511.7 | 73 | -72.58 | 73 | -36.55
45001 | 0.069543 | -31.1 |  |  | 0.095004 | 1.3661 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 33.93 | 74 | 487.9 | 74 | -72.02 | 74 | -40.92
50001 | 0.064496 | -30.87 |  |  | 0.085674 | 1.3284 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 30.598 | 75 | 474.42 | 75 | -71.69 | 75 | -40.82
60001 | 0.058354 | -16.03 |  |  | 0.071288 | 1.2216 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 25.46 | 76 | 436.3 | 76 | -69.45 | 76 | -53.42
70001 | 0.053189 | -6.19 |  |  | 0.059405 | 1.1169 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 21.216 | 77 | 398.88 | 77 | -66.98 | 77 | -60.79
80001 | 0.050757 | 1.87 |  |  | 0.050142 | 0.9879 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 17.908 | 78 | 352.82 | 78 | -61.9 | 78 | -63.77
90001 | 0.048594 | 14.52 |  |  | 0.042585 | 0.87634 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 15.209 | 79 | 312.98 | 79 | -48.3 | 79 | -62.82
100001 | 0.053412 | 25.44 |  |  | 0.0476 | 0.89118 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 17 | 80 | 318.28 | 80 | -31.11 | 80 | -56.55
110001 | 0.057772 | 30.29 |  |  | 0.062877 | 1.0884 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 22.456 | 81 | 388.7 | 81 | -31.12 | 81 | -61.41
120001 | 0.058836 | 35.21 |  |  | 0.066749 | 1.1345 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 23.839 | 82 | 405.18 | 82 | -38.53 | 82 | -73.74