## TOC vs TN calibration
N | 12.01 | mg/mmol
Result(TN) | Unit | mmol/L | mol/L | OD600
3.16 | mg/L | 0 | 0 | 0
7.031 | mg/L | 0.32231 | 0.00032231 | 0.066
7.109 | mg/L | 0.32881 | 0.00032881 | 0.068
9.912 | mg/L | 0.5622 | 0.0005622 | 0.115
10.95 | mg/L | 0.64863 | 0.00064863 | 0.136
19.88 | mg/L | 1.3922 | 0.0013922 | 0.267
20.29 | mg/L | 1.4263 | 0.0014263 | 0.268
37.79 | mg/L | 2.8834 |  | 0.454
34.99 | mg/L | 2.6503 | 0.0026503 | 0.516

## OD600 all reactors
OD600
Time (day) | R1 | R2 | R3 | R4
0 | 0.209 | 0.145 | 0.137 | 0.2
1.8785 | 0.083 | 0.109 | 0.098 | 0.14
5.9444 | 0.086 | 0.09 | 0.079 | 0.115
9.0347 | 0.104 | 0.08 | 0.107 | 0.083
13.0868 | 0.123 | 0.076 | 0.113 | 0.06
15.9618 | 0.174 | 0.144 | 0.17 | 0.107
19.7292 | 0.202 | 0.183 | 0.165 | 0.101
22.7326 | 0.178 | 0.16 | 0.147 | 0.064
26.9826 | 0.138 | 0.135 | 0.105 | 0.046
29.9722 | 0.122 | 0.13 | 0.122 | 0.042
34.0035 | 0.093 | 0.136 | 0.093 | 0.03
36.9618 | 0.095 | 0.165 | 0.118 | 0.026
40.809 | 0.082 | 0.157 | 0.106 | 0.016
43.7153 | 0.097 | 0.188 | 0.12 | 0.021
47.7118 | 0.084 | 0.165 | 0.096 | 0.014
50.7674 | 0.056 | 0.143 | 0.083 | 0.015
54.9826 | 0.035 | 0.129 | 0.128 | 0.023
57.8646 | 0.022 | 0.105 | 0.092 | 0.021
61.7118 | 0.021 | 0.094 | 0.083 | 0.024
64.7326 | 0.017 | 0.084 | 0.078 | 0.03
68.7604 | 0.019 | 0.075 | 0.08 | 0.041
71.7674 | 0.021 | 0.072 | 0.067 | 0.038
75.7743 | 0.018 | 0.055 | 0.071 | 0.043
78.7118 | 0.02 | 0.052 | 0.068 | 0.055
82.9201 | 0.031 | 0.048 | 0.07 | 0.066
85.7118 | 0.027 | 0.047 | 0.052 | 0.068
89.7674 | 0.019 | 0.052 | 0.061 | 0.072
92.7951 | 0.024 | 0.059 | 0.067 | 0.075
97.066 | 0.033 | 0.048 | 0.049 | 0.077
100.0347 | 0.025 | 0.053 | 0.046 | 0.079
103.9201 | 0.025 | 0.062 | 0.048 | 0.091
106.9306 | 0.061 | 0.049 | 0.045 | 0.149
110.9132 | 0.055 | 0.05 | 0.051 | 0.125
113.7535 | 0.048 | 0.06 | 0.067 | 0.127
117.8889 | 0.047 | 0.07 | 0.063 | 0.088
120.7674 | 0.042 | 0.06 | 0.054 | 0.069
124.7326 | 0.056 | 0.084 | 0.061 | 0.046
127.6701 | 0.074 | 0.092 | 0.053 | 0.04
131.7847 | 0.054 | 0.093 | 0.068 | 0.031
134.8785 | 0.151 | 0.132 | 0.084 | 0.037
138.7639 | 0.111 | 0.111 | 0.079 | 0.039
141.7569 | 0.103 | 0.115 | 0.073 | 0.039
145.7326 | 0.076 | 0.162 | 0.101 | 0.042
149.7326 | 0.061 | 0.137 | 0.093 | 0.041
152.9826 | 0.086 | 0.147 | 0.094 | 0.03
155.6007 | 0.1005 | 0.169 | 0.0945 | 0.027
159.9306 | 0.115 | 0.191 | 0.095 | 0.024
162.9062 | 0.115 | 0.209 | 0.092 | 0.027
166.9201 | 0.102 | 0.215 | 0.083 | 0.03
169.7396 | 0.112 | 0.229 | 0.083 | 0.03
173.7778 | 0.12 | 0.313 | 0.1 | 0.034
176.7778 | 0.096 | 0.214 | 0.104 | 0.036
180.816 | 0.092 | 0.147 | 0.109 | 0.043
183.7812 | 0.129 | 0.142 | 0.152 | 0.058
187.8993 | 0.057 | 0.127 | 0.144 | 0.062
190.9479 | 0.127 | 0.132 | 0.094 | 0.074
194.9201 | 0.085 | 0.0134 | 0.085 | 0.057