## 1
| AOB | [10 empty] | MOB
| C omp (ug/L) | C pri (mg/L) | C/C(*10-3) | R omp (ug/L/h) | R pri (mg/L/h) | Ty (*10-3) | Normalized substrate preference by AMO |  | AOB_AVE | AOB_STD |  | C omp (ug/L) | C pri (mg/L) | C/C(*10-3) | r omp (ug/L/h) | r pri(mg/L/h) | Ty (*10-3) | Normalized substrate preference by AMO |  | MOB_AVE | MOB_STD
Caffeine (41h-65h) | 315.3262 | 14.86 | 21.2198 | 3.4611 | 0.048333 | 71.6097 | 0.29633 | 0.21879 | 0.25756 | 0.054826 | Caffeine (41h-65h) | 269.4933 | 152.8171 | 1.7635 | 5.344 | 3.1041 | 1.7216 | 1.0243 | 1.1352 | 1.0798 | 0.078375
2,4-D (353h-497h) | 204.7912 | 56.46 | 3.6272 | 0.27511 | 0.20938 | 1.3139 | 2.7606 | 1.5137 | 2.1372 | 0.88166 | 2,4-D (161h-353h) | 312.641 | 284.5248 | 1.0988 | 0.20211 | 10.1238 | 0.019964 | 55.041 | 31.0723 | 43.0567 | 16.9484
Bentazone (353-497) | 251.6512 | 56.46 | 4.4572 | 0.16079 | 0.20938 | 0.76792 | 5.8042 | 8.2867 | 7.0454 | 1.7554 | Bentazone (161-353h) | 242.2429 | 284.5248 | 0.85139 | 0.23603 | 10.1238 | 0.023315 | 36.5175 | 47.6197 | 42.0686 | 7.8504
[11 empty] | Benzotriazole (161-353h) | 197.0003 | 284.5248 | 0.69238 | 0.90312 | 10.1238 | 0.089208 | 7.7614 | 8.2754 | 8.0184 | 0.36345
| 21.2198 | 21.8576 | 21.5387 | 0.45103 |  | 71.6097 | 99.9024 | 85.756 | 20.0059 |  |  |  | 1.7635 | 1.9433 | 1.8534 | 0.12711 | 1.7119 | 1.7216 | 1.7167 | 0.0068887
| 3.6272 | 4.2461 | 3.9367 | 0.43765 |  | 1.3139 | 2.8051 | 2.0595 | 1.0544 |  |  |  | 1.0988 | 1.0362 | 1.0675 | 0.044256 | 0.034637 | 0.019964 | 0.0273 | 0.010376
| 4.4572 | 4.5213 | 4.4893 | 0.045384 |  | 0.76792 | 0.54562 | 0.65677 | 0.15719 |  |  |  | 0.85139 | 0.86371 | 0.85755 | 0.0087088 | 0.018838 | 0.023315 | 0.021076 | 0.0031653
[13 empty] | 0.69238 | 0.66181 | 0.6771 | 0.021616 | 0.083062 | 0.089208 | 0.086135 | 0.0043457
|  |  | Theoretical removal efficiency of OMP in RSF | [14 empty] | Theoretical removal efficiency of OMP in RSF
|  |  | 1 | 2 | ave | std | [11 empty] | 1 | 2 | ave | std
| 0.29633 | 0.21879 | 122.9728 | 166.5523 | 144.7625 | 30.8154 | [9 empty] | 1.0243 | 1.1352 | 89.8733 | 81.098 | 85.4856 | 6.2051
| 2.7606 | 1.5137 | 13.2001 | 24.0731 | 18.6366 | 7.6883 | [9 empty] | 55.041 | 31.0723 | 1.6726 | 2.9628 | 2.3177 | 0.9123
| 5.8042 | 8.2867 | 6.2782 | 4.3974 | 5.3378 | 1.3299 | [9 empty] | 36.5175 | 47.6197 | 2.521 | 1.9332 | 2.2271 | 0.4156
[16 empty] | 7.7614 | 8.2754 | 11.8612 | 11.1245 | 11.4928 | 0.52094
[11 empty] | emoval rate of CH4 | 1 | 2
[11 empty] | 161 h | 242.5853 | 241.4975
[11 empty] | 353 h | 728.5274 | 746.2097
[12 empty] | 10.1238 | 10.5148

## 2
| AOB | [7 empty] | MOB
| C omp (ug/L) | C pri (mg/L) |  | R omp (ug/L/h) | R pri (mg/L/h) |  | Normalized substrate preference by AMO |  | C omp (ug/L) | C pri (mg/L) |  | r omp (ug/L/h) | r pri |  | Normalized substrate preference by AMO
Caffeine (41h-65h) | 322.6189 | 14.76 | 21.8576 | 3.4966 | 0.035 | 99.9024 | 0.21879 | Caffeine (41h-65h) | 278.2778 | 143.2012 | 1.9433 | 5.0906 | 2.9737 | 1.7119 | 1.1352
2,4-D (353h-497h) | 239.481 | 56.4 | 4.2461 | 0.59024 | 0.21042 | 2.8051 | 1.5137 | 2,4-D (161-233h) | 294.5585 | 284.2598 | 1.0362 | 0.35066 | 10.5148 | 0.033349 | 31.0723
Bentazone (353h-497h) | 255.0037 | 56.4 | 4.5213 | 0.11481 | 0.21042 | 0.54562 | 8.2867 | Bentazone (161-233h) | 245.5182 | 284.2598 | 0.86371 | 0.19071 | 10.5148 | 0.018138 | 47.6197
[8 empty] | Benzotriazole (161-233h) | 188.1272 | 284.2598 | 0.66181 | 0.84091 | 10.5148 | 0.079973 | 8.2754

## amo table S4
AMO
| C omp (ug/L) |  |  |  | C pri (mg/L) |  |  |  | R omp (ug/L/h) |  |  |  | R pri (mg/L/h)
Caffeine (41h-65h) | 315.3262 | 322.6189 | 318.9726 | 5.1567 | 14.86 | 14.76 | 14.81 | 0.070711 | 3.4611 | 3.4966 | 3.4789 | 0.025065 | 0.048333 | 0.035 | 0.041667 | 0.0094281
2,4-D (353h-497h) | 204.7912 | 239.481 | 222.1361 | 24.5294 | 56.46 | 56.4 | 56.43 | 0.042426 | 0.27511 | 0.59024 | 0.43268 | 0.22283 | 0.20938 | 0.21042 | 0.2099 | 0.00073539
Bentazone (353-497) | 251.6512 | 255.0037 | 253.3274 | 2.3706 | 56.46 | 56.4 | 56.43 | 0.042426 | 0.16079 | 0.11481 | 0.1378 | 0.032512 | 0.20938 | 0.21042 | 0.2099 | 0.00073539
MMO
| C omp (ug/L) |  |  |  | C pri (mg/L) |  |  |  | R omp (ug/L/h) |  |  |  | R pri (mg/L/h)
Caffeine (41h-65h) | 269.4933 | 278.2778 | 273.8855 | 6.2116 | 152.8171 | 143.2012 | 148.0091 | 6.7995 | 5.344 | 5.0906 | 5.2173 | 0.17919 | 3.1041 | 2.9737 | 3.0389 | 0.092183
2,4-D (161h-353h) | 312.641 | 294.5585 | 303.5997 | 12.7862 | 284.5248 | 284.2598 | 284.3923 | 0.18738 | 0.20211 | 0.35066 | 0.27638 | 0.10504 | 10.1238 | 10.5148 | 10.3193 | 0.27651
Bentazone (161-353h) | 242.2429 | 245.5182 | 243.8805 | 2.316 | 284.5248 | 284.2598 | 284.3923 | 0.18738 | 0.23603 | 0.19071 | 0.21337 | 0.032045 | 10.1238 | 10.5148 | 10.3193 | 0.27651
Benzotriazole (161-353h) | 197.0003 | 188.1272 | 192.5637 | 6.2742 | 284.5248 | 284.2598 | 284.3923 | 0.18738 | 0.90312 | 0.84091 | 0.87201 | 0.043995 | 10.1238 | 10.5148 | 10.3193 | 0.27651