Memo

Aan		: ALV NEDU

Van		: Commissie verbruiksprofielen

Datum	: 08/05/2013

Onderwerp	: Verbruiksprofielen aardgas voor 2014

versie 	: 1.00,   8 mei 2013 (Definitief)

EDSN (www.EDSN.nl)

De profielen dienen gebruikt te worden in samenhang met de profielenmethodiek aardgas versie 2.10 of hoger.

De bijgevoegde temperaturen zijn de standaard profieltemperaturen (SPT) voor 2014. Deze standaard profieltemperaturen zijn gebaseerd op de periode 1988-2012.

De volgende profielcategorieën worden onderscheiden:

| G1A | kleinverbruikers zonder meetinrichting kleinverbruikers met een standaard jaarverbruik < 5000 m3(n;35,17) en met een gasmeter ≤ G6 |
| --- | --- |
| G2A | kleinverbruikers die niet voldoen aan de criteria voor profielcategorie G1A. |
| G2B | LEEG |
| G2C | grootverbruikers met een afname < 170.000 m3(n;35,17) per jaar die niet zijn voorzien van uurmeting en dagelijkse of uurlijkse uitlezing |

In de profielen hebben de volgende feestdagen het patroon van een zondag:

1 januari 2014 		Nieuwjaarsdag

21 april 2014  		Paasmaandag

26 april 2014 		Koningsdag

29 mei 2014 		Hemelvaart donderdag

9 juni 2014 		Pinksteren maandag

25 december 2014 	Eerste kerstdag

26 december 2014	Tweede kerstdag

Het format van de file is als volgt:

De profielen zijn opgeslagen in comma delimitted ASCII format.

Het eerste uur in de file is het uur van 6:00 uur tot 7:00 uur op 1 januari. Achtereenvolgens zijn alle 8760 uren van het jaar gegeven.

Kolom A 	UTC  tijd+1 oftewel de doorlopende wintertijd in Nederland. De aangegeven tijd betreft het einde van de profielperiode.

Kolom B 	de begintijd van de profielperiode in kloktijd (local European Time, LET).

Kolom c 	de eindtijd van de profielperiode in kloktijd (Local European Time, LET).

Kolom D: 	de stooktemperatuur, behorende bij profielcategorie G1A

Kolom E 	de Regressiereeks, behorende bij profielcategorie G1A

Kolom F:	het temperatuuronafhankelijke profiel behorende bij profielcategorie G1A

Kolom G: 	de stooktemperatuur, behorende bij profielcategorie G2A

Kolom H 	de Regressiereeks, behorende bij profielcategorie G2A

Kolom I:	het temperatuuronafhankelijke profiel behorende bij profielcategorie G2A

Kolom J: 	LEEG

Kolom K 	LEEG

Kolom L:	LEEG

Kolom M: 	de stooktemperatuur, behorende bij profielcategorie G2C

Kolom N 	de Regressiereeks, behorende bij profielcategorie G2C

Kolom O:	het temperatuuronafhankelijke profiel behorende bij profielcategorie G2C

Rij 1 geeft het versienr van het betreffende profiel

Rij 2 geeft het toepassingsjaar van het betreffende profiel

Rij 3 geeft de profielcategorie-code